PRIEDAS NR. 5

          TVIRTINU:

UAB „Vilniaus vandenys“
________________

       (parašas)                   

RANGOS SUTARTIES Nr.  „KVARTALINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ KAIMELIO, JUZELIŪNO G., VILNIAUS M., PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBAI“ PROJEKTAVIMO (TECHNINĖ) UŽDUOTIS

Data: ________________
	Eil. Nr.
	Pavadinimas 
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

	1.  FORMCHECKBOX 


	Projekto pavadinimas*

* galima koreguoti, laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatų
	Buitinių nuotekų tinklų Kaimelio g., J. Juzeliūno g., Vilniaus m. sav., statybos projektas

	2.  FORMCHECKBOX 

	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai 
	 FORMCHECKBOX 
 Inžineriniai tinklai:
    FORMCHECKBOX 
 vandentiekio tinklai;

       FORMCHECKBOX 
 magistraliniai vandentiekio tinklai; ilgis, m

       FORMCHECKBOX 
 skirstomieji vandentiekio tinklai; apie 150 m 

       FORMCHECKBOX 
 vandentiekio atšakos; apie 149 m

       FORMCHECKBOX 
 vandentiekio bokštai; aukštis, m

       FORMCHECKBOX 
 vandentiekio gręžiniai; vnt.; m3/hmax
    FORMCHECKBOX 
 nuotekų šalinimo tinklai;

       FORMCHECKBOX 
 nuotekų šalinimo kolektoriai; ilgis, m

       FORMCHECKBOX 
 nuotekų rinktuvai; apie 322 m

       FORMCHECKBOX 
 nuotekų atšakos: apie 130 m

       FORMCHECKBOX 
 slėginiai nuotekų tinklai; apie 82 m 

       FORMCHECKBOX 
 nuotekų siurblinė (požeminis statinys); 1 vnt., 5 l/s

    FORMCHECKBOX 
 hidrotechnikos statiniai:
       FORMCHECKBOX 
 vandenvietė;

       FORMCHECKBOX 
 vandenruošos statiniai; m3/hmax
       FORMCHECKBOX 
 vandentiekio siurblinė; m3/hmax  

    FORMCHECKBOX 
 kiti inžineriniai statiniai:
       FORMCHECKBOX 
 nuotekų siurblinė (su antžemine dalimi);

       FORMCHECKBOX 
 nuotekų valyklos statiniai.

	3.  FORMCHECKBOX 

	Statinio statybos rūšis
	 FORMCHECKBOX 
 naujo statinio statyba;
 FORMCHECKBOX 
 statinio rekonstravimas;
Statinio remontas: 
 FORMCHECKBOX 
 statinio kapitalinis remontas;
 FORMCHECKBOX 
 statinio paprastasis remontas; 
 FORMCHECKBOX 
 statinio griovimas 

	4.  FORMCHECKBOX 


	Statinio kategorija 
	 FORMCHECKBOX 
 ypatingasis statinys, 
 FORMCHECKBOX 
 neypatingasis statinys, 
 FORMCHECKBOX 
 nesudėtingasis statinys 

	5.  FORMCHECKBOX 

	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis /jei reikia/ 
	Nurodoma, jei reikia, kad Projekto dokumentų sprendiniai turi atitikti esamų konstrukcijų funkcinę paskirtį. 

	6.  FORMCHECKBOX 

	Projekto rengimo etapas 
	 FORMCHECKBOX 
 techninis projektas (pirmas iš dviejų stadijų), 
 FORMCHECKBOX 
 darbo projektas (antras iš dviejų stadijų), 
 FORMCHECKBOX 
 techninis darbo projektas (vienos stadijos projektas),
 FORMCHECKBOX 
 supaprastintas projektas (vienos stadijos projektas) 

	
	II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys 

	7.  FORMCHECKBOX 

	Projektavimo paslaugų apimtis: 
	

	7.1.  FORMCHECKBOX 

	projektavimo paslaugos 
	Projekto etapas (etapai), dalys.

 FORMCHECKBOX 
 bendroji; [B] 
 FORMCHECKBOX 
 sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] 
 FORMCHECKBOX 
 architektūros; [A] 
 FORMCHECKBOX 
 konstrukcijų; [K] 
 FORMCHECKBOX 
 gamybos (paslaugų) technologijos; [Tech] 
 FORMCHECKBOX 
 susisiekimo; [S] 
 FORMCHECKBOX 
 vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN] (jei daugiau nei vienos grupės statiniai)
 FORMCHECKBOX 
 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; [ŠVOK] 
 FORMCHECKBOX 
 dujotiekio; [D] 
 FORMCHECKBOX 
 elektrotechnikos [E];
 FORMCHECKBOX 
 apsauginės signalizacijos [AS];
 FORMCHECKBOX 
 procesų valdymo ir automatizacijos [PVA]; (jei reikalinga)
 FORMCHECKBOX 
 elektroninių ryšių (telekomunikacijų); [R] 
 FORMCHECKBOX 
 gaisrinės signalizacijos; [RGS] 
 FORMCHECKBOX 
 šilumos gamybos ir tiekimo; [ŠT] 

 FORMCHECKBOX 
 gaisrinės saugos; [GS] * (ne visuomet privaloma) 
 FORMCHECKBOX 
 pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;[SO] –

 FORMCHECKBOX 
 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] (kai privaloma (VPĮ ir TP) arba statytojui pageidaujant) ekonominė [Ek] (kai privaloma (VPĮ ir TP) arba statytojui pageidaujant) 
Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kažkurios dalies, tačiau jei ji privaloma/būtina, ši dalis turi būti atlikta. Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai

	7.2.  FORMCHECKBOX 

	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis /jeigu užsakomos/ 
	 FORMCHECKBOX 
 parengti projektinius pasiūlymus 
 FORMCHECKBOX 
 gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus: 
 FORMCHECKBOX 
 topografinius, geologinius tyrimus; 
 FORMCHECKBOX 
 statinių, jų dalių techninės būklės įvertinimą (statybiniai tyrinėjimai); 
 FORMCHECKBOX 
 kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiagą; 
 FORMCHECKBOX 
 prisijungimo sąlygas:

   FORMCHECKBOX 
 AB „ESO“;
   FORMCHECKBOX 
 UAB „Vilniaus vandenys“;

   FORMCHECKBOX 
 AB „Telia Lietuva“;

   FORMCHECKBOX 
 Kitos privalomos;

 FORMCHECKBOX 
 specialiuosius architektūros reikalavimus*; 
 FORMCHECKBOX 
 specialiuosius paveldosaugos reikalavimus*;

 FORMCHECKBOX 
 specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus*; 
 FORMCHECKBOX 
 gauti statybą leidžiantį dokumentą; 
 FORMCHECKBOX 
 atlikti statinio statybos techninę priežiūrą**; ir pan. (kitos specifinės paslaugos);
Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kokių nors prisijungimo sąlygų, tačiau jei jos privalomos/būtinos, jos turi būti gautos.

	8.  FORMCHECKBOX 

	Projektavimo paslaugų trukmė (mėnesiais) 
	 FORMCHECKBOX 
 Trys mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;
 FORMCHECKBOX 
 Keturi mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;
 FORMCHECKBOX 
 Penki mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;

 FORMCHECKBOX 
 Šeši mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;

	9.  FORMCHECKBOX 

	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos 
	Perkančioji organizacija aiškiai nurodo, kuriuos reikalingus dokumentus pateiks pati, o kuriuos turės gauti paslaugos teikėjas. 
Perkančioji organizacija pateikia:
 FORMCHECKBOX 
 techninį projektą;
 FORMCHECKBOX 
 žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai; 
 FORMCHECKBOX 
 statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas (rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems statiniams); 
 FORMCHECKBOX 
 sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai; 
 FORMCHECKBOX 
 sklypo inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai;
 FORMCHECKBOX 
 prisijungimo sąlygos:
    FORMCHECKBOX 
 AB „ESO“;
    FORMCHECKBOX 
 UAB „Vilniaus vandenys“;

    FORMCHECKBOX 
 AB „Telia Lietuva“;

    FORMCHECKBOX 
 kitos;
 FORMCHECKBOX 
 statinių, jų dalių (konstrukcijų, inžinerinių sistemų) techninės būklės įvertinimo dokumentai (kai tai reikalinga); 




	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

	10.  FORMCHECKBOX 

	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. 
	LR Statybos įstatymas;
Statybos techniniai reglamentai;

UAB „Vilniaus vandenys“ pavirtintos techninės specifikacijos http://www.vv.lt/lt/partneriams/;



	11.  FORMCHECKBOX 

	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir

kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. 
	Reikalavimai netaikomi, nes projektuojami nuotekų tinklai nepatenka nei į nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių zoną, nei į saugomas teritorijas

 FORMCHECKBOX 
 Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių zona;
 FORMCHECKBOX 
 Regioninis parkas;
 

	12.  FORMCHECKBOX 

	Esama objekto padėtis
	Šiuo metu indv. namų kvartale Kaimelio g., J. Juzeliūno g. didžioji dalis gyventojų centralizuotai aprūpinami geriamuoju vandeniu iš miesto vandentiekio tinklų, dalis Kaimelio gatvės namų privačiais buitinių nuotekų tinklais prisijungę prie miesto buitinių nuotekų tinklų, o likę šios ir kitų gatvių namų savininkai buitines nuotekas tvarko savarankiškai (vietiniuose įrenginiuose).

	13.  FORMCHECKBOX 

	Esminiai funkciniai technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: 
	 FORMCHECKBOX 
 elektrotechninė dalis:

Pagal UAB ,,Vilniaus vandenys“ patvirtintą techninę politiką

 FORMCHECKBOX 
 procesų valdymo ir automatizacijos:
Pagal UAB ,,Vilniaus vandenys“ patvirtintą techninę politiką

 FORMCHECKBOX 
 vandentiekio ir nuotekų šalinimo: 
Suplanuotus nuotekų tinklus prijungti prie centralizuotų miesto tinklų d200 mm Kaimelio g., šalia garažų (Kaimelio g. 92A). Atšakų vietas derinti su sklypų savininkais. Gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą dėl leidimo statyti siurblinę ir tiesti tinklus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
Projektuojant vandentiekio ir nuotekų tinklus vadovautis pirkimo dokumentais. 

Į bendrąją dalį rašyti reikalavimą iškviesti susiderinti darbų vykdymo grafiką prieš 14 d. dienų.

	14.  FORMCHECKBOX 

	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. 
	Projektas turi būti suderintas:
 FORMCHECKBOX 
 Naujų klientų prijungimo skyrius;

 FORMCHECKBOX 
 Vandentiekio ir nuotekų tinklų skyrius;
 FORMCHECKBOX 
 Vandentiekio ir nuotekų stočių skyrius;

 FORMCHECKBOX 
 Energetikos departamentas;

 FORMCHECKBOX 
 Infrastruktūros statybos skyrius;

 FORMCHECKBOX 
 Prevencijos skyrius.
Reikalavimai projekto derinimui:
 FORMCHECKBOX 
 tarpinis derinimas;  
 FORMCHECKBOX 
 prieš Užsakovui tvirtinant Projektą pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai.

	15.  FORMCHECKBOX 

	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas. /jeigu reikia/ 
	 FORMCHECKBOX 
 statybos eiliškumas;
    FORMCHECKBOX 
 esami įrenginiai negali būti stabdomi;
    FORMCHECKBOX 
 laikinų vamzdynų sumontavimas;

    FORMCHECKBOX 
 laikinų elektros kabelių sumontavimas;

    FORMCHECKBOX 
 perjungimas;
    FORMCHECKBOX 
 nereikalingų vamzdynų demontavimas;

    FORMCHECKBOX 
 esant galimybei panaudoti esamas sistemas;


	16.  FORMCHECKBOX 

	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). 
	Projektas rengiamas valstybine kalba 

	17.  FORMCHECKBOX 

	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. 
	 FORMCHECKBOX 
 3 projektų kopijos;
 FORMCHECKBOX 
 1 USB raktas su įrašyta Projekto kopija, 
 FORMCHECKBOX 
 reikalavimai kompiuterinei laikmenai (raiška, dydis, formatai***, kt.)

	
	IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) 

	18.  FORMCHECKBOX 

	Statinio projekto vykdymo priežiūra /šios paslaugos įsigyjamos kartu su projektavimu, kai jos yra privalomos arba savo iniciatyva/ 
	Šios paslaugos įsigyjamos kartu su projektavimu. 


2

