Sutarties Nr._________________

2 priedas

Bipoliarinių laidų su irigacija techninė specifikacija (kiekis 20 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Techninis suderinamumas | # 1. Siūlomi bipoliariniai laidai su irigacija turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais firmos „Synergetics“ bipoliariniais elektrochirurginiais įrengimais„Malis R. Advantage TM“; 2. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus; 3. Su fiksuotais 38 mm kištukais; | # 1. Siūlomi bipoliariniai laidai su irigacija yra techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais firmos „Synergetics“ bipoliariniais elektrochirurginiais generatoriais „Malis R. Advantage TM“; 2. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus # 3. Su fiksuotais 38 mm kištukais |

Papildomi reikalavimai:

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

___________________________________________________________________