110/10 kV Rumšiškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą sąrašas

| Nr. | Įrenginio pavadinimas | Kiekis kompl. | Pastabos | Pristatyti adresu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RIB-T101 | 1 vnt. |  | Kauno 330kV TP. Adresas: Karmėlavos sen. Biruliškių k. Pastotės g. 9 |

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.