## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
| Atviras konkursas ""REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS VISUOTINIAM NAUJAGIMIŲ TIKRINIMUI (VNT) (6271)" | Pirkimas 6271 Reagentai ir pagalbinės priemonės Visuotiniam naujagimių tikrinimui (VNT)
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
3 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento nuostatas bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčiius dokumentus kartu su pasiūlymu.
4 | Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 10 kalendorinių dienų pateikti prekių (vienkartinių pagalbos priemonių) pavyzdžius. Pavyzdžiai turi būti pateikiami nemokamai. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
5 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
6 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis. Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakterikos, reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Mato vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
32 | Antgaliai "Brand" dozatoriui
32.1 | Vienkartiniai antgaliai 0.1ml tūrio, tinkantys "Brand" dozatoriui | Nesterilus vienkartiniai antgaliai 0.1 ml tūrio, tinkantys „Brand“ dozatoriui "HandyStep® electronic". Įpakavimas 100 vnt/pak. Galiojimo laikas neribotas. Būtina nurodyti gamintojo katalogo pavadinimą ir katalogo numerį. | pak. | 3 | 21% | 84 | 101.64 | 252 | 304.92 | Th Geyer, Dispenser tips Plus 0.1 ml, Kat. Nr. 7695670, https://www.thgeyer.com/lab/shop/dispenser-tips-plus-0-1-ml-pack-of/labsolute-/7695670_en
32.2 | Vienkartiniai antgaliai 1ml tūrio, tinkantys "Brand" dozatoriui | Nesterilus vienkartiniai antgaliai 1 ml tūrio, tinkantys „Brand“ dozatoriui "HandyStep® electronic". Įpakavimas 100 vnt/pak. Galiojimo laikas neribotas. Būtina nurodyti gamintojo katalogo pavadinimą ir katalogo numerį. | pak. | 15 | 21% | 84 | 101.64 | 1260 | 1524.6 | Th Geyer, Dispenser tips Plus 1.0 ml, Kat. Nr. 7695673, https://www.thgeyer.com/lab/shop/dispenser-tips-plus-0-1-ml-pack-of/labsolute-/7695670_en?variant=7695673
32.3 | Vienkartiniai antgaliai 5ml tūrio, tinkantys "Brand" dozatoriui | Nesterilus vienkartiniai antgaliai 5 ml tūrio, tinkantys „Brand“ dozatoriui "HandyStep® electronic". Įpakavimas 100 vnt/pak. Galiojimo laikas neribotas. Būtina nurodyti gamintojo katalogo pavadinimą ir katalogo numerį. | pak. | 30 | 21% | 84 | 101.64 | 2520 | 3049.2 | Th Geyer, Dispenser tips Plus 5.0 ml, Kat. Nr. 7695675, https://www.thgeyer.com/lab/shop/dispenser-tips-plus-0-1-ml-pack-of/labsolute-/7695670_en?variant=7695675
32.4 | Vienkartiniai antgaliai 10ml tūrio, tinkantys "Brand" dozatoriui | Nesterilus vienkartiniai antgaliai 10 ml tūrio, tinkantys „Brand“ dozatoriui "HandyStep® electronic". Įpakavimas 100 vnt/pak. Galiojimo laikas neribotas. Būtina nurodyti gamintojo katalogo pavadinimą ir katalogo numerį. | pak. | 15 | 21% | 84 | 101.64 | 1260 | 1524.6 | Th Geyer, Dispenser tips Plus 10.0 ml, Kat. Nr. 7695676, https://www.thgeyer.com/lab/shop/dispenser-tips-plus-0-1-ml-pack-of/labsolute-/7695670_en?variant=7695676
32.5 | Vienkartiniai antgaliai 25ml tūrio, tinkantys "Brand" dozatoriui | Nesterilus vienkartiniai antgaliai 25 ml tūrio, tinkantys „Brand“ dozatoriui "HandyStep® electronic". Įpakavimas 50 vnt/pak. Galiojimo laikas neribotas. Būtina nurodyti gamintojo katalogo pavadinimą ir katalogo numerį. | pak. | 3 | 21% | 44 | 53.24 | 132 | 159.72 | Th Geyer, Dispenser tips Plus 25.0 ml, Kat. Nr. 7695677, https://www.thgeyer.com/lab/shop/dispenser-tips-plus-0-1-ml-pack-of/labsolute-/7695670_en?variant=7695677
[7 empty] | 32 pirkimo dalies kaina Eur: | 5424 | 6563.04
33 | Kiuvetės
33.1 | Kiuvetės spektrofotometrui 1,5 - 3 ml tūrio mėginiams | Chemiškai atsparios, standartinio storio - 1 cm, plastikinės, 230 - 900 nm bangos ilgio intervalui, ne mažiau 100 vnt. Pakuotėje . | vnt. | 10000 | 21% | 0.4 | 0.484 | 4000 | 4840 | Th Geyer, Disposable cuvettes UV 1.5 - 3 ml, Kat. Nr. 7697105, https://www.thgeyer.com/lab/shop/cuvettes-uv-macro-4-0-ml-220-900/labsolute-/7697104_en?variant=7697105
33.2 | Kiuvetės spektrofotometrui 0.07 - 0.850 ml tūrio mėginiams | Chemiškai atsparios, standartinio storio - 1 cm, plastikinės, 230 - 900 nm bangos ilgio intervalui, ne mažiau 100 vnt. Pakuotėje. | vnt. | 5000 | 21% | 0.3 | 0.363 | 1500 | 1815 | Brand, UV-Cuvettes, micro 0.07 - 0.850 ml, Kat. Nr. 759200, https://shop.brand.de/en/p7188
[7 empty] | 33 pirkimo dalies kaina Eur: | 5500 | 6655
38 | Chromatografiniai buteliukai ir jų priedai.
38.1 | Chromatografiniai buteliukai | Stikliniai (borosilikato), gintarinės spalvos su vieta užrašui, plačiagurkliai, užsukami, 2 ml talpos, diametras ne daugiau 12 mm, aukštis ne daugiau 32 mm, suderinami su Agilent HPLC ir Agilent GC/MS sistemomis | vnt. | 20000 | 21% | 0.11 | 0.1331 | 2200 | 2662 | Macherey-Nagel, Kat. Nr. 702284 https://www.mn-net.com/screw-neck-vial-n-9-11.6x32.0-mm-1.5-ml-label-flat-bottom-amber-702284?number=702284
38.2 | Insertai | stikliniai insertai iki 300 ul talpos, su polipropileninėm kojelėm, tinkantys aukščiau paminėtiems plačiagurgliams chromatografiniams buteliukams. Insertai bus perkami atskirai nuo buteliukų (ne komplektacijoje). | vnt. | 20000 | 21% | 1.7 | 2.057 | 34000 | 41140 | Waters, WAT094170, https://www.waters.com/nextgen/lt/en/shop/vials-containers--collection-plates/wat094170-low-volume-6-x-29-mm-insert-300--l-volume-with-plastic-spring-10.html
38.3 | Kamštukai (autosampleriui) | užsukami kamštukai (autosampleriui) tinkantys aukščiau paminėtiems plačiagurgliams chromatografiniams buteliukams, tarpinės dviejų sluoksnių - silikono/PTFE, suderinami su Agilent HPLC ir Agilent GC/MS sistemomis | vnt. | 20000 | 21% | 0.16 | 0.1936 | 3200 | 3872 | Macherey-Nagel, Kat. Nr. 702287.1, https://www.mn-net.com/screw-closure-n-9-pp-blue-center-hole-silicone-white/ptfe-red-1.0-mm-702287.1?number=702287.1
38.4 | Kamštukai (vientisi) | užsukami kamštukai tinkantys aukščiau paminėtiems plačiagurgliams chromatografiniams buteliukams, tarpinės dviejų sluoksnių - silikono/PTFE, suderinami su Agilent HPLC ir Agilent GC/MS sistemomis | vnt. | 500 | 21% | 0.17 | 0.2057 | 85 | 102.85 | Macherey-Nagel, Kat. Nr. 702034, https://www.mn-net.com/screw-closure-n-9-pp-blue-closed-top-silicone-white/ptfe-red-1.0-mm-702034?number=702034
[7 empty] | 38 pirkimo dalies kaina Eur: | 39485 | 47776.85
39 | Vienkartinės pirštinės
39.1 | Nitrilo pirštinės S | Vienkartinės, tvirtos,tinkančios abiem rankom, su tekstūruotu pirštų galiukų raštu, neslystančios sušlapinus, apsaugai nuo chemikalų be talko, S dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas. | vnt. | 5000 | 21% | 0.08 | 0.0968 | 400 | 484 | Th Geyer, LABSOLUTE® disposable gloves nitrile GREEN S, Kat. Nr. 7696915, https://www.thgeyer.com/lab/shop/gloves-nitrile-green-s/labsolute-/7696915_en
39.2 | Nitrilo pirštinės M | Vienkartinės, tvirtos,tinkančios abiem rankom, su tekstūruotu pirštų galiukų raštu, neslystančios sušlapinusapsaugai nuo chemikalų be talkoM dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas. | vnt. | 20000 | 21% | 0.08 | 0.0968 | 1600 | 1936 | Th Geyer, LABSOLUTE® disposable gloves nitrile GREEN S, Kat. Nr. 7696916, https://www.thgeyer.com/lab/shop/gloves-nitrile-green-s/labsolute-/7696915_en?variant=7696916
39.3 | Nitrilo pirštinės L | Vienkartinės, tvirtos, tinkančios abiem rankom, su tekstūruotu pirštų galiukų raštu, neslystančios sušlapinus, apsaugai nuo chemikalų be talko, L dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas. | vnt. | 15000 | 21% | 0.08 | 0.0968 | 1200 | 1452 | Th Geyer, LABSOLUTE® disposable gloves nitrile GREEN S, Kat. Nr. 7696917, https://www.thgeyer.com/lab/shop/gloves-nitrile-green-s/labsolute-/7696915_en?variant=7696917
[7 empty] | 39 pirkimo dalies kaina Eur: | 3200 | 3872
40 | Rankogaliai | Apsauginiai, polipropileniniai, 38 (+-2) cm ilgio | vnt. | 5000 | 21% | 0.1 | 0.121 | 500 | 605 | Th Geyer, Disposable sleeve guard, 40 cm, Kat. Nr. 7695327, https://www.thgeyer.com/lab/shop/disposable-sleeve-guard-pe-white/labsolute-/7695325_en?variant=7695327

## Sheet2
Row Labels
18424300-0
19520000-7
33190000-8
33192500-7
33696000-5
33793000-5
35113480-7
38412000-6
38436000-0
38437000-7
38437110-1
42671110-4
(blank)
Grand Total

## Sheet1
BVPŽ
33696000-5
33192500-7
33696000-5
33696000-5
19520000-7
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33190000-8
33190000-8
38437000-7
19520000-7
42671110-4
33696000-5
38437110-1
33696000-5
38437000-7
33192500-7
38437110-1
33190000-8
33192500-7
38437110-1
38437110-1
38437110-1
33793000-5
18424300-0
35113480-7
38436000-0
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
38412000-6
33696000-5