TSD-1067, VPP-7576

Medicininių instrumentų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Anatominis pincetas (kiekis 20 vnt.) | 1. Potss-Smith (arba lygiaverčio) tipo; 2. Disekcinis, delikatus, plokščios rankenos; 3. Bendras ilgis 185 ± 5 mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui); 5. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai; 6. Žymėtas CE ženklu | 1. Potss-Smith tipo; BD.424.180 2. Disekcinis, delikatus, plokščios rankenos; 3. Bendras ilgis 180 mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui); 5. Garantinis terminas 36 mėnesiai; 6. Žymėtas CE ženklu |
| 3. | Chirurginis pincetas (kiekis 6 vnt.) | 1. Standartinio modelio; 2. Su dantukais 1x2; 3. Bendras ilgis 145 ± 5 mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui); 5. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai; 6. Žymėtas CE ženklu | 1. Standartinio modelio; BD.750.150 2. Su dantukais 1x2; 3. Bendras ilgis 150 mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui); 5. Garantinis terminas 36 mėnesiai; 6. Žymėtas CE ženklu |
| 4. | Kraujagyslinis spaustukas (peanas) (kiekis 15 vnt.) | 1. Pean (arba lygiaverčio) tipo; 2. Lenktas; 3. Bendras ilgis 155 ± 5 mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui); 5. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai; 6. Žymėtas CE ženklu | 1.Rochester- Pean tipo; BH.481.165 2. Lenktas; 3. Bendras ilgis 165 mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui); 5. Garantinis terminas 36 mėnesiai; 6. Žymėtas CE ženklu |
| 5. | Kraujagyslinis spaustukas (peanas) (kiekis 20 vnt.) | 1. Pean (arba lygiaverčio) tipo; 2. Lenktas; 3. Bendras ilgis 195 ± 5 mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui); 5. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai; 6. Žymėtas CE ženklu | 1. Rochester-Pean tipo; BH.481.205 2. Lenktas; 3. Bendras ilgis 195 ± 5 mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui); 5. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai; 6. Žymėtas CE ženklu |
| 6. | Žirklės (kiekis 2 vnt.) | 1. Stardartinio modelio; 2. Su kietmetalio įdėklu, rankenų žiedai spalviškai žymėti; 3. Tiesios; 4. Vienas ašmuo aštrus, kitas bukas; 5. Bendras ilgis 145 ± 2 mm; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui); 7. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai; 8. Žymėtas CE ženklu | 1. Stardartinio modelio; BS.302.145 2. Su kietmetalio įdėklu, rankenų žiedai spalviškai žymėti; 3. Tiesios; 4. Vienas ašmuo aštrus, kitas bukas; 5. Bendras ilgis 145 mm; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui); 7. Garantinis terminas 36 mėnesiai; 8. Žymėtas CE ženklu |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.