## ABLTS 2022
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės Audinių banko ir ląstelių terapijos skyriui (4624)
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
6. Reikalavimai panaudos davėjams (suteikiant prietaisus panaudos būdu) nurodyti SPS 2 priede Panaudos sutarties projektas.
Pirkimo dalies Nr. | Perkamos prekės pavadinimas, specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
6 | ELISPOT plokštelių rinkinys tiesioginiam žmogaus ląstelių sekretuojamo IFN gamma nustatymui. Į rinkinį įeina 10 vnt. baltų plokštelių, dengtų mAB 1-D1K; 7-B6-1-HRP konjugatas (2x350 ul); TMB substratas (120 ml); Polikloninis žmogaus T ląstelių aktyvatorius (anti-CD3 mAb CD3-2) (100 ul), naudojamas kaip teigiama kontrolė // Human IFN-gamma elispot kit. Kit contains 10 pre-coated plates, allowing for one-step detection of IFN-gamma. Kit allows to enumerate IFN-gamma secreting human cells, plates are pre-coated with monoclonal antibody, HRP-conjugated antibody for one-step detection and TMB substrate. The kit also contains a polyclonal activator for human T cells (mAb CD3-2) as a positive control for cytokine secretion. Kit content: Enzyme-conjugated detection mAb (7-B6-1-HRP) (2x350 ul), anti-CD3 mAb (100 ul), Substrate (TMB) (120 ml) 10 Pre-coated MSIP white plates (96 wells) (mAb 1-D1K) | rinkinys | 12 | 21 | 2155 | 25860 | 31290.6 | Human IFN-γ ELISpot PRO kit (ALP), 3420-2APT-10,
9 | Papildomi reagentai ELISPOT metodui. Peptidų mišinys SARS-CoV-2 (S-RBD), Baltymo ID: P0DTC2, regionas: 319-541 Geno ID: S, 53 peptidai, 25 ug (apie 15 nmol)/kiekvieno peptido (užtenka 2,5 x 10⁸ ląstelių stimuliacijai); ilgis: 233 aa; grynumas: >70% (HPLC-MS) Produktas džiovintas šalčiu, Pagaminta laikantis ISO 9001 reikalavimų // PepMix™ SARS-CoV-2 (S-RBD), Severe Acute Respiratoy Syndrome-related coronavirus 2 Receptor Binding Domain of Spike Glycoprotein, Protein ID: P0DTC2, region: 319-541,Gene ID: S, 53 peptides, 25 ug (approx. 15 nmol)/peptide (for stimulation of up to 2,5 x 10⁸ cells); length: 233 aa; purity: >70% (HPLC-MS);Product supplied as freeze-dried trifluoroacetate salts Produced under ISO 9001 regulations | pak. | 20 | 21 | 564 | 11280 | 13648.8 | PepMix™ SARS-CoV-2 (S-RBD); kat. Nr. PM-WCPV-S-RBD-2; https://www.jpt.com/pepmix-sars-cov-2-s-rbd/PM-WCPV-S-RBD-2