## Sheet1
Prausimosi pirštinės, kilimėliai higieniniai, dezinfekcinės medžiagos, skystas muilas ir kt.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 2 metams | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 33700000-7 | Prausimosi pirštinės, prisotintos pH prausiklio | vnt. | 120000
2 | 33190000-8 | Kilimėliai higieniniai | vnt. | 42000
3 | 33191000-5 | Rinkinys tuščiavidurių instrumentų plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose | vnt. | 3000 | 1.34 | 21% | 4020 | 4864.2 | 503864900, Rinkinys tuščiavidurių instrumentų plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose, įrenginys prie testų pristatomas nemokamai. Getinge Assured, Švedija
4 | 33741000-6 | Skystas muilas | ltr | 15000
5 | 33191000-5 | Rinkinys vienalyčių instrumentų plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose | vnt. | 2500 | 0.82 | 21% | 2050 | 2480.5 | 503864700, Rinkinys vienalyčių instrumentų plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose, įrenginys prie testų pridedamas nemokamai. Getinge Assured, Švedija
6 | 33191000-5 | Sterilizavimo reagento kasetė vandenilio plazmos sterilizavimui | vnt | 450
7 | 33190000-8 | Testai dezinfekuotų paviršių kontrolei | vnt | 2000
8 | 33190000-8 | Aštrių sterilizuojamų instrumentų apsaugos 27mm ± 3mm | vnt | 8000
9 | 33198200-6 | Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 400mm±10mm be klostės | m | 5000
10 | 33198200-6 | Popieriaus - plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 50mm±10mm be klostės | m | 31000
11 | 33191000-5 | Indikatoriai biologiniai karšto oro sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei | vnt. | 300
12 | 33190000-8 | Žymekliai sterilizuojamų pakuočių ženklinimui | vnt. | 400
13 | 33198200-6 | Priemonių pakavimo medžiaga be celiuliozės 114x114±2cm | vnt | 400
14 | 33198200-6 | Pakavimo medžiaga 20 cm | m | 500
15 | 33198200-6 | Pakavimo medžiaga 25 cm | m | 300
16 | 33198200-6 | Pakavimo medžiaga 30 cm | m | 200
17 | 33198200-6 | Pakavimo medžiaga 40 cm | m | 200