KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

viešųjų pirkimų SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 720981

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime ,,P-2024/10438, Jokšų polderio melioracijos griovių J-1, J-1-1, J-1-1-2, J-1-4, J-3 ir juose esančių statinių bei Pjaulių siurblinės rekonstravimo darbai“ atviro konkurso būdu  (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-05-09 klausimas:

,,Vandens daviklių šulinys <...>

1) pateikite montuojamų matavimo plūdžių specifikacijas ir jų montavimo schemas, nurodydami tvirtinimo būdus ir medžiagas;

2) pateikite šulinyje montuojamų metalinių plokštelių matmenis bei kiekius;

3) koks, kuriam tikslui ir kokio ilgio turėtų būti numatytas plieninis DN100 mm vamzdis, parodytas daviklių šulinio brėžinyje prie altitudės -4,00 m?

4) koks kiekis numatyto išvežti statybinio laužo susidarys, demontavus esamą daviklių šulinį?

5) kodėl darbų kiekių žiniaraštyje nenumatyti jokie žemės darbai daviklių šulinio demontavimui ir naujo šulinio įrengimui? ".

Atsakymas:

Žr. priedą (pdf failas).

Tiekėjo 2024-05-09 klausimas:

,,Re: atsakymai i klausimus 1 ir 2 <...> o kaip su elektros tiekimu talei? Ar nereikia numatyti jokių papildomų darbų ir medžiagų?".

Atsakymas:

Elektros tiekimui talei reikės kasti preliminariai 20 m ilgio tranšėją (nuo talės įrengimo vietos iki siurblinės pastato su valdymo įranga), pakloti elektros kabelį ir pajungti elektros tiekimą.

Pažymime, kad tiekėjai turi įsivertinti visus techniniame darbo projekte numatytus darbus. Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 p., jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;

2. aiškinamieji raštai;

3. brėžiniai;

4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.