## Pasiūlymas
Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 2
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MIKRO RENTGENO SPINDULIŲ FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRAS (UXRF) – ELEMENTINĖS SUDĖTIES ANALIZATORIUS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2024-09-30
Nr.: | 1
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „Nano Vita“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 301920531
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Mokslininkų g. 12-304, LT-08412 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100004513210
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Paulius Čyvas, Direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) | Parametrai
1.1. | Mikro rentgeno spindulių fluorescencijos spektrometras | 1 | vnt. | 157000 | 157000 | Horiba XGT-9000 Pro | Horiba XGT-9000 specifikacija, p.1-2
1.1.1. | Mikro rentgeno spindulių fluorescencijos spektrometras (uXRF) skystų ir kietų, mikro ir makro mėginių elementinei sudėčiai nustatyti | [6 empty] | Mikro rentgeno spindulių fluorescencijos spektrometras (uXRF) skystų ir kietų, mikro ir makro mėginių elementinei sudėčiai nustatyti
1.1.2. | Nustatomų elementų diapazonas ne blogiau nei nuo Na iki Am | [6 empty] | Nustatomų elementų diapazonas nuo F iki Am
1.1.3. | Motorizuotas XYZ mėginio stalelis, kurio eiga ne mažiau nei 100 x 100 x 20 mm | [6 empty] | Motorizuotas XYZ mėginio stalelis, kurio eiga 100x100x20 mm
1.1.4. | Mėginio stalelio judėjimo greitis XY kryptimis ne mažiau kaip 50 mm/s | [6 empty] | Mėginio stalelio judėjimo greitis XY kryptimis 50 mm/s
1.1.5. | Mėginio stalelio tikslumas XY kryptimis | [6 empty] | Mėginio stalelio tikslumas XY kryptimis 2 um
1.1.6. | Galima mėginio masė ne mažiau kaip 1 kg | [6 empty] | Galima mėginio masė 4 kg
1.1.7. | Mėginio dydis ne mažiau kaip 150 x 150 x 50 mm | [6 empty] | Mėginio dydis 300x250x90 mm
1.1.8. | Mėginio kameros dydis ne mažiau kaip 400 x 200 x 50 mm | [6 empty] | Mėginio kameros dydis 450xx270x500 mm
1.1.9. | Mėginio kameros apžvalgos video kamera arba langas duryse - būtina | [6 empty] | Mėginio kameros apžvalgos video kamera
1.1.10. | Mėginio pozicionavimo video kamera (-os) su bent 2 skirtingais didinimais ir autofokuso funkcija- būtina | [6 empty] | Mėginio pozicionavimo video kameros su 2 skirtingais didinimais ir autofokuso funkcija
1.1.11. | Matavimai galimi vakuume ir atmosferiniam slėgyje - būtina | [6 empty] | Matavimai galimi vakuume, daliniame vakuume ir atmosferiniam slėgyje
1.1.12. | Programuojamas ir stabiliai palaikomas vakuumo lygis matavimo metu ne siauriau kaip - būtina | [6 empty] | Programuojamas ir stabiliai palaikomas vakuumo lygis matavimo metu nuo 1,33 mbar iki atmosferinio slėgio
1.1.13. | Rentgeno vamzdis su Rh anodu ir polikapiliarine optika - būtina | [6 empty] | Rentgeno vamzdis su Rh anodu ir polikapiliarine optika
1.1.14. | Rentgeno vamzdžio parametrai ne mažiau kaip 50 kV ir 500 µA | [6 empty] | Rentgeno vamzdžio parametrai 50 kV ir 1000 µA
1.1.15. | Rentgeno spindulių fokusuotas taškas (Mo K alpha) < 20 µm | [6 empty] | Rentgeno spindulių fokusuotas taškas 15µm
1.1.16. | Darbinis atstumas > 1 mm | [6 empty] | Darbinis atstumas nuo 1 iki 5 mm
1.1.17. | Filtrai, ne mažiau kaip 5 vnt. | [6 empty] | Filtrai, 5 vnt.
1.1.18. | SDD tipo, aktyvus plotas ne mažiau kaip 30 mm2 | [6 empty] | SDD tipo, aktyvus plotas 60 mm2
1.1.19. | Energijos skyra < 145 eV | [6 empty] | Energijos skyra 144 eV
1.1.20. | Prietaiso garantinis periodas ne mažiau kaip 12 mėn. | [6 empty] | Prietaiso garantinis periodas 12 mėn.
1.1.21. | Prietaisas pristatymas į užsakovo numatytą vietą, instaliavimas, išbandymas, pirminiai mokymai vietoje ne mažiau kaip 3 darbuotojus, ne trumpiau kaip 6 val. - būtina | [6 empty] | Prietaisas bust pristatomas į užsakovo numatytą vietą, instaliuotas, išbandytas, atlikti pirminiai mokymai vietoje 3 darbuotojams, 6 val.
1.2. | Prietaiso kontrolė ir duomenų analizė - programinė įranga | 1 | vnt. | 500 | 500 |  | Horiba XGT-9000 specifikacija, p.1-2
1.2.1. | Rentgeno vamzdžio, filtrų parametrų, mėginio pozicijos nustatymas, kitų motorizuotų komponentų valdymas - būtina | [6 empty] | Rentgeno vamzdžio, filtrų parametrų, mėginio pozicijos nustatymas, kitų motorizuotų komponentų valdymas
1.2.2. | Kokybinė ir kiekybinė analizė pagal standartus ir bestandartį fundamentaliųjų parametrų metodą - būtina | [6 empty] | Kokybinė ir kiekybinė analizė pagal standartus ir bestandartį fundamentaliųjų parametrų metodą
1.2.3. | Sistema turi užtikrinti taško, linijos ir ploto elementų pasiskirstymo (ang. mapping) matavimo metodus - būtina | [6 empty] | Sistema užtikrina taško, linijos ir ploto elementų pasiskirstymo (ang. mapping) matavimo metodus
1.2.4. | Numatyta galimybė greitai analizei - pirminiam įvertinimui, kai 1 pikselio matavimas trunka <5 ms | [6 empty] | Numatyta galimybė greitai analizei - pirminiam įvertinimui, kai 1 pikselio matavimas trunka 1 ms
1.2.5. | Ataskaitų kūrimas MS WORD ir PDF formatais arba analogiškai - būtina | [6 empty] | Ataskaitų kūrimas MS WORD ir PDF formatais
1.2.6. | Nemokami programinės įrangos atnaujinimai ne trumpiau nei 3 metai - būtina | [6 empty] | Nemokami programinės įrangos atnaujinimai 3 metus
1.3. | Prietaiso kontrolė ir duomenų analizė - kompiuteris | 1 | vnt. | 1500 | 1500 | Dell OptiPlex XE4 Small Form Factor | Horiba XGT-9000 specifikacija, p.2
1.3.1. | stacionarus kompiueris: Intel i5 CPU, 32 GB RAM, 512 GB SSD, standartinė nVidia vaizdo plokštė, maitinimo laidas, HDMI 3 m laidas | [6 empty] | stacionarus kompiueris: Intel i7 CPU, 32 GB RAM, 2 TB SSD, standartinė nVidia vaizdo plokštė, maitinimo laidas, HDMI 3 m laidas
1.3.2. | Ne blogesnė nei Windows 10 64b OS, MS Office 2021 (vienkartinė licencija) | [6 empty] | Windows 11 professional 64b OS, MS Office 2021 (vienkartinė licencija)
1.3.3. | laidinė klaviatūra | [6 empty] | laidinė klaviatūra
1.3.4. | lazerinė laidinė pelė | [6 empty] | lazerinė laidinė pelė
1.3.5. | Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija. | [6 empty] | Pateikiama nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija.
1.3.6. | Įsigyjamos programinės įrangos ir stacionaraus kompiuterio instaliavimas ir testavimas | [6 empty] | Įsigyjamos programinės įrangos ir stacionaraus kompiuterio instaliavimas ir testavimas
1.4. | Monitorius | 1 | vnt. | 300 | 300 | LG 27BN55UP-B | Horiba XGT-9000 specifikacija, p.2
1.4.1. | stacionarus monitorius ne blogesnių parametrų kaip: 27", 3840x2160, 16:9 IPS; HDMI | [6 empty] | stacionarus monitorius, 27", 3840x2160, 16:9 IPS; HDMI
|  |  |  | Suma be PVM | 159300
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 33453
|  |  |  | Suma su PVM | 192753

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
12078 2024-08-26 08:44:15