Sutartis Nr. ______________

Priedas Nr. 2

Elektromagnetinės stimuliacijos aparato dalių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magnetronas (kiekis 1 vnt.) | 1. Siūlomas magnetronas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Enraf-Nonius B.V.“ mikrobangų fizioterapijos prietaisu „Radarmed 950+“; 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. | 1. Siūlomas magnetronas yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Enraf-Nonius B.V.“ mikrobangų fizioterapijos prietaisu „Radarmed 950+“; 2. Garantinis terminas yra 12 mėnesių. |
| 2. | Laidas (kiekis 1 vnt.) | 1. Siūlomas laidas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Enraf-Nonius B.V.“ fizioterapijos mikrobangų prietaisu „Radarmed 950+“; 2. Laido ilgis ≥ 180 cm; 3. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. | 1. Siūlomas laidas yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Enraf-Nonius B.V.“ fizioterapijos mikrobangų prietaisu „Radarmed 950+“; 2. Laido ilgis – 180 cm; 3. Garantinis terminas yra 12 mėnesių. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_______________________________________________________________