G-aenial
Prieš pradėdami naudoti atidžiai perskaitykite instrukcijas.

ŠVIESA KIETINAMAS KOMPOZITAS RESTAURACIJOMS

Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui, pagal rekomenduojamas indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS

A. G-ænial ANTERIOR

1. III, IV, V-os klasės ertmių tiesioginėms restauracijoms.

2. Pleištinių defektų ir šakninio ėduonies ertmių tiesioginėms restauracijoms.

3. Tiesioginėms laminatų ir diastemos korekcijos restauracijoms.

B. G-ænial POSTERIOR

1. Tiesioginėms I ir II-os klasės ertmių restauracijoms

KONTRAINDIKACIJOS

1. Tiesioginiam pulpos padengimui.

2. Retais atvejais šis produktas gali sukelti jautrumą. Jei taip atsitiko, nutraukite

šio produkto vartojimą bei kreipkitės į gydytoją.

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Spalvos parinkimas

Nuvalykite dantį su profilaktine poliravimo pasta ir vandeniu. Spalvos

parinkimas atliekamas prieš izoliaciją. Parinkite tinkamas G-ænial

spalvas, naudodami G-ænial spalvų raktą.

2. Ertmės preparavimas

Standartiniais metodais paruoškite danties ertmę.

Pašalinkite drėgmės perteklių švelniai džiovinant oro

srove.

Pastaba :

Pulpos padengimui naudokite kalcio hidroksidą.

3. Surišimo sistemos panaudojimas

G-ænial surišimui su emaliu ir /ar dentinu naudokite

šviesoje kietėjančias surišimo sistemas, kaip GC

G-BOND™, GC Fuji BOND LC ar GC UniFil® Bond

(Pav. 1). Vadovaukitės gamintojo nurodymais.

4. G-ænial įdėjimas

1) Išspaudimas iš kapsulės

Įdėkite G-ænial kapsulę į kapsulių APLIKATORIŲ

ar jo analogą. Nuimkite kamštelį ir išspauskite

medžiagą tiesiai į paruoštą ertmę. Naudokite tolygų spaudimą (Pav. 2).

Spauskite aplikatoriaus rankeną išimdami jį iš paciento burnos. Tai padės

išvengti kapsulės iškritimo iš aplikatoriaus.

2) Išspaudimas iš švirkšto

Nuimkite kamštelį ir išspauskite medžiagos ant maišymo popierėlio. Naudodami tinkamą instrumentą įdėkite ją

į ertmę. Po medžiagos išspaudimo

pasukite švirkšto stūmoklį 180 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę, kad

sumažintumėte švirkšto viduje susidariusį spaudimą. Užsukite kamštelį

iškart po naudojimo.

Pastaba:

1. Paprastai, standartinės medžiagos spalvos gali būti įdedamos vienu

sluoksniu estetiškai restauracijai sukurti. Detalesnė informacija

pateikiama Klinikinių patarimų skiltyje.

2. Medžiagą gali būti sunku išspausti, jei ji buvo laikoma šaltai. Prieš

naudojimą palaikykite medžiagą kambario temperatūroje.

3. Išspaudę medžiagos venkite ilgo jos laikymo aplinkos šviesoje, kadangi tai gali sutrumpinti manipuliavimo laiką.

Klinikiniai patarimai

1. Priekinių dantų ertmės

a. Nedidelių ertmių atvejais

Naudokite vienos spalvos sluoksniavimo techniką. Daugeliu atvejų pakaks

ir vienos standartinės spalvos. Tais atvejais, kai reikia didesnio skaidrumo,

gali būti pasirinkta viena iš specialiųjų išorinių spalvų. Žiūrėkite į klinikinių

atvejų pavyzdžius.

b. Didelių ertmių atvejais

Daugeliu atvejų, kelių spalvų sluoksniavimo technika duos geresnius

estetinius rezultatus. Norėdami panaikinti tamsų burnos foną ar pakitusią

dentino spalvą parinkite tinkamą specialiają vidinę spalvą ir tęskite darbą

standartine spalva. Jei norite padaryti natūralesnę, pavyzdžiui su amžiniais

pakitimais restauraciją, galutiniam sluoksniui turėtų būti naudojamos

išorinės specialiosios spalvos. Pavyzdžių žiūrėkite Klinikinių patarimų

skiltyje, ir/ ar spalvų derinių lentelėje.

2. Krūminių dantų ertmės

a. Nedidelių ertmių atvejais

Naudokite vienos spalvos sluoksniavimo techniką. Daugeliu atvejų pakaks

ir vienos standartinės spalvos. Tais atvejais, kai reikia didesnio skaidrumo,

gali būti pasirinkta viena iš specialiųjų išorinių spalvų . Žiūrėkite į klinikinių

atvejų pavyzdžius.

b. Gilių ertmių atvejais

Ertmės dugne naudokite takųjį kompozitą, kaip GRADIA DIRECT Flo ar

GRADIA DIRECT LoFlo*. Tuomet naudokite standartinę spalvą. Norėdami

užtikrinti gerą estetiką - galutiniam kompozito sluoksniui naudokite vieną iš
specialiųjų išorinių spalvų. Žiūrėkite į klinikinių atvejų pavyzdžius.

*GC Fuji LINING® PASTE PAK, GC Fuji LINING® LC ar GC Fuji IX GP taip

pat gali būti naudojami kaip laineris ar pamušalas. Vadovaukitės

atitinkamomis gamintojų instrukcijomis.

Klinikinių patarimų pavyzdžiai (klinikiniai patarimai Nr.1, 2)

Spalvų, skirtų didelių ertmių restauravimui daugiasluoksne technika

priekiniuose dantyse, derinimo lentelė (1-b)

Detaliau apie spalvas skaitykite skyriuje SPALVOS.

5. Modeliavimas prieš kietinimą šviesa

Modeliuokite standartiniais būdais.

6. Kietinimas šviesa

Kietinkite G-ænial naudodami šviesos

polimerizacinę lempą (Pav. 3).

Naudokitės pateikta efektyvaus kietinimo gylio ir

švitinimo laikų lentele.

G-ænial ANTERIOR: švitinimo laikai ir efektyvaus kietinimo gyliai

G-ænial POSTERIOR: švitinimo laikai ir efektyvaus kietinimo gyliai

Pastaba :

1. Medžiaga įdedama į ertmę ir kietinama sluoksniais. Maksimalius sluoksnių

storius žiūrėkite lentelėse.

2. Mažesnis šviesos intensyvumas gali sukelti medžiagos spalvos pakitimus

ar nepakankamai ją sukietinti.

7. Apdirbimas ir poliravimas

Poliruokite naudodami deimantinius grąžtelius, poliravimo galvutes ir diskus.

Galutiniam blizgesiui išgauti gali būti naudojamos įvairios poliravimo pastos.

SPALVOS

1. 22 spalvos priekiniams dantims

Standartinės spalvos : XBW (Ekstra balta balintiems dantims),

BW (Balta balintiems dantims), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3,

CV (Cervikalinė), CVD (Cervikalinė tamsi)

Vidinės specialiosios spalvos : AO2, AO3, AO4

Išorinės specialiosios : JE (Jaunimo), AE (Suaugusiųjų), TE (Skaidri)*1,

IE (Kandamojo krašto), SE (Senjorų), CVE (Cervikalinė)

*1 TE spalva nėra rentgenokontrastiška.

2. 6 spalvos krūminiams dantims

Standartinės spalvos : P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5,

Išorinės specialiosios : P-JE (Jaunimo), P-IE (Kandamojo krašto)

Pastaba :

A, B, C, AO spalvos atitinka Vita® * Spalvas.

*Vita® yra registruotas prekinis ženklas Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Vokietija.

LAIKYMAS

Laikykite vėsioje ir tamsioje vietoje (4- 25°C / 39,2- 77,0°F) temperatūroje

atokiai nuo tiesoginės saulės šviesos ir aukštos temperatūros.

(Galiojimo laikas:

G-ænial ANTERIOR - 3 metai nuo pagaminimo datos

G-ænial POSTERIOR - 2 metai nuo pagaminimo datos).

PAKUOTĖS

I. Švirkštai

1. Greito naudojimo rinkinys

- 7 švirkštai (7 skirtingos priekinių dantų spalvos : A1, A2, A3, B2, AE, IE, JE) (2,7mL švirkšte)

- Spalvų raktas

2. PAPILDYMAI

- 1 švirkštas ( 28 spalvos) (2,7mL švirkšte)

Pastaba :

Svoris švirkšte : 4,7g švirkšte priekiniams dantims, 5,5g švirkšte krūminiams

dantims

II. Kapsulės

1. Greito naudojimo rinkinys

(7 spalvų 35 kapsulės)

- 35 kapslulės ( po 5 kapsules kiekvienos iš 7 spalvų:  A1, A2, A3, B2, AE, IE, JE) (0,16mL kapsulėje)

(7 priekinių dantų spalvos :)

- Spalvų raktas

2. PAPILDYMAI

a. 20 kapsulių pakuotė (bet kurios spalvos iš 14 pateiktų) (0,16mL

kapsulėje)

(8 priekinių dantų spalvos - A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, IE, AE)

(6 krūminių dantų spalvos - P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE)

b. 10 kapsulių pakuotė (bet kurios spalvos iš 14 pateiktų) (0,16mL

kapsulėje)

(14 priekinių dantų spalvų - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO4,

CVD, TE, JE, SE, CVE) 

Pastaba :

Svoris kapsulėje : 0,28g kapsulėje priekiniams dantims, 0,33g kapsulėje

krūminiams dantims

III. Pasirinktinai

1. Kapsulių aplikatorius

2. Spalvų raktas

3. Popierėliai maišymui (Nr.14B)

ATSARGIAI

1. Jei šios medžiagos pateko ant odos ar kitų burnos ertmės audinių, nedelsiant

pašalinkite kempinėle ar vatos tamponėliu, sumirkytais alkoholyje. Plaukite

vandeniu.

2. Jei šios medžiagos pateko į akis, tuoj pat išplaukite vandeniu ir kreipkitės

į gydytoją.

3. Saugokitės, kad medžiaga nebūtų praryta.

4. Darbo metu mūvėkite plastikines ar gumines pirštines, kad išvengtumėte

tiesioginio kontakto su inhibuotais oru dervos sluoksniais ir galimos

sensibilizacijos.

5. Infekcijos kontrolės sumetimais kapsulės skirtos tik vienkartiniam naudojimui.

6. Kietinimo šviesa metu naudokite apsauginius akinius.

7. Poliruodami sukietintą medžiagą naudokite siurbliuką ir dėvėkite apsauginę

kaukę, kad išvengtumėte apdirbimo metu susidarančių dulkių įkvėpimo.

8. Nemaišykite su panašiais produktais.

9. Stenkitės, kad medžiaga nepatektų ant drabužių.

10. Tais atvejais, kada medžiaga atsitiktinai patenka ant protezų ar ant tų danties

vietų, kur neturėjo patekti, prieš kietinant šviesa, pašalinkite ją instrumentu,

kempinėle ar vatos tamponėliu. 

11. Nenaudokite G-ænial kartu su produktais, kurių sudėtyje yra

eugenolio, kadangi jis gali sutrikdyti G-ænial kietėjimą.

12. Visos splavos, išskyrus specialų atspalvį TE yra rentgenokontrastiškos.

Patikslinta : 2009 10
