## Šablonas
DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS SUTARČIAI (Sutarties Nr.)
E1E2200096 10 kV OL L-400 iš Kulautuvos TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.)
DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS | [6 empty] | 2023 | [9 empty] | 2024
Eil. Nr. | Darbai |  | K. d. |  | Pradžia | Pabaiga | Lapkritis |  |  |  |  | Gruodis |  |  |  |  | Sausis |  |  |  |  | Vasaris |  |  |  |  | Kovas |  |  |  |  | Balandis
[7 empty] | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Sutartis |  | 150 |  | 2023-11-30 | 2024-04-28 | bar: Lapkritis 48 to Balandis 17
2. | Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas |  | 120 |  | 2023-11-30 | 2024-03-29 | bar: Lapkritis 48 to Kovas 13
3. | Leidimų gavimas |  | 5 |  | 2024-02-05 | 2024-02-10 | bar: Vasaris 6
4. | 10 kV KL paklojimo darbai
4.1 | Tranšėjos paruošimo darbai |  | 5 |  | 2024-02-12 | 2024-02-17 | bar: Vasaris 7
4.2 | Kabelio klojimo, bandymo darbai |  | 5 |  | 2024-02-13 | 2024-02-18 | bar: Vasaris 7
5 | Modulinės transformatorinės montavimas |  | 25 |  | 2024-02-14 | 2024-03-10 | bar: Vasaris 7 to Kovas 10
6 | 0,4 kV KL, KAS, KS montavimo darbai
6.1 | Magistralinės tranšėjos paruošimo darbai |  | 5 |  | 2024-02-14 | 2024-02-19 | bar: Vasaris 7
6.2 | Kabelio klojimo darbai |  | 5 |  | 2024-02-14 | 2024-02-19 | bar: Vasaris 7
6.3 | KS/KAS montavimo darbai |  | 0
7 | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams | Atjungiamas tinklo ruožas | Atjungimų sk. | Atjungimo valandos
7.1 | X darbas |  | 1 | 6
7.2 | X darbas |  | 1 | 4
7.3 | X darbas |  | 1 | 4
7.4 | X darbas |  | 1 | 8
7.5 | X darbas |  | 1 | 6
7.6 | X darbas |  | 1 | 6
7.7 | X darbas |  | 1 | 6
7.8 | X darbas |  | 1 | 4
7.9 | X darbas |  | 1 | 3
7.10 | X darbas |  | 1 | 5
| Viso bendras |  | 10 | 52 | 2024.02.27 | 2023.03.29 | bar: Vasaris 9 to Kovas 13
8 | Statybvietės sutvarkymas |  | 15 |  | 2024-04-02 | 2024-04-17 | bar: Balandis 14 to Balandis 16
9 | Darbų perdavimas-priėmimas, techninis įvertinimas, statybos užbaigimas |  | 13 |  | 2024-04-08 | 2024-04-21 | bar: Balandis 15 to Balandis 16
10 | Dokumentacijos pridavimas, sąskaitos faktūros išrašymas |  | 13 |  | 2024-04-15 | 2024-04-28 | bar: Balandis 16 to Balandis 17
PASTABOS
1. Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną nurodomas: atjungiamas tinklo ruožas; atjungimų sk.; atjungimų valandos.
2. Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas.
3. Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtis.
Užsakovas atsakingas už visas grafiko dalis išskyrus už įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams:
AB "Energijos skirstymo operatorius"
Rangovas :
Užsakovas atsakingas tik už Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams grafiko dalį:
AB "Energijos skirstymo operatorius"