## Specifikacija
1 SPS priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DALYS IR EKSPLOATACINIAI PRIEDAI MEDICINOS PRIETAISAMS NR. 6326
1. Reikalavimai:
1.1. Turi būti tik naujos (nenaudotos), originalios prekės.
1.2 Prekėms taikoma netrumpesnė nei 6 mėn. garantija.
1.3. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
20 | Biosan Total
20.1 | Biosan | Densitometras | DEN-1B | Kalibracinių tirpalų rinkinys | 3 | Vnt. | 240 | 720
20 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 720
21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 151.2
20 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 871.2
46 | Eppendorf Total
46.1 | Eppendorf | Centrifuga | 5702 | Dangčio spyruoklės | 3 | Vnt. | 28 | 84
46 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 84
21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 17.64
46 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 101.64
48 | ESCO Total
48.1 | ESCO | Laminaras | AHC-4D1 | Hepa filtras | 2 | Vnt. | 1582 | 3164
48.2 | ESCO | Laminaras | AHC-4D1 ir LHC-6A1 | UV lempos Esco -UV-30A | 3 | Vnt. | 50 | 150
48.3 | ESCO | Laminaras | LHC-6A1 | Hepa filtras | 1 | Vnt. | 1682 | 1682
48 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 4996
21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 1049.16
48 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 6045.16
57 | Hana Total
57.1 | Hana | Laboratorinis pH-metras | pH211 | Stiklinis elektrodas HI1131B | 1 | Vnt. |  | 218
57 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 218
21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 45.78
57 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 263.78
64 | InoLab Total
64.1 | InoLab | PH metras | pH 720 | PH metro elektrodas SENTIX 41 | 2 | Vnt. | 224 | 448
64.2 | InoLab | PH metras | pH 720 | PH metro elektrodas SENTIX 81 | 2 | Vnt. | 247 | 494
64 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 942
21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 197.82
64 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 1139.82
98 | Nikon Total
98.1 | Nikon | Mikroskopas | Nikon E-200 | Mikroskopų lemputė 30W 6V G4 | 13 | Vnt. | 17 | 221
98.2 | Nikon | Mikroskopas | Nikon | Lemputė HLX64250 6V 20W G4 | 10 | Vnt. | 8.9 | 89
98 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 310
21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 65.1
98 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 375.1
103 | Osram Total
103.1 | Osram | Šviesos šaltinis | LH-150PC | Šviesos lemputė | 27 | Vnt. | 15 | 405
103 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 405
21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 85.05
103 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 490.05
104 | Osram Total
104.1 | Osram | Ausų , nosies , gerklės ligų gydytojo darbo vieta | Otopront Basic Plus | Lemputės 15 V 150W | 27 | Vnt. | 15 | 405
104.2 | Osram | Portatyviniams ir stacionariems rentgeno aparatams | Portatyviniams ir stacionariems rentgeno aparatams | Lemputė (150 W, 24 V, 64638 HLX, Osram) | 27 | Vnt. | 17 | 459
104 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 864
21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 181.44
104 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 1045.44