## 110 kV Žiniaraštis_Projektuot.
IT grupės kodas | IMT turto grupes pavadinimas | Mato vienetai | Kiekis | Medžiagos ir gaminiai, EUR be PVM | Mašinų ir mechanizmų darbas, EUR be PVM | Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos, EUR be PVM | Kaina iš viso, EUR be PVM
PD | Projektavimo darbai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Projektiniai pasiūlymai | vnt. |  |  |  |  | 0
1.2 | Inžineriniai tyrinėjimai | vnt. |  |  |  |  | 0
1.3 | Projekto vykdymo priežiūra | vnt. |  |  |  |  | 0
1.4 | Techninis darbo projektas | vnt. |  |  |  |  | 0
100020 | Programinės įrangos paketai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100020 | Programinės įrangos paketai | vnt. |  |  |  |  | 0
120000 | Pastatai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120020 | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatai | vnt. |  |  |  |  | 0
130000 | Statiniai ir įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130010 | Keliai ir aikštelės |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130010 | Keliai, aikštelės ir kitos dangos | m² |  |  |  |  | 0
130010 | Kiti projektavimo užduotyje nurodyti darbai | kompl. |  |  |  |  | 0
130020 | Inžineriniai tinklai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130020 | Inžineriniai tinklai | kompl. |  |  |  |  | 0
130030 | Kiti statiniai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130030 | Tvora, vartai | m² |  |  |  |  | 0
130030 | Kiti statiniai | vnt. |  |  |  |  | 0
130040 | Laikini statiniai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130040 | Laikini statiniai | vnt. |  |  |  |  | 0
140000 | Elektros ir ryšių linijų statiniai ir įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140010 | Oro linija ant gelžbetoninių atramų |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140010 | 110 kV Viengrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Vengrandės G/B tarpinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Viengrandžių G/B kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Viengrandės G/B kampinės-inkarinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) laidų demontavimo darbai (3 laidai) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) laidai su montavimo darbais (3 laidai) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos troso (ŽT) demontavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos trosas (ŽT) su montavimo darbais (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) demontavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) su montavimo darbais (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Dvigrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Dvigrandės G/B tarpinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Dvigrandžių G/B kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Dvigrandės G/B kampinės-inkarinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) laidų demontavimo darbai (6 laidai) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) laidai su montavimo darbais (6 laidai) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) žaibosaugos troso (ŽT) demontavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) žaibosaugos trosas (ŽT) su montavimo darbais (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Dvigrandžių oro linjos (OL) žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) demontavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 110 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) ir montavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | Oro linija ant metalinių atramų |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140020 | 110 kV Viengrandžių metalinių tarpinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandžių metalinių tarpinių atramų pamatų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandės metalinės tarpinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandžių metalinių tarpinių atramų pamatai su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatai su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) laidų demontavimo darbai (3 laidai) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) laidai su montavimo darbais (3 laidai) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos troso (ŽT) demontavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos trosas (ŽT) su montavimo darbais (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) demontavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) su montavimo darbais (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių atramų pamatų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandės metalinės tarpinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių atramų pamatai su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatai su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) laidų demontavimo darbai (6 laidai) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) laidai su montavimo darbais (6 laidai) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) žaibosaugos troso (ŽT) demontavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) žaibosaugos trosas (ŽT) su montavimo darbais (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandžių oro linjos (OL) žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) demontavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) ir montavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140030 | Kabelių linijos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140030 | 110 kV vienos grandies kabelio demontavimo darbai | km |  |  |  |  | 0
140030 | 110 kV vienos grandies kabelis su klojimo darbais | km |  |  |  |  | 0
140030 | 110 kV dviejų grandžių kabelio demontavimo darbai | km |  |  |  |  | 0
140030 | 110 kV dviejų grandžių kabelis su klojimo darbais | km |  |  |  |  | 0
140030 | 110 kV kabelių transpozicinės dėžės su montavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
140030 | Metalinių konstrukcijų su pamatais įrengimo darbai pastotėje (TP ) | vnt. |  |  |  |  | 0
140030 | Jungiamosios movos su montavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
140030 | Galinės movos su montavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos demontavimo darbai | km |  |  |  |  | 0
140040 | Šviesolaidinio ryšio linija su montavimo darbais | km |  |  |  |  | 0
140040 | Šviesolaidinio kabelio užvedimas (pastotėje į valdymo pultą) | km |  |  |  |  | 0
150000 | Elektros įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150010 | Įrenginių ir jų laikančių konstrukcijų demontavimo ir utilizavimo darbai | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 110 kV jungtuvas su SF6 dujomis su montavimo/bandymo/matavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
150010 | 110 kV jungtuvo su SF6 dujomis laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 110 kV skyriklis su montavimo/bandymo/matavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
150010 | 110 kV skyriklio laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 110 kV matavimo srovės transformatoriai (3f kompl.) su alyva montavimo/bandymo/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 110 kV matavimo srovės transformatorių laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 110 kV matavimo įtampos transformatoriai (3f kompl.) su alyva ir montavimo/bandymo/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 110 kV matavimo įtampos transformatorių (3f kompl.) laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 110 kV matavimo kombinuoti transformatoriai (3f kompl.) su alyva ir laikančios konstrukcijos su montavimo ir bandymo/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 110 kV matavimo kombinuotų transformatorių (3f kompl.) su alyva laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 110 kV viršįtampių ribotuvai su montavimo ir bandymo/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 110 kV viršįtampių ribotuvų laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | Šynolaidžiai ir laikančios konstrukcijos su montavimo ir bandymo/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | Šynolaidžių laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | Žaibosaugos/įžeminimo kontūro įrengimas | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 10 kV skirstykla su montavimo ir bandymo/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai jų montavimas ir derinimas | kompl. |  |  |  |  | 0
150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | Mikroprocesoriniai relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai jų montavimas ir derinimas | kompl. |  |  |  |  | 0
150070 | 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150070 | Nuolatinės srovės savų reikmių skydas, kabeliai su montavimo ir bandymų/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150070 | Kintamos srovės savų reikmių skydas, kabeliai su montavimo ir bandymų/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150090 | Akumuliatorių baterijos, energijos kaupikliai ir jų įkrovimo ir valdymo įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150090 | Akumuliatorių baterija ir įkroviklis su montavimo ir bandymo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
160000 | Mašinos, įrengimai ir sistemos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
160010 | Elektros agregatai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
160010 | Saulės elektrinė su montavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
160010 | Elektros generatorius su montavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
160030 | Elektros agregatai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
160030 | Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir įrengimai | kompl. |  |  |  |  | 0
170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
170010 | Elektros apskaitos prietaisų montavimo ir derinimo darbai | kompl. |  |  |  |  | 0
170020 | Kiti matavimo ir reguliavimo prietaisai | kompl. |  |  |  |  | 0
190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190040 | Maršrutizatorius su montavimo ir derinimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
190040 | BP komutatorius su montavimo ir derinimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
190040 | PDT komutatorius su montavimo ir derinimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
190040 | Sinchroninio duomenų perdavimo įrenginio (multiplekserio) montavimo ir derinimo darbai | vnt. |  |  |  |  | 0
190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190050 | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys (TSPĮ) su montavimo ir derinimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
190050 | Pastotės laiko sinchronizavimo įrenginys (PLSĮ) su montavimo ir derinimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga | vnt. |  |  |  |  | 0
190070 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190070 | Apsauginės signalizacijos sistema | kompl. |  |  |  |  | 0
190070 | Gaisrinės signalizacijos sistema | kompl. |  |  |  |  | 0
190070 | Įeigos kontrolės sistema | kompl. |  |  |  |  | 0
190070 | Perimetro apsaugos sistema | kompl. |  |  |  |  | 0
190070 | Vaizdo stebėjimo sistema | kompl. |  |  |  |  | 0
190070 | Vieningo rakinimo sistema | kompl. |  |  |  |  | 0
| Pasiūlymo kaina be PVM, EUR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PVM suma, EUR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pasiūlymo kaina su PVM, EUR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pastabos Projektuotojui: Jeigu, remiantis projektavimo užduotimi ar techniniu projektu, Jūsų vertinimu tam tikrų medžiagų, gaminių ar darbų, nurodytų darbų žiniaraštyje, nereikia, atitinkamoje eilutėje kiekių stulpelyje (E) būtina įrašyti „0,00“. Svarbu: darbų žiniaraštyje pateiktos eilutės yra skirtos rangos darbų pasiūlymo kainai apskaičiuoti ir vertinti, todėl jos turi būti užpildytos teisingai.
Pastabos Rangovui: 1. Jei, remiantis projektavimo užduotimi ar techniniu projektu, tam tikrų medžiagų, gaminių ar darbų, nurodytų darbų žiniaraštyje, nereikia, atitinkamoje eilutėje būtina įrašyti „0,00 Eur“. 2. Įsivertinti ir užtikrinti, kad pasiūlymas apimtų visus projektavimo užduotyje ar techniniame projekte nurodytus darbus, medžiagas bei gaminius. Pažymime, kad darbų žiniaraštyje pateiktos eilutės yra skirtos tik pasiūlymo kainai apskaičiuoti ir vertinti, todėl jos turi būti užpildytos teisingai.

## 330 kV Žiniaraštis_Projektuot.
IT grupės kodas | IMT turto grupes pavadinimas | Mato vienetai | Kiekis | Medžiagos ir gaminiai, EUR be PVM | Mašinų ir mechanizmų darbas, EUR be PVM | Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos, EUR be PVM | Kaina iš viso, EUR be PVM
PD | Projektavimo darbai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Projektiniai pasiūlymai | vnt. |  |  |  |  | 0
1.2 | Inžineriniai tyrinėjimai | vnt. |  |  |  |  | 0
1.3 | Projekto vykdymo priežiūra | vnt. |  |  |  |  | 0
1.4 | Techninis darbo projektas | vnt. |  |  |  |  | 0
100020 | Programinės įrangos paketai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100020 | Programinės įrangos paketai | vnt. |  |  |  |  | 0
120000 | Pastatai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120020 | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatai | vnt. |  |  |  |  | 0
130000 | Statiniai ir įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130010 | Keliai ir aikštelės |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130010 | Keliai, aikštelės ir kitos dangos | m² |  |  |  |  | 0
130010 | Kiti projektavimo užduotyje nurodyti darbai | kompl. |  |  |  |  | 0
130020 | Inžineriniai tinklai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130020 | Inžineriniai tinklai | kompl. |  |  |  |  | 0
130030 | Kiti statiniai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130030 | Tvora, vartai | m² |  |  |  |  | 0
130030 | Kiti statiniai | vnt. |  |  |  |  | 0
130040 | Laikini statiniai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130040 | Laikini statiniai | vnt. |  |  |  |  | 0
140000 | Elektros ir ryšių linijų statiniai ir įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140010 | Oro linija ant gelžbetoninių atramų |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140010 | 330 kV Viengrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Vengrandės G/B tarpinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Viengrandžių G/B kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Viengrandės G/B kampinės-inkarinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Viengrandės oro linijos (OL) laidų demontavimo darbai (6 laidai) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Viengrandės oro linijos (OL) laidai su montavimo darbais (6 laidai) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos troso (ŽT) demontavimo darbai (2 trosai) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos trosas (ŽT) su montavimo darbais (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) demontavimo darbai (2 trosai) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) su montavimo darbais (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Dvigrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai | vnt. |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Dvigrandės G/B tarpinės atramos su montavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Dvigrandžių G/B kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai | vnt. |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Dvigrandės G/B kampinės-inkarinės atramos su montavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) laidų demontavimo darbai (12 laidų) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) laidai su montavimo darbais (12 laidų) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) žaibosaugos troso (ŽT) demontavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) žaibosaugos trosas (ŽT) su montavimo darbais (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Dvigrandžių oro linjos (OL) žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) demontavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140010 | 330 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) ir montavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | Oro linija ant metalinių atramų |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140020 | 330 kV Viengrandžių metalinių tarpinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandžių metalinių tarpinių atramų pamatų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandės metalinės tarpinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandžių metalinių tarpinių atramų pamatai su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatai su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandės oro linijos (OL) laidų demontavimo darbai (6 laidai) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandės oro linijos (OL) laidai su montavimo darbais (6 laidai) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos troso (ŽT) demontavimo darbai (2 trosai) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos trosas (ŽT) su montavimo darbais (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) demontavimo darbai (2 trosai) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) su montavimo darbais (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių atramų pamatų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandės metalinės tarpinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių atramų pamatai su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatų demontavimo darbai | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatai su montavimo darbais | t |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) laidų demontavimo darbai (12 laidų) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) laidai su montavimo darbais (12 laidų) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) žaibosaugos troso (ŽT) demontavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) žaibosaugos trosas (ŽT) su montavimo darbais (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandžių oro linjos (OL) žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) demontavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140020 | 330 kV Dvigrandžių oro linijos (OL) žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) ir montavimo darbai (1 trosas) | km |  |  |  |  | 0
140030 | Kabelių linijos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140030 | 330 kV vienos grandies kabelio demontavimo darbai | km |  |  |  |  | 0
140030 | 330 kV vienos grandies kabelis su klojimo darbais | km |  |  |  |  | 0
140030 | 330 kV dviejų grandžių kabelio demontavimo darbai | km |  |  |  |  | 0
140030 | 330 kV dviejų grandžių kabelis su klojimo darbais | km |  |  |  |  | 0
140030 | 330 kV kabelių transpozicinės dėžės su montavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
140030 | Metalinių konstrukcijų su pamatais įrengimo darbai pastotėje (TP ) | vnt. |  |  |  |  | 0
140030 | Jungiamosios movos su montavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
140030 | Galinės movos su montavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos demontavimo darbai | km |  |  |  |  | 0
140040 | Šviesolaidinio ryšio linija su montavimo darbais | km |  |  |  |  | 0
140040 | Šviesolaidinio kabelio užvedimas (pastotėje į valdymo pultą) | km |  |  |  |  | 0
150000 | Elektros įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150010 | Įrenginių ir jų laikančių konstrukcijų demontavimo ir utilizavimo darbai | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 330 kV jungtuvas su SF6 dujomis su montavimo/bandymo/matavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
150010 | 330 kV jungtuvo su SF6 dujomis laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 330 kV skyriklis su montavimo/bandymo/matavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
150010 | 330 kV skyriklio laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 330 kV matavimo srovės transformatoriai (3f kompl.) su alyva montavimo/bandymo/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 330 kV matavimo srovės transformatorių laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 330 kV matavimo įtampos transformatoriai (3f kompl.) su alyva ir montavimo/bandymo/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 330 kV matavimo įtampos transformatorių (3f kompl.) laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 330 kV matavimo kombinuoti transformatoriai (3f kompl.) su alyva ir laikančios konstrukcijos su montavimo ir bandymo/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 330 kV matavimo kombinuotų transformatorių (3f kompl.) su alyva laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 330 kV viršįtampių ribotuvai su montavimo ir bandymo/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 330 kV viršįtampių ribotuvų laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | Šynolaidžiai ir laikančios konstrukcijos su montavimo ir bandymo/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | Šynolaidžių laikančios konstrukcijos su montavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | Žaibosaugos/įžeminimo kontūro įrengimas | kompl. |  |  |  |  | 0
150010 | 10 kV skirstykla su montavimo ir bandymo/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150030 | Galios transformatorius/autotransformatorius |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150030 | Galios transformatoriai jų montavimas ir bandymai | vnt. |  |  |  |  | 0
150030 | Autotransformatoriai jų montavimai ir bandymai | vnt. |  |  |  |  | 0
150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai jų montavimas ir derinimas | kompl. |  |  |  |  | 0
150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | Mikroprocesoriniai relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai jų montavimas ir derinimas | kompl. |  |  |  |  | 0
150070 | 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150070 | Nuolatinės srovės savų reikmių skydas, kabeliai su montavimo ir bandymų/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150070 | Kintamos srovės savų reikmių skydas, kabeliai su montavimo ir bandymų/matavimo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
150090 | Akumuliatorių baterijos, energijos kaupikliai ir jų įkrovimo ir valdymo įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150090 | Akumuliatorių baterija ir įkroviklis su montavimo ir bandymo darbais | kompl. |  |  |  |  | 0
160000 | Mašinos, įrengimai ir sistemos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
160010 | Elektros agregatai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
160010 | Saulės elektrinė su montavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
160010 | Elektros generatorius su montavimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
160030 | Elektros agregatai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
160030 | Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir įrengimai | kompl. |  |  |  |  | 0
170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
170010 | Elektros apskaitos prietaisų montavimo ir derinimo darbai | kompl. |  |  |  |  | 0
170020 | Kiti matavimo ir reguliavimo prietaisai | kompl. |  |  |  |  | 0
190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190040 | Maršrutizatorius su montavimo ir derinimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
190040 | BP komutatorius su montavimo ir derinimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
190040 | PDT komutatorius su montavimo ir derinimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
190040 | Sinchroninio duomenų perdavimo įrenginio (multiplekserio) montavimo ir derinimo darbai | vnt. |  |  |  |  | 0
190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190050 | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys (TSPĮ) su montavimo ir derinimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
190050 | Pastotės laiko sinchronizavimo įrenginys (PLSĮ) su montavimo ir derinimo darbais | vnt. |  |  |  |  | 0
190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga | vnt. |  |  |  |  | 0
190070 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190070 | Apsauginės signalizacijos sistema | kompl. |  |  |  |  | 0
190070 | Gaisrinės signalizacijos sistema | kompl. |  |  |  |  | 0
190070 | Įeigos kontrolės sistema | kompl. |  |  |  |  | 0
190070 | Perimetro apsaugos sistema | kompl. |  |  |  |  | 0
190070 | Vaizdo stebėjimo sistema | kompl. |  |  |  |  | 0
190070 | Vieningo rakinimo sistema | kompl. |  |  |  |  | 0
| Pasiūlymo kaina be PVM, EUR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PVM suma, EUR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pasiūlymo kaina su PVM, EUR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pastabos Projektuotojui: Jeigu, remiantis projektavimo užduotimi ar techniniu projektu, Jūsų vertinimu tam tikrų medžiagų, gaminių ar darbų, nurodytų darbų žiniaraštyje, nereikia, atitinkamoje eilutėje kiekių stulpelyje (E) būtina įrašyti „0,00“. Svarbu: darbų žiniaraštyje pateiktos eilutės yra skirtos rangos darbų pasiūlymo kainai apskaičiuoti ir vertinti, todėl jos turi būti užpildytos teisingai.
Pastabos Rangovui: 1. Jei, remiantis projektavimo užduotimi ar techniniu projektu, tam tikrų medžiagų, gaminių ar darbų, nurodytų darbų žiniaraštyje, nereikia, atitinkamoje eilutėje būtina įrašyti „0,00 Eur“. 2. Įsivertinti ir užtikrinti, kad pasiūlymas apimtų visus projektavimo užduotyje ar techniniame projekte nurodytus darbus, medžiagas bei gaminius. Pažymime, kad darbų žiniaraštyje pateiktos eilutės yra skirtos tik pasiūlymo kainai apskaičiuoti ir vertinti, todėl jos turi būti užpildytos teisingai.

## Pagalbinis (hidden)
Mano vnt.
vnt.
t
kompl.
3f kompl.
m2
kW
km
m
m3

## Turto grupės, IMT vnt.
LITGRID AB Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo 1 priedas
Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius
bei Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, (tiesinis metodas) taikomi nuo 2023-01-01
Eil.Nr. | Turto grupės finansinėse ataskaitose | Ilgalaikio turto grupės kodas | Turto grupės pavadinimas | Turto grupės aprašymas | Įtampa | Objektas | Standartinis turto vieneto, kuriam suteikiamas inventorinis numeris, pavadinimas | Ilgalaikio turto savininkas | Minimali įsigijimo savikaina (Eur) | Finansinei apskaitai (metais) | Mokestinei apskaitai (metais) | Inventorizacijos būdas
I. |  |  | NEMATERIALUSIS TURTAS
I.1 | Patentai ir licencijos | 100010 | Programinės įrangos licencijos | Programinės įrangos licencijos |  |  | Licencija | ITTC/SVC/IPC | 600 | 3 | 3 | Vietoje
I.2 | Programinė įranga | 100020 | Programinės įrangos paketai | Programinės įrangos paketai |  |  | Programinės įrangos paketas | ITTC/SVC/IPC | 600 | 5 | 3 | Vietoje
I.3 | Kitas nematerialusis turtas | 100030 | Kitas nematerialusis turtas | Tipiniai techniniai projektai, darbo projektai, darbų vykdymo technologiniai projektai, sprendinių sąvadai |  |  | Techninis projektas | IPC/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
[7 empty] | Darbo projektas | IPC/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
[7 empty] | Darbų vykdymo technologinis projektas | IPC/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
[7 empty] | Sprendinių sąvadas | IPC/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
|  |  |  | Kitas nematerialusis turtas |  |  | Tinklalapis | ITTC | 600 | 4 | 4 | Vietoje
I.4 |  | 100040 | Prestižas | Prestižas |  |  | Prestižas | FD | 0 | - | 15 | Vietoje
II. |  |  | MATERIALUSIS TURTAS
II.1 | Žemė | 110000 | Žemė
II.1.1 |  | 110010 | Žemės sklypai |  |  | Taip | Žemės sklypas | SPPS/IPC | 0 | - | - | Vietoje
II.2. | Pastatai | 120000 | Pastatai
II.2.1 |  | 120010 | Gamybiniai - technologiniai pastatai | Vieno ir daugiau aukštų gamybiniai- technologiniai pastatai su vidaus inžinieriniais tinklais, įskaitant 330 ar 400 kv pastotėse esantys gamybiniai-technologiniai pastatai, Sinchroninių kompensatorių pastatai, išskyrus modulinius pastočių valdymo punktus |  | Taip | Sistemos valdymo pastatas | BRS | 0 | 60 | 60 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Technologinis pastatas | IPC/ITTC | 0 | 60 | 60 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Srovės keitiklio valdymo pastatas | IPC | 0 | 60 | 60 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Srovės keitiklio ventilių pastatas | IPC | 0 | 60 | 60 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Slėptuvė | IPC | 0 | 60 | 60 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Sinchroninio kompensatoriaus pastatas | IPC/AĮNSJS | 0 | 60 | 60 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Stacionarus sandėlis | IPC/BRS/AĮNSJS | 0 | 60 | 60 | Vietoje
II.2.2 |  | 120020 | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatai | Vieno ir daugiau aukštų transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių pastatai su rūsiais ir pusrūsiais, pastato vidaus inžinieriniais tinklais, kiti pagalbiniai technologiniai pastatai Jei transformatorių pastato viduje sumontuota įvairi funkcinės paskirties įranga (pvz.: RAA, savų reikmių,TSPĮ), tai - pastotės valdymo punktas |  | Taip | Pastotės valdymo punktas | IPC | 0 | 35 | 30 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Savųjų reikmių pastatas | IPC | 0 | 35 | 30 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Priešgaisrinės siurblinės pastatas | IPC | 0 | 35 | 30 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Kompresorių pastatas | IPC | 0 | 35 | 30 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Rezervinio maitinimo pastatas | IPC | 0 | 35 | 30 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Vandens siurblinės pastatas | IPC | 0 | 35 | 30 | Vietoje
II.3. | Statiniai ir mašinos | 130000 | Statiniai ir įrenginiai
II.3.1 |  | 130010 | Keliai ir aikštelės | Automobiliniai keliai, privažiavimo keliai, aikštelės |  | Taip | Vidaus kelias, aikštelė, privažiavimo keliai | IPC/BRS | 0 | 35 | 30 | Vietoje
II.3.2 |  | 130020 | Inžineriniai tinklai | Išorės inžinieriniai tinklai |  | Taip | Vandentiekio sistema | IPC/BRS | 0 | 35 | 35 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Kanalizavimo sistema | IPC/BRS | 0 | 35 | 35 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Lietaus kanalizavimo sistema | IPC/BRS | 0 | 35 | 35 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Vandens drenavimo sistema | IPC/BRS | 0 | 35 | 35 | Vietoje
|  |  |  | Transformatorių pastočių, keitiklių ir sinchroninių kompensatorių stočių pastatuose esantys vandens valymo įrenginiai |  | Taip | Vandens valymo įrenginiai | IPC/BRS/AĮNSJS | 0 | 35 | 35 | Vietoje
|  |  |  | Gręžtiniai, arteziniai šuliniai ir jų veikimui reikalinga įranga |  | Taip | Gręžtiniai šuliniai | IPC/BRS | 0 | 35 | 35 | Vietoje
|  |  |  | Įgilintos, neįgilintos nuotekų siurblinės, sujungtos ar nesujungtos su priėmimo rezervuarais |  | Taip | Nuotekų siurblinės | IPC/BRS | 0 | 35 | 35 | Vietoje
|  |  |  | Naftos gaudytuvai, alyvos surinkimo statiniai, įrenginiai |  | Taip | Alyvos surinkimo įrenginiai | IPC | 0 | 35 | 35 | Vietoje
|  |  |  | Švaraus vandens rezervuarai (gelžbetoniniai požeminiai, užpilamieji plytiniai, įžeminti, metaliniai), skirti gaisrų gesinimui, priešgaisrinei apsaugai ir kitoms reikmėms |  | Taip | Vandens rezervuaras | IPC | 0 | 35 | 35 | Vietoje
II.3.3. |  | 130030 | Kiti statiniai | Metalinės ir gelžbetoninės tvoros, (įskaitant vartus, vartelius, antitaraninius vartus) |  | Taip | Tvora | IPC/BRS | 0 | 35 | 35 | Vietoje
|  |  |  | Įvairių medžiagų ir konstrukcijų, įskaitant žemės pylimus ir žaliosios augmenijos, triukšmo slopinimo užtvaras |  | Taip | Triukšmo slopinimo užtvara | IPC | 0 | 35 | 35 | Vietoje
|  |  |  | Transformatorių pastočių, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių statiniai (kabelių kanalai, atskiri apšvietimo ir žaibosaugos bokštai (ne ant portalų), ryšio antenų bokštai, pagalbinės patalpos) |  | Taip | Kabeliniai kanalai | IPC | 0 | 35 | 35 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Apšvietimo bokštai | IPC | 0 | 35 | 35 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Žaibosaugos bokštai | IPC | 0 | 35 | 35 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Ryšio antenų bokštai | IPC | 0 | 35 | 35 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Garažas | IPC | 0 | 35 | 35 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Dirbtuvės | IPC | 0 | 35 | 35 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Tualetas | IPC | 0 | 35 | 35 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Apsaugos ir kontrolės punktas | IPC/ITTC/FSS | 0 | 35 | 35 | Vietoje
II.3.4. |  | 130040 | Laikini statiniai | Laikinas sandėlis, stoginė |  | Taip | Laikinas sandėlis | IPC | 0 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Stoginė | IPC | 0 | 10 | 10 | Vietoje
II.4. | Statiniai ir mašinos | 140000 | Elektros ir ryšių linijų statiniai ir įrenginiai
II.4.1 |  | 140010 | Oro linija ant gelžbetoninių atramų | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos, įskaitant metalines tarpines ir kampines atramas | 400 kV | Taip | Oro linija | IPC | 0 | 55 | 55 | Dispečerinio valdymo sistema
|  |  |  | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos, įskaitant metalines tarpines ir kampines atramas | 330 kV | Taip | Oro linija | IPC | 0 | 55 | 55 | Dispečerinio valdymo sistema
|  |  |  | Oro linija tarp 110 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos | 110 kV | Taip | Oro linija | IPC | 0 | 55 | 55 | Dispečerinio valdymo sistema
|  |  |  | Oro linija nuo tranzitinės oro linijos iki transformatorių pastotės (daugiau nei 4 atramos) | 110 kV | Taip | Atšaka | IPC | 0 | 55 | 55 | Dispečerinio valdymo sistema
|  |  |  | Oro linija (su oro kabelių ruožais) iš 35- 330 kv transformatorių pastotės ar 10 kv skirstomojo punkto iki elektros energijos tiekimo normaliųjų nutraukimų | 10 kV | Taip | Oro linija | IPC | 0 | 55 | 55 | Dispečerinio valdymo sistema
II.4.2 |  | 140020 | Oro linija ant metalinių atramų | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos ir su kabelių iki 100 m intarpu arba be jo | 400 kV | Taip | Oro linija | IPC | 0 | 55 | 55 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 330 kV | Taip | Oro linija | IPC | 0 | 55 | 55 | Dispečerinio valdymo sistema
|  |  |  | Oro linija tarp 110 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos ir su kabelių iki 100 m intarpu arba be jo | 110 kV | Taip | Oro linija | IPC | 0 | 55 | 55 | Dispečerinio valdymo sistema
|  |  |  | Oro linija nuo tranzitinės oro linijos iki transformatorių pastotės (daugiau nei 4 atramos) ir su kabelių iki 100 m intarpu arba be jo | 110 kV | Taip | Atšaka | IPC | 0 | 55 | 55 | Dispečerinio valdymo sistema
II.4.3 |  | 140030 | Kabelių linijos | Kabelių linija, įskaitant kabelius, statinius, kabelinius lovius ir kt. linijos priklausinius, tarp 110 - 400 kv transformatorių pastočių, keitiklių, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių 110-400 kV oro linijų kabelių intarpai virš 100 m ilgio | 330 kV | Taip | Kabelių linija | IPC | 0 | 55 | 55 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 110 kV | Taip | Kabelių linija | IPC | 0 | 55 | 55 | Dispečerinio valdymo sistema
II.4.4. |  | 140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos | Optinio ryšio linijos su įranga ant elektros linijų atramų skirta žaibosaugai ir duomenų perdavimui (šviesolaidžio kabelis lyne ar faziniame laide) | 330 kV | Taip | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu | IPC | 0 | 20 | 20 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 400 kV | Taip | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu | IPC | 0 | 20 | 20 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 110 kV | Taip | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu | IPC | 0 | 20 | 20 | Dispečerinio valdymo sistema
|  |  |  | Šviesolaidinio ryšio linijos su įranga ant elektros linijų atramų |  | Taip | Šviesolaidinio ryšio linijos ant OL | ITTC | 0 | 20 | 20 | Dispečerinio valdymo sistema
|  |  |  | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų |  | Taip | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų | ITTC | 0 | 20 | 20 | Dispečerinio valdymo sistema
|  |  |  | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų |  | Taip | Ryšio kabelių kanalų sistema (RKKS) | ITTC | 0 | 20 | 20 | Dispečerinio valdymo sistema
II.5. | Statiniai ir mašinos | 150000 | Elektros įrenginiai
II.5.1 |  | 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | 400 - 3 kv transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių, sinchroninių kompensatorių pirminiai (pagrindiniai) elektros įrenginiai, su laikančiais pamatais, atramomis, portalais | 400 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC | 0 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 330 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC | 0 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 110 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC | 0 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 110 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC | 0 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 10 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC | 0 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 10 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC | 0 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 6 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC | 0 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 6 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC | 0 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 17,7 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC/AĮNSJS | 0 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 3 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC/AĮNSJS | 0 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
II.5.2. |  | 150020 | Nuolatinės srovės keitiklių įrenginiai. | Nuolatinės srovės keitiklio vožtuvai/ventiliai - tiristoriniai, IGBT ir kiti sistemų įrenginiai |  | Taip | Nuolatinės srovės keitiklio tiristorinių vožtuvų/ventilių sistema | AĮNSJS | 0 | 30 | 30 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Nuolatinės srovės keitiklio tranzistorinių vožtuvų/ventilių sistema | AĮNSJS | 0 | 30 | 30 | Dispečerinio valdymo sistema
II.5.3. |  | 150030 | Galios transformatoriai | Galios transformatoriai ir autotransformatoriai, nurodomi pagal pirminės apvijos įtampą, 400 kv vienos fazės transformatoriai | 10 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC/AĮNSJS | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 20 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC/AĮNSJS | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 110 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 330 kV | Taip | Autotransformatorius | IPC/AĮNSJS | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 400 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
II.5.4. |  | 150040 | Reaktoriai, kompensavimo įrenginiai | Kompensacinės ritės, šunto reaktoriai, srovės lyginimo reaktoriai |  | Taip | Kompensavimo reaktorius | IPC | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Lyginimo reaktorius | IPC | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
|  |  |  | Sinchroninių kompensatorių įrenginiai |  | Taip | Sinchroninis kompensatorius | AĮNSJS | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Smagratis | AĮNSJS | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Izoliuotosios šynos | IPC/AĮNSJS | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
II.5.5. |  | 150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaniniai įrenginiai (išskyrus sumontuotus narveliuose), įskaitant įrenginių sumontavimo ir gnybtynų spintas bei antrinių grandinių kabelius Elektros apskaitos spintos, kuriose montuojami elektros skaitkliai ir reikalinga elektros instaliacija, bei antrinių grandinių kabeliai iki kitų įrenginių ar gnybtynų spintų. Aukšto dažnio įrenginys. Mikroprocesoriniams relinės apsaugos ir automatikos įrenginiams montuoti skirtos spintos su spintose esančiais elektromechaniniais relinės apsaugos ir automatikos įrenginiais (tarpinės relės, dvi-pozicinės relės, kontroliniai kabeliai) |  | Taip | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaniniai įrenginiai | IPC/AĮNSJS | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Elektros apskaitos spinta, įskaitant elektromechaninius įrenginius | IPC/AĮNSJS | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesorinių įrenginių spintos su elektromechaniniais įrenginiais | IPC/AĮNSJS | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Aukšto dažnio įrenginys | IPC | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
II.5.6. |  | 150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai | Skirstyklų, sinchroninio kompensatoriaus ir srovės keitiklių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniai įrenginiai (išskyrus sumontuotus narveliuose), įskaitant įrenginių ir gnybtynų sumontavimo spintas bei antrinių grandinių kabelius |  | Taip | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniai įrenginiai | IPC/AĮNSJS | 600 | 15 | 15 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Gnybtynų spintos | IPC/AĮNSJS | 600 | 15 | 15 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Paleidimo sistema | AĮNSJS | 600 | 15 | 15 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Žadinimo sistema | AĮNSJS | 600 | 15 | 15 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Valdymo sistema | AĮNSJS | 600 | 15 | 15 | Dispečerinio valdymo sistema
II.5.7. |  | 150070 | 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai | Transformatorių pastočių, Keitiklių ir Sinchroninių kompensatorių stočių 0,4 kv ir žemesnės įtampos kintamosios/nuolatinės srovės elektros įrenginiai, su pastočių ir skirstyklų veikimui reikalingais kabeliais |  | Taip | Kintamos srovės savų reikmių įrenginiai | IPC/AĮNSJS | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Nuolatinės srovės savų reikmių įrenginiai | IPC/AĮNSJS | 600 | 35 | 35 | Dispečerinio valdymo sistema
II.5.8. |  | 150080 | Kiti įrenginiai | Komplektinė, modulinė, betoninė transformatorinė su viduje sumontuotais elektros įrenginiais, išskyrus galios transformatorių Transformatorių pastočių, skirstyklų, kabelinių linijų veikimo užtikrinimui reikalingi įrenginiai Statiniai galios kondensatoriai, kondensatorių baterijos, kintamos srovės filtrai | 6/0.4 kV | Taip | Lauko komplektinė transformatorinė | IPC | 0 | 30 | 30 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 10/0.4 kV | Taip | Lauko komplektinė transformatorinė | IPC | 0 | 30 | 30 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 6/0.4 kV | Taip | Vidaus komplektinė transformatorinė | IPC | 0 | 30 | 30 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 10/0.4 kV | Taip | Vidaus komplektinė transformatorinė | IPC | 0 | 30 | 30 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 10/0.4 kV | Taip | Modulinės transformatorinės (MT) | IPC | 0 | 30 | 30 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 10/0.4 kV | Taip | Betoninės transformatorinės (BT) | IPC | 0 | 30 | 30 | Dispečerinio valdymo sistema
[5 empty] | 20/0.4 kV | Taip | Modulinės transformatorinės (MT) | IPC | 0 | 30 | 30 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Kondensatorių baterija | IPC | 0 | 30 | 30 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Kondensatorius | IPC | 0 | 30 | 30 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Kintamos srovės filtras | IPC | 0 | 30 | 30 | Dispečerinio valdymo sistema
II.5.9. |  | 150090 | Akumuliatorių baterijos, energijos kaupikliai ir jų įkrovimo ir valdymo įrenginiai | Transformatorių pastočių, Keitiklių ir sinchroninių kompensatorių stočių akumuliatoriai, akumuliatorių baterijos, energijos kaupikliai, įkrovikliai, valdymo įrenginiai |  | Taip | Akumuliatorių baterija | IPC/AĮNSJS | 600 | 10 | 10 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Energijos kaupiklis | IPC | 600 | 10 | 10 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Energijos kaupiklio valdymo įrenginys | IPC | 600 | 10 | 10 | Dispečerinio valdymo sistema
[6 empty] | Taip | Akumuliatorių įkroviklis | IPC/AĮNSJS | 600 | 10 | 10 | Dispečerinio valdymo sistema
II.6. | Statiniai ir mašinos | 160000 | Mašinos, įrengimai ir sistemos
II.6.1. |  | 160010 | Elektros agregatai | Stacionarios, kilnojamos elektros stotys, mobilūs elektros generatoriai, atsinaujinančios energijos šaltiniai |  | Taip | Stacionari elektros stotis | IPC/SVC/AĮNSJS | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Kilnojama elektros stotis | IPC | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Saulės energijos elektrinė | IPC | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Energijos kaupimo baterija | IPC | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Generatorius | IPC/AĮNSJS | 600 | 10 | 10 | Vietoje
II.6.2. |  | 160020 | Technologiniai kompresoriai | Suspausto oro kompresoriai - stacionarūs, mobilūs |  | Taip | Stacionarus kompresorius | IPC | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Mobilus kompresorius | IPC | 600 | 10 | 10 | Vietoje
II.6.3. |  | 160030 | Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir įrengimai | Elektros skirstyklų, sinchroninių kompensatorių stočių, srovės keitiklių patalpų, įrenginių šildymo/vėdinimo, aušinimo ir oro kondencionavimo, filtravimo, rekuperavimo įrenginiai/sistemos; prožektoriai teritorijoms ir patalpoms apšviesti, išorinio apšvietimo šviestuvai, kabeliniai tinklai |  | Taip | Oro vėdinimo sistema | IPC | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Įrenginių aušinimo sistema | IPC/AĮNSJS | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Kondicionieriai | IPC/ITTC | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Teritorijų apšvietimo įrenginiai | IPC | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Tepimo sistema | AĮNSJS | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Vakuumo sistema | AĮNSJS | 600 | 10 | 10 | Vietoje
|  |  |  | 330-400 kV transformatorių ir autotransformatorių, sinchroninių kompensatorių įrenginių gaisro gesinimo sistemos |  | Taip | Automatinė gaisro gesinimo sistema | IPC | 600 | 10 | 10 | Vietoje
|  |  |  | Transformatorių pastočių, skirstyklų, sinchroninių kompensatorių stočių pastatų įrenginiai skirti gaisro gesinimui |  | Taip | Gaisro gesinimo sistema | IPC | 600 | 10 | 10 | Vietoje
II.6.4. |  | 160040 | Oro rinktuvai | Suspausto oro saugojimo talpos, vamzdynai, įskaitant pastotės, skirstyklos suspausto oro vamzdynus |  | Taip | Suspausto oro laikymo sistema | IPC | 600 | 15 | 15 | Vietoje
II.6.5 |  | 160050 | Siurblinių įrengimai | Siurbliai, priešgaisrinių siurblinių įrenginiai, vamzdynai ir kita įranga |  | Taip | Siurblinės įrengimai | IPC | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Siurblys | IPC | 600 | 10 | 10 | Vietoje
II.6.6. |  | 160060 | Metalo apdirbimo staklės | Visų tipų metalo apdirbimo staklės |  | Taip | Tekinimo staklės | IPC | 600 | 15 | 15 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Gręžimo staklės | IPC | 600 | 15 | 15 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Frezavimo staklės | IPC | 600 | 15 | 15 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Karpymo staklės | IPC | 600 | 15 | 15 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Lenkimo staklės | IPC | 600 | 15 | 15 | Vietoje
II.6.7. |  | 160070 | Specialūs remonto ir diagnostikos įrenginiai | Įrenginiai skirti pagrindinių tinklo, sinchroninių kompensatorių įrenginių, linijų remontui, parametrų dydžių nustatymo prietaisai,autotransformatorių/transformatorių monitoringo sistemos |  | Taip | Specialus matavimo įrenginys | IPC/AĮNSJS | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Elektrinis matavimo įrenginys | IPC/AĮNSJS | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Specialus remonto įrenginys | IPC/AĮNSJS | 600 | 10 | 10 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Autotransformatorių/transformatorių monitoringo sistemos | IPC/AĮNSJS | 600 | 10 | 10 | Vietoje
II.7. | Statiniai ir mašinos | 170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai
II.7.1. |  | 170010 | Elektros apskaitos prietaisai | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema Visi valdikliai (KDV ir MDV) Elektros skaitikliai |  | Taip | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema | OPS | 600 | 8 | 8 | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema
[6 empty] | Taip | Elektros kokybės analizatorius | IPC | 600 | 8 | 8 | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema
[6 empty] | Ne | Elektros skaitiklis | IPC | 0 | 8 | 8 | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema
[6 empty] | Ne | Komercinių duomenų perdavimo valdiklis | IPC | 600 | 8 | 8 | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema
[6 empty] | Ne | Momentinių duomenų perdavimo valdiklis | IPC | 600 | 8 | 8 | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema
II.7.2. |  | 170020 | Kiti matavimo ir reguliavimo prietaisai | Manometrai, vakuumetrai, traukomačiai, matuokliai - lygio, slėgio ir kitų terpių būsenų (išskyrus sumontuotus įrenginiuose). Dronai, žiūronai |  | Taip | Manometras | IPC/AĮNSJS | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Termovizorius | IPC/AĮNSJS | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Alyvos kokybės nustatymo prietaisas | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Hromotografas | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Vakuumetras | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Traukomatis | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Matuoklis | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Reguliatorius | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Telekeitiklis | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Detektorius | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Ieškiklis | IPC/AĮNSJS | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Triukšmamatis | IPC/AĮNSJS | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Indikatorius | IPC/AĮNSJS | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Temperatūros matavimo prietaisas | IPC/AĮNSJS | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Laiko ir greičio matavimo prietaisas | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Linijinių ir kampinių matavimų prietaisas | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Medžiagų sudėties ir mechaniniųsavybių tikrinimo prietaisas | IPC/AĮNSJS | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Vandens ir garo parametrų reguliatoriai, indikatoriai, signalizatoriai | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Matavimo keitikliai | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Stiprintuvas | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Stabilizatorius | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Laboratorinis matavimo transformatorius | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Bandymų - patikros stendas | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Bandymų - patikros sistema | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Dronas | IPC | 600 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Žiūronai | IPC/AĮNSJS | 600 | 5 | 5 | Vietoje
II.8. | Transporto priemonės | 180000 | Transporto priemonės
II.8.1. |  | 180010 | Lengvieji automobiliai | Lengvieji automobiliai ne senesni kaip 5 m. (kiti lengvieji automobiliai senesni kaip 5 m.) |  | Ne | Lengvasis automobilis | BRS/Kiti padaliniai | 600 | 6(10) | 6(10) | Vietoje
II.8.2 |  | 180020 | Krovininiai automobiliai, priekabos, autobusai | Krovininiai automobiliai, autobusai ne senesni kaip 5 m. (senesni kaip 5 m.) |  | Ne | Krovininis automobilis | BRS/Kiti padaliniai | 600 | 5(10) | 5(10) | Vietoje
[6 empty] | Ne | Priekaba | BRS/Kiti padaliniai | 600 | 5(10) | 5(10) | Vietoje
[6 empty] | Ne | Autobusas | BRS/Kiti padaliniai | 600 | 5(10) | 5(10) | Vietoje
II.9. | Kitas materialus turtas | 190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga
II.9.1. |  | 190010 | Kompiuterinė technika |  |  | Taip | Tarnybinė stotis (Serveris) | ITTC/ FSS/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Nešiojamas kompiuteris | ITTC/SVC/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Stacionarus kompiuteris | ITTC/SVC/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Monitorius | ITTC/SVC/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Duomenų saugyklos | ITTC/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Pokalbių įrašymo įranga | SVC | 600 | 4 | 4 | ITT monitoringo sistemos
II.9.2. |  | 190020 | Ryšių priemonės |  |  | Taip | Mobilus telefonas (Telefono aparatas) | BRS | 1000 | 3 | 3 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Stacionarus telefonas | ITTC | 1000 | 3 | 3 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Dispečerinės darbo vietos ryšio įranga | SVC | 1000 | 3 | 3 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Palydovinio ryšio įranga | SVC | 1000 | 3 | 3 | Vietoje
II.9.3. |  | 190030 | Biuro orgtechnika |  |  | Taip | Susegiklis | BRS/ ITTC | 1000 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Elektrinis skylamušis | BRS/ ITTC | 1000 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Kopijavimo aparatas | BRS/ ITTC | 1000 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Pjaustiklis popieriui | BRS/ ITTC | 1000 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Dokumentų naikiklis | BRS/ ITTC | 1000 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Plačiaformatis daugiafunkcinis įrenginys | BRS/ ITTC | 1000 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Spausdintuvas | BRS/ ITTC/AĮNSJS | 1000 | 5 | 5 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Projektorius | BRS/ ITTC/AĮNSJS | 1000 | 5 | 5 | Vietoje
II.9.4. |  | 190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga |  |  | Taip | Komutatorius | ITTC/SVC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Maršrutizatorius | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Ugniasienė | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Srautų balansavimo įrenginys | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Srautų formavimo įrenginys | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Anti DDoS įrenginys | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Terpės keitiklis | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Sąsajos keitiklis | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Protokolo keitiklis | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Modemas | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | DWDM (bangos ilgio sutankinimo technologija) multiplekseris | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | SDH (sinchroninio duomenų perdavimo herarchija) multiplekseris | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | PDH (Plesiochroninė duomenų perdavimo herarchija) multiplekseris | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | PDT komutatorius | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | PRP komutatorius (redbox) | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Radijo relinės linijos (RRL) | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | GSM/ GPRS maršrutizatorius | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | GSM/ modemas | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Telefonų stotis | ITTC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
II.9.5. |  | 190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai | Dispečerinio operatyvinio valdymo įrenginiai, skirti nuotoliniam elektros įrenginių valdymui, informacijos vaizdavimui ir kaupimui (Dispečerinio valdymo sistemos, vaizdo sienos su pagalbiniais įrenginiais) |  | Taip | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai | ITTC/AĮNSJS | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Duomenų koncentratoriai | ITTC/AĮNSJS | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Laiko sinchronizavimo įrenginiai | ITTC/AĮNSJS | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Vaizdo siena su pagalbiniais įrenginiais | SVC | 600 | 8 | 8 | ITT monitoringo sistemos
II.9.6. |  | 190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga |  |  | Taip | Telekomunikacijų spinta | ITTC | 600 | 10 | 10 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Įtampos keitiklis | ITTC | 600 | 10 | 10 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Įkroviklis | ITTC | 600 | 10 | 10 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Inverteris | ITTC | 600 | 10 | 10 | ITT monitoringo sistemos
[6 empty] | Taip | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | ITTC | 600 | 10 | 10 | ITT monitoringo sistemos
II.9.7. |  | 190070 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos | Centralės, išplėtėjai, reliniai valdikliai, valdymo klaviatūros, judesio davikliai, stiklo dužio davikliai, magnetiniai kontaktai |  | Taip | Apsauginės signalizacijos sistema | FSS | 600 | 8 | 8 | Vaizdo stebėjimo/monitoringo sistemos
|  |  |  | Centralės, davikliai, mygtukai, signalizatoriai |  | Taip | Gaisrinės signalizacijos sistema | FSS | 600 | 8 | 8 | Vaizdo stebėjimo/monitoringo sistemos
|  |  |  | Skaitytuvai, kontroleriai, vartų automatika, pasikalbėjimo įrenginiai |  | Taip | Įeigos kontrolės sistema | FSS | 600 | 8 | 8 | Vaizdo stebėjimo/monitoringo sistemos
|  |  |  | Lauko judesio davikliai, barjerai, sensorinis kabelis |  | Taip | Perimetro apsaugos sistema | FSS | 600 | 8 | 8 | Vaizdo stebėjimo/monitoringo sistemos
|  |  |  | Vaizdo stebėjimo kameros, vaizdo įrašymo įrenginiai, laikmenų masyvai |  | Taip | Vaizdo stebėjimo sistema | FSS | 600 | 8 | 8 | Vaizdo stebėjimo/monitoringo sistemos
|  |  |  | Cilindrai, pakabinamos spynos, raktai, programatoriai |  | Taip | Vieningo rakinimo sistema | FSS | 600 | 8 | 8 | Vaizdo stebėjimo/monitoringo sistemos
|  |  |  | Serveriai, specializuota programinė įranga, vaizdo siena |  | Taip | Saugos sistemų serverinė įranga | FSS | 600 | 8 | 8 | Vaizdo stebėjimo/monitoringo sistemos
II.10. | Kitas materialusis turtas | 200000 | Biuro inventorius ir kitas materialusis turtas
II.10.1. |  | 200010 | Baldai |  |  | Taip | Audio/video konferencinė įranga | BRS/ ITTC/AĮNSJS | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Specializuotos darbo vietos baldai | BRS/SVC/AĮNSJS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Darbo vietos baldai | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Posėdžių salės baldai | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Virtuvės baldai su įranga | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Poilsio vietos baldai | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Spinta | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Seifas | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Darbo kėdė | BRS/AĮNSJS/Kiti padalinai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
II.10.2. |  | 200020 | Inventorius ir buitinė technika |  |  | Taip | Šaldytuvas | BRS/AĮNSJS/Kiti padalinai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Šaldiklis | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Kavos aparatas | BRS/AĮNSJS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Televizorius | BRS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Fotoaparatas | BRS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Vaizdo kamera | BRS/OPS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Sandėlio lentynos | IPC/AĮNSJS | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Sportinis inventorius | BRS/Kiti padaliniai | 1000 | 6 | 6 | Vietoje
II.10.3. |  | 200030 | Kiti įrengimai ir įrankiai | Mokymo priemonės ir medicininė įranga |  | Taip | Defibriliatorius | DSAS/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Akių plovimo prietaisas | DSAS/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Speciali mokymo priemonė | DSAS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Speciali medicininė priemonė | DSAS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
|  |  |  | Kėlimo elektriniai mechanizmai |  | Taip | Elektrinis kėlimo mechanizmas | IPC/BRS/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Elektrinė kėlimo sija | IPC/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
|  |  |  | Kilnojamieji įžemikliai, izoliacinės lazdos ir replės, įrenginiai apsaugai nuo kritimo, amortizatoriai ir kiti įtaisai |  | Taip | Įžemiklis | IPC/DSAS/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Izoliacinė lazda | IPC/DSAS/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Kopėčios | IPC/DSAS/AĮNSJS | 600 | 4 | 4 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Paukščių apsaugos priemonė | IPC | 600 | 4 | 4 | Vietoje
[6 empty] | Taip | Plaukiojantys įspėjamieji plūdurai | IPC | 600 | 4 | 4 | Vietoje