## Darbo vt. stalai + akust. sien.
Pakeliami darbo stalai+pertvaros
Kodas | Kiekis | Baldo vaizdas | Aprašymas | PAT.NR. | Komentaras
AK02 | 10 |  | Akustinės tylos kambario Sienutės komplektas. Triukšmą slopinanti ir papildomą privatumą sukurianti stalo pertvara. Vieną akustinę darbo vietą sudaro: 3vnt akustinės pertvaros (ilgoji ir dvi šoninės pertvaros), kurios tarpusavyje sujungtos ir pastatomos ant žemės. Ilgosios pertvaros matmuo: plotis 1600mm, aukštis 1400mm, šoninių pertvarų matmenys: plotis 890mm, aukštis 1400mm. Turi tilpti turimas stalas kurio matmenys: 1600x800 mm. Pertvaros sudėtis: 16mm plokštė, iš abiejų pusių dengta 12mm porolonu ir aptraukta audiniu. Bendras pertvaros storis 40mm. Pertvarų visi kampai suapvalinti, D50mm. Kojelės - metalinės dažytos milteliniu būdu, juoda spalva. Pertvaros turi sertifikatą su D akustine klase, taip pat turi EN1023-2:2000 ja EN1023-3:2000 sertifikatus bei atitinka ES degumo saugumo reikalavimus.Gaminys panašus pateiktam dizainui paveiksliuke. Garantinis terminas ne mažiau 5 m.
AK09 | 100 |  | Paprasta pertvara (1600 mm kraštinei), ilgis 1600 mm, aukštis 415 mm. Tvirtinimas: Prie pakeliamo stalo stalviršio trijose taškuose. Pertvaros aukštis virš stalo paviršiaus 350mm. Pertvaros paviršius dengtas gobelenu. Gobelenas - III kategorijos, veltinis. . Akustikos klasė ne žemesnė nei C. Gobeleno spalva - galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant šviesiai pilkos spalvos atspalvius. Sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą. Pertvara turi atitikti standartus: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000, EN 1023-3:2000. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai
AK07 / AK08 | 50 |  | Akustinė pertvara (1600 mm kraštinei), ilgis 1600 mm, aukštis 760 mm. Tvirtinama prie pakeliamo stalo stalviršio trijose taškuose. Pertvaros aukštis virš stalo paviršiaus 530 mm. Pertvaros garsą sugeriančios medžiagos sluoksnis iš abiejų pertvaros pusių turi būti min. 10 mm. Akustikos klasė ne žemesnė nei C. Pertvaros paviršius dengtas gobelenu. Gobelenas - III kategorijos, veltinis. Gobeleno spalva – galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant šviesiai pilkos spalvos atspalvius. Sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą. Pertvara turi atitikti standartus: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000, EN 1023-3:2000. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai
AK07 / AK08 | 100 |  | Akustinė pertvara (800 mm kraštinei), ilgis 1000 mm, aukštis 760 mm. t.y. pertvaros ilgis turi būti 200 mm ilgesnis nei šoninė stalo kraštinė (800 mm). aukštis - 760 mm. Tvirtinimas: Prie pakeliamo stalo stalviršio dviejuose taškuose. Pertvaros aukštis virš stalo paviršiaus 530mm. Pertvaros garsą sugeriančios medžiagos sluoksnis iš abiejų pertvaros pusių turi būti min. 10mm. Akustikos klasė ne žemesnė nei C. Pertvaros paviršius dengtas gobelenu. Gobelenas - III kategorijos, veltinis. Gobeleno spalva – galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant šviesiai pilkos spalvos atspalvius. Sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą. Pertvara turi atitikti standartus: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000, EN 1023-3:2000. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai.
AK03 | 20 |  | 3. Pastatoma akustinė sienutė. Laisvai pastatoma akustinė pertvara, kurios plotis 1400mm,aukštis 1200mm. Paklaida +-20mm. Pertvaros sudėtis: 16mm plokštė (+-20mm), iš abiejų pusių dengta 12mm porolonu ir aptraukta audiniu. Bendras pertvaros storis 40mm. Pertvarų visi kampai suapvalinti, D50mm. 4 kojelės ‐ metalinės dažytos milteliniu būdu, juoda spalva. Pertvaros turi sertifikatą su ne žemesnė nei D akustine klase, taip pat turi EN1023‐2:2000 ja EN1023‐3:2000 sertifikatus bei atitinka ES degumo saugumo reikalavimus. Pertvarų spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius. Sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą. |  | Tylos darbo kamb, kur mažesni stalai akustinės sienutės