2

SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
INSTRUMENTŲ PIRKIMAS (PILVO CHIRURGIJAI, PLASTINEI CHIRURGIJAI IR NEUROCHIRURGIJAI) (NR. 7811)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiama laiku.

2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI INSTRUMENTAMS
Taikoma 1, 3 ir 4 pirkimo dalims.

1. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.

2. Būtinas CE ženklinimas (privalomas ilgalaikio žymėjimo būdas): CE ženklinimas, prekės kodas kiti reikalingi kodai.

3. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

4. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių).

5. Tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu per nurodytą terminą pateiks instrumentų pavyzdžius apžiūrai. Pateikimo terminas – negali būti ilgesnis kaip 30 k. d.
6. Instrumentams taikoma 24 mėn. garantija.

7. Kartu su prekėmis Tiekėjas pateiks instrumentų valymo ir priežiūros aprašus.

1 pirkimo dalis. Abdominalinio retraktoriaus rinkinys (Pilvo chir), 1 kompl.

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Kiekis
	Konkrečios tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)

	1. 
	Paskirtis
	Minkštųjų audinių retraktoriaus sistema skirta chirurgijai, tvirtinama prie operacinio stalo bėgelio vertikalaus bei horizontalaus strypų pagalba.

1 komplekto sudedamosios dalys:
	
	Minkštųjų audinių retraktoriaus sistema skirta chirurgijai, tvirtinama prie operacinio stalo bėgelio vertikalaus bei horizontalaus strypų pagalba. Omnitract katalogas.pdf, 5 psl.


	2. 
	Pagrindinis laikantysis strypas (vertikalusis strypas)
	Strypas sterilioje aplinkoje tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelio operatyviai, vieno sraigto, esančio viršutinėje strypo dalyje (sterilioje zonoje), pagalba. Retraktoriaus strypo  ilgis 50 cm ± 3 cm. Turi būti galimybė reguliuoti laikančiosios rankos aukštį per visą strypo ilgį.
	1
	Strypas sterilioje aplinkoje tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelio operatyviai, vieno sraigto, esančio viršutinėje strypo dalyje (sterilioje zonoje), pagalba. Retraktoriaus strypo  ilgis 49,3 cm. Yra galimybė reguliuoti laikančiosios rankos aukštį per visą strypo ilgį. Omnitract katalogas.pdf, 8 psl., Omnitract naudojimo instrukcija.pdf, 4 psl. Kat. Nr. 10244

	3. 
	Retraktoriaus laikančioji ranka (horizontalusis strypas)
	Laikančioji ranka prie pagrindinio laikančiojo strypo tvirtinama bet kurioje jo vietoje, pasirinktame aukštyje, jos fiksavimo padėtis reguliuojama tiek horizontalioje, tiek vertikalioje plokštumose (reguliuojami pasukimo bei pakėlimo/nuleidimo kampai operacinio stalo atžvilgiu). Retraktoriaus laikančiosios rankos gale turi būti nenuimama mentelių fiksavimui skirtų atramų tvirtinimo detalė, leidžianti vienos svirties pagalba užfiksuoti atramą pasirinktoje padėtyje.
	1
	Laikančioji ranka prie pagrindinio laikančiojo strypo yra tvirtinama bet kurioje jo vietoje, pasirinktame aukštyje, jos fiksavimo padėtis reguliuojama tiek horizontalioje, tiek vertikalioje plokštumose (reguliuojami pasukimo bei pakėlimo/nuleidimo kampai operacinio stalo atžvilgiu). Retraktoriaus laikančiosios rankos gale yra nenuimama mentelių fiksavimui skirtų atramų tvirtinimo detalė, leidžianti vienos svirties pagalba užfiksuoti atramą pasirinktoje padėtyje. Omnitract katalogas.pdf, 8 psl., Omnitract naudojimo instrukcija.pdf, 4, 5 psl. Kat. Nr. 11050

	4. 
	Rakinama jungtis (gnybtas) skirta retrakcinės mentelės tvirtinimui prie mentelių fiksavimo atramos
	Jungtis (gnybtas) fiksuojama prie atramos vienos svirtelės pagalba, bet kurioje pasirinktoje atramos vietoje. Būtina galimybė reguliuoti mentelės fiksavimo kampą atramos atžvilgiu bei atstumą tarp atramos ir mentelės darbinės dalies.
	7
	Jungtis (gnybtas) fiksuojama prie atramos vienos svirtelės pagalba, bet kurioje pasirinktoje atramos vietoje. Yra galimybė reguliuoti mentelės fiksavimo kampą atramos atžvilgiu bei atstumą tarp atramos ir mentelės darbinės dalies. Omnitract katalogas.pdf, 12 psl., Omnitract naudojimo instrukcija.pdf, 5 psl. Kat. Nr. 4040

	5. 
	Atrama skirta mentelių fiksavimui
	Pusės trapecijos formos (be ilgosios trapecijos kraštinės) atrama skirta mentelių fiksavimui. Skirta laparotominiams pjūviams
	2
	Pusės trapecijos formos (be ilgosios trapecijos kraštinės) atrama skirta mentelių fiksavimui. Skirta laparotominiams pjūviams. Omnitract katalogas.pdf, 8 psl., Omnitract naudojimo instrukcija.pdf, 6 psl. Kat. Nr. 10269

	6. 
	Vidaus organų šarnyrinė mentelė
	Mentelės matmenys 5,1 x 15,2 cm ± 0,5 cm. Fiksuojančio strypo ilgis 20 cm ± 0,5 cm.
	2
	Mentelės matmenys 5,1 x 15,2 cm. Fiksuojančio strypo ilgis 20.3 cm. Omnitract katalogas.pdf, 16 ir 28 psl. Kat. Nr. 3774

	7. 
	Vidaus organų šarnyrinė mentelė
	Menteles matmenys 5,1 x 11,4 cm ± 0,5 cm. Fiksuojančio strypo ilgis 20 cm ± 0,5 cm.
	1
	Mentelės matmenys 5,1 x 11,4 cm. Fiksuojančio strypo ilgis 20.3 cm. Omnitract katalogas.pdf, 16 ir 28 psl. Kat. Nr. 3888

	8. 
	Mayo tipo (arba lygiavertė) šarnyrinė mentelė
	Menteles matmenys 8,9 x 5 cm ± 0,5 cm. Fiksuojančio strypo ilgis 20 cm ± 0,5 cm.
	1
	Mentelės matmenys 8,9 x 5,1 cm. Fiksuojančio strypo ilgis 20.3 cm. Omnitract katalogas.pdf, 16 ir 24 psl. Kat. Nr. 3397R

	9. 
	Mayo tipo (arba lygiavertė) šarnyrinė mentelė
	Menteles matmenys 8,9 x 7 cm ± 0,5 cm. Fiksuojančio strypo ilgis 20 cm ± 0,5 cm.
	2
	Mentelės matmenys 8,9 x 7,0 cm. Fiksuojančio strypo ilgis 20.3 cm. Omnitract katalogas.pdf, 16 ir 24 psl. Kat. Nr. 3536

	10. 
	Suderinamumas
	Gali būti naudojamas kaip papildymas skyriuje turimiems OMNITRACT komplektams
	 
	Gali būti naudojamas kaip papildymas skyriuje turimiems OMNITRACT komplektams


2 pirkimo dalis. Ligavimo rinkinys (Pilvo chir), 1 kompl.
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Konkrečios tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)

	1.
	Ligavimo instrumentas
	Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas
	

	1.1
	Instrumento forma
	Instrumento darbinės dalies ašis palenkta instrumento rankenos ašies atžvilgiu ne daugiau 45°
	

	1.2
	Darbinės dalies ilgis
	Ne mažiau 170 mm
	

	1.3
	Ligavimo konuso diametras
	10 +/- 1 mm
	

	1.4
	Ligavimo žiedeliai
	Guminiai
	

	2.
	Atsiurbėjas
	Aparatas skirtas skysčių, kraujo, pašalinių darinių atsiurbimui
	

	2.1
	Mobilumas
	Aparatas su korpuse integruota rankena patogiam jo pernešimui
	

	2.2
	Svoris
	Ne daugiau 3,5 kg
	

	2.3
	Vakuumo reguliavimo ribos 
	Ne siaurenėse ribose kaip 0 ÷ 75 kPa (0,9 bar)
	

	2.4
	Siurbimo srautas
	20 +/- 2 l/min
	

	2.5
	Darbo režimas
	Nepertraukiamas (darbo trukmė neribojama)
	

	2.6
	Aparato keliamo triukšmo lygis
	≤ 52 dB(A)
	

	2.7
	Skysčio surinkimo indai
	1. 1 +/- 0,2 L talpos skysčio surinkimo indas, tvirtinamas prie atsiurbėjo korpuso.
2. Apsauga nuo perpildymo (apsauginis vožtuvas).
3. Polisulfoninis, autoklavuojamas.
	

	2.8
	Skysčio surinkimo indų laikikliai
	1.
Integruoti aparato korpuse.

2.
Ne mažiau 2 laikiklių
	

	2.9
	Žarnelės
	1. Silikoninės, autoklavuojamos. 
2. Žarnelė atsiurbimui ≥ 1,8 m ilgio
	

	2.10
	Filtrai
	Aparatas turi būti su antibakteriniu – fidrofobiniu filtru (hidrofobinių savybių dėka filtras turi apsaugoti nuo skysčio patekimo į vakuuminį siurblį). 
	

	2.11
	Maitinimas
	230V ± 10%, 50Hz elektros tinklas
	

	3.
	Ligavimo komplekto sudėtis
	1. Ligavimo instrumentas – 2 vnt.

2. Ligavimo konusas – 4 vnt.

3. Ligavimo žiedeliai – 200 vnt.

4. Atsiurbėjas – 1 vnt.

5. Antibakterinis-hidrofobinis filtras – 5 vnt.
	

	4
	Garantija
	Ne mažiau 36 mėn.
	

	5
	CE ženklinimas
	Būtina. Pateikti sertifikato ar atitikties deklaracijos kopiją.
	


3 pirkimo dalis. Kaniulių ir jų priedų rinkinys (Plast. Chir), 1 kompl.
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis

vnt.
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Konkrečios tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)

	1
	Kaniulė
	2
	Riebalų nusiurbimui, tiesi, kaniulės Ø 2,0±0,1 mm, skylučių Ø 1,0±0,1 mm,  suderinama su adapteriu, ilgis 250±3 mm
	

	2
	Kaniulė
	2
	Riebalų nusiurbimui, tiesi, kaniulės Ø 3,0±0,1 mm, skylučių Ø 1,5±0,1 mm, suderinama su adapteriu, ilgis 250±3 mm
	

	3
	Kaniulė
	2
	Riebalų nusiurbimui, tiesi, kaniulės Ø 3,0±0,1 mm, su trim skylėmis, išdėstytomis diagonaliai vienoje linijoje, darbinis ilgis 200±3 mm
	

	4
	Kaniulė
	2
	Riebalų nusiurbimui, tiesi, kaniulės Ø 4,0±0,1 mm, su trim skylėmis, išdėstytomis diagonaliai vienoje linijoje, darbinis ilgis 300±3 mm
	

	5
	Kaniulė
	2
	Riebalų nusiurbimui, tiesi, kaniulės Ø 5,0±0,1 mm, su trim skylėmis, išdėstytomis diagonaliai vienoje linijoje, darbinis ilgis 300±3 mm
	

	6
	Kaniulė
	1
	Riebalų nusiurbimui, tiesi, kaniulės Ø 6,0±0,1 mm, su trim skylėmis, išdėstytomis diagonaliai vienoje linijoje, darbinis ilgis 300±3 mm
	

	7
	Adapteris
	2
	Skirtas prijungti riebalų nusiurbimo kaniules, Luer jungtis, pirštinis srauto reguliavimas, ilgis 50±1 mm
	

	8
	Rankena
	2
	Rotacija aplink pajungimo žarną ne mažiau 360°, pirštinis srauto reguliavimas, suderinama su riebalų nusiurbimo kaniulėm, ilgis 130±3 mm
	


4 pirkimo dalis. Irigacinė atsiurbimo kaniulė (Plast. Chir) Body-jet sistemai, 2 vnt.

	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis, vnt.
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Konkrečios tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)

	1
	Irigacinė-atsiurbimo kaniulė:
	2
	1. Daugkartinio naudojimo;

2. Kaniulės ilgis – 30 +/- 2 cm;

3. Kaniulės storis – 3,8 +/- 0,4 mm;

4. Atskiri kanalai irigacijai ir siurbimui;

5. Irigacinė srovė kaniulės priekyje;

6. Siurbimo angų skaičius nemažiau 4;

7. Kaniulė suderinama su Body-jet EVO (gamintojas Human Med) autologinių riebalų siurbimo sistemos aplikatoriais
	


5 pirkimo dalis. Galvos laikiklio sistemos Mayfield komponentai (Neurochirurg), 1 kompl.
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Konkrečios tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)

	1.
	Reikalavimai pagrindiniam rėmui: 
	Turi būti suderinamas su ligoninės turimu Mayfield sistema
	Suderinamas su Mayfield sistema, Mayfield katalogas.pdf, 7 psl., kat. Nr. A3101

	1.1.
	Tvirtinimas
	Tvirtinamas prie operacinio stalo. Tarpą tarp pagrindinio rėmo strypų galima keisti ne siauresnėse ribose kaip nuo 130 iki 209 mm.
	Tvirtinamas prie operacinio stalo. Tarpą tarp pagrindinio rėmo strypų galima keisti nuo 130 iki 209,5 mm. Mayfield katalogas.pdf, 7 psl. Mayfield 3 sistema.pdf 2 psl.

	1.2.
	Medžiaga
	Polietereterketonas, nerūdijantis plienas ir aliuminis ar lygiavertės medžiagos
	Polietereterketonas, nerūdijantis plienas ir aliuminis. Mayfield 2 sistema.pdf 2 psl.

	1.3.
	Fiksavimas
	1. Norimoje padėtyje fiksuojamas viena ranka svirtiniu užrakinimo mechanizmu.

2. Užrakinimas automatinis. Atrakinimui reikalinga naudoti papildomą svirtelę.
	Norimoje padėtyje fiksuojamas viena ranka svirtiniu užrakinimo mechanizmu.

Užrakinimas automatinis. Atrakinimui reikalinga naudoti papildomą svirtelę. Mayfield 2 sistema.pdf 4 psl.

	2.
	Reikalavimai papildomam jungiamajam elementui (adapteriui):
	Turi būti suderinamas su ligoninės turimu Mayfield sistema
	Suderinamas su Mayfield sistema, Mayfield katalogas.pdf, 10 psl., kat. Nr. A1064

	2.1.
	Paskirtis
	Skirtas galvos laikiklio tvirtinimui prie pagrindinio rėmo
	Skirtas galvos laikiklio tvirtinimui prie pagrindinio rėmo. Mayfield katalogas.pdf, 10 psl.

	2.2.
	Funkcionalumas
	Sukamasis mechanizmas leidžia jungiamąjį elementą pasukti 360º kampu aplink savo ašį su galimybe palenkti kampu bet kurioje plokštumoje
	Sukamasis mechanizmas leidžia jungiamąjį elementą pasukti 360º kampu aplink savo ašį su galimybe palenkti kampu bet kurioje plokštumoje. Mayfield katalogas.pdf, 10 psl.

	3.
	Reikalavimai galvos laikikliui:
	Turi būti suderinamas su ligoninės turimu Mayfield sistema
	Suderinamas su Mayfield sistema, Mayfield katalogas.pdf, 7 psl., kat. Nr. A3059

	3.1.
	Konstrukcija
	Stačiakampio formos su užapvalintais kampais
	Stačiakampio formos su užapvalintais kampais. Mayfield katalogas.pdf, 7 psl.

	3.2.
	Galvos fiksatoriaus pločio reguliavimas
	1. Galvos fiksatorius/laikiklis susideda iš dviejų komponentų, slankiojančių vienas kito atžvilgiu;

2. Plotis reguliuojamas vienos rankos paspaudimu
	Galvos fiksatorius/laikiklis susideda iš dviejų komponentų, slankiojančių vienas kito atžvilgiu; Plotis reguliuojamas vienos rankos paspaudimu. Mayfield katalogas.pdf, 7 psl.

	3.3.
	Slankiojanti šaka
	Su grioveliu, užtikrinančiu papildomą stabilumą
	Su grioveliu, užtikrinančiu papildomą stabilumą. Mayfield katalogas.pdf, 7 psl.

	3.4.
	Funkcionalumas
	Galimybė prie galvos laikiklio šoninių bėgelių tvirtinti smegenų retraktoriaus sistemą
	Galimybė prie galvos laikiklio šoninių bėgelių tvirtinti smegenų retraktoriaus sistemą . Mayfield katalogas.pdf., 27 psl.

	4.
	Galvos fiksavimas
	Užtikrinantis trijų taškų fiksaciją
	Užtikrinantis trijų taškų fiksaciją. Mayfield katalogas.pdf, 7 psl.

	4.1.
	Galvos fiksavimas smeigėmis
	1. Vienoje fiksatoriaus/laikiklio pusėje galva fiksuojama dviem daugkartinėmis smeigėmis, tolygiai paskirstant spaudimo jėgą tarp smeigių.

2. Priešingoje pusėje galva fiksuojama viena smeige, kuri sraigto pagalba leidžia kontroliuoti suspaudimo jėgą
	Vienoje fiksatoriaus/laikiklio pusėje galva fiksuojama dviem daugkartinėmis smeigėmis, tolygiai paskirstant spaudimo jėgą tarp smeigių. Priešingoje pusėje galva fiksuojama viena smeige, kuri sraigto pagalba leidžia kontroliuoti suspaudimo jėgą. Mayfield 2 sistema.pdf 5, 6 psl.

	4.2.
	Dvilizdis smeigių laikiklis
	Rotuojamas apie savo ašį be apribojimų
	Rotuojamas apie savo ašį be apribojimų. Mayfield 2 sistema.pdf 5 psl. 

	4.3.
	Vieno lizdo smeigės laikiklis
	1. Su įveržimo jėgos indikacija;

2. Įveržimo jėga ne siauresnėse ribose kaip nuo 20 lbs (89 N) iki 80 lbs (360  N)
	Su įveržimo jėgos indikacija; Įveržimo jėga 20 lbs (89 N) iki 80 lbs (360  N). Mayfield 2 sistema.pdf, 6 psl.

	4.4.
	Smeigės suaugusiems:
	1. Daugkartinės;

2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba titano ar lygiavertės medžiagos

3. Tinkamos naudoti su ligoninės turima Mayfield sistema
	Daugkartinės; Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba titano. Tinkamos naudoti su ligoninės turima Mayfield sistema. Mayfield katalogas.pdf, 14 psl. Kat. Nr. A1047 ir A1121.

	5.
	Galvos retraktoriaus komponentai
	Turi būti suderinamas su ligoninės turimu Bude Halo retraktoriaus sistema
	Yra suderinami su Bude Halo retraktoriaus sistema

	5.1
	Halo Flex lankstus laikiklis 
	Ilgis 229 mm ± 5 mm
	Ilgis 229 mm Mayfield katalogas.pdf, 26 psl. Kat. Nr. 438A1011

	5.2
	Halo Flex lankstus laikiklis
	Ilgis 300 mm ± 5 mm
	Ilgis 300 mm. Mayfield katalogas.pdf, 26 psl. Kat. Nr. S438A1012

	6.
	Komplektacija:
	1. Pagrindinis rėmas, tvirtinamas prie operacinio stalo komplekte su standartiniu jungiamuoju elementu – kiekis 1 vnt.

2. Galvos fiksatorius/laikiklis – kiekis 1 vnt.

3. Papildomas jungiamasis elementas/adapteris (Ball Socket Swivel) – kiekis 2 vnt.
4. Halo Flex lankstus laikiklis 229 ± 5 mm – 5 vnt.
5. Halo Flex lankstus laikiklis 300 ± 5 mm – 2 vnt.
6. Daugkartinio naudojimo smeigės suaugusiems – plieno 12 vnt., titano 3 vnt.
	1. kat. Nr. A3101 – 1 vnt.
2. kat. Nr. A3059 – 1 vnt.
3. kat. Nr. A1064 – 2 vnt
4. Kat. Nr. 438A1011 – 5 vnt.
5. Kat. Nr. S438A1012 – 2 vnt.
6. Kat. Nr. A1047 – 12 vnt.,  A1121 – 3 vnt.

	7
	Garantija
	Ne mažiau 36 mėn.
	36 mėn.

	8
	CE ženklinimas
	Būtina. Pateikti sertifikato ar atitikties deklaracijos kopiją.
	Pateikta


UAB Sveikatos technologijos

(Tiekėjo pavadinimas)

Lvivo g. 25 -701, Vilnius, Tel: +370  699 96686, 

info@sveikatostechnologijos.eu

duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės 

Registrų centro Vilniaus filiale. Įm. k. 303477020

PVM m.k. LT100009044418
VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

______________________________________________________

((Adresatas (įgaliotoji organizacija))
PASIŪLYMAS 

DĖL INSTRUMENTŲ (PILVO CHIRURGIJAI, PLASTINEI CHIRURGIJAI IR NEUROCHIRURGIJAI) (NR. 7811) PIRKIMO

2024.02.14 Nr. 1
                 (data)

____Vilnius_________

(sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB Sveikatos technologijos



	Tiekėjo adresas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Lvivo g. 25 -701, Vilnius


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	Andrius Nikanorovas, direktorius

	Telefono numeris
	+37069996686

	Fakso numeris
	

	Tiekėjo įmonės kodas
	303477020

	Tiekėjo PVM mokėtojo kodas
	LT100009044418

	El. pašto adresas
	info@sveikatostechnologijos.eu


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Mes siūlome šias prekes: 
1 pirkimo dalis. Abdominalinio retraktoriaus rinkinys (Pilvo chir), 1 kompl.
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Vieneto kaina, Eur su PVM
	Suma EUR, be PVM
	Suma EUR, su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=(4x5)
	8=(4x6)

	1.
	Abdominalinio retraktoriaus rinkinys
	kompl.
	1
	9800,00
	11858,00
	9800,00
	11858,00

	Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
	9800,00

	PVM 21 % suma, Eur
	2058,00

	Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
	11858,00


Į šią sumą įeina visi Tiekėjo mokami mokesčiai bei kitos su prekių tiekimu susijusios Tiekėjo patiriamos išlaidos.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka: _____________. 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Detalūs reikalavimai prekėms nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ ir SPS 2 priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“. 

2 pirkimo dalis. Ligavimo rinkinys (Pilvo chir), 1 kompl.
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Vieneto kaina, Eur su PVM
	Suma EUR, be PVM
	Suma EUR, su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=(4x5)
	8=(4x6)

	1.
	Ligavimo rinkinys (Pilvo chir)
	kompl.
	1
	
	
	
	

	Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
	

	PVM [įrašyti.] % suma, Eur
	

	Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
	


Į šią sumą įeina visi Tiekėjo mokami mokesčiai bei kitos su prekių tiekimu susijusios Tiekėjo patiriamos išlaidos.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka: _____________. 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Detalūs reikalavimai prekėms nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ ir SPS 2 priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“. 

3 pirkimo dalis. Kaniulių ir jų priedų rinkinys (Plast. Chir), 1 kompl.
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Vieneto kaina, Eur su PVM
	Suma EUR, be PVM
	Suma EUR, su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=(4x5)
	8=(4x6)

	1.
	Kaniulių ir jų priedų rinkinys (Plast. Chir)
	kompl.
	1
	
	
	
	

	Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
	

	PVM [įrašyti.] % suma, Eur
	

	Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
	


Į šią sumą įeina visi Tiekėjo mokami mokesčiai bei kitos su prekių tiekimu susijusios Tiekėjo patiriamos išlaidos.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka: _____________. 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Detalūs reikalavimai prekėms nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ ir SPS 2 priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“. 

4 pirkimo dalis. Irigacinė atsiurbimo kaniulė (Plast. Chir) Body-jet sistemai, 2 vnt.
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Vieneto kaina, Eur su PVM
	Suma EUR, be PVM
	Suma EUR, su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=(4x5)
	8=(4x6)

	1.
	Irigacinė atsiurbimo kaniulė (Plast. Chir) Body-jet sistemai
	vnt.
	2
	
	
	
	

	Bendra 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
	

	PVM [įrašyti.] % suma, Eur
	

	Bendra 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
	


Į šią sumą įeina visi Tiekėjo mokami mokesčiai bei kitos su prekių tiekimu susijusios Tiekėjo patiriamos išlaidos.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka: _____________. 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Detalūs reikalavimai prekėms nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ ir SPS 2 priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“. 

5 pirkimo dalis. Galvos laikiklio sistemos Mayfield komponentai (Neurochirurg), 1 kompl.
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Vieneto kaina, Eur su PVM
	Suma EUR, be PVM
	Suma EUR, su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=(4x5)
	8=(4x6)

	1.
	Galvos laikiklio sistemos Mayfield komponentai (Neurochirurg)
	kompl.
	1
	      26800,00 
	32428,00
	26800,00
	32428,00

	Bendra 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
	26800,00

	PVM 21 % suma, Eur
	5628,00

	Bendra 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
	32428,00


Į šią sumą įeina visi Tiekėjo mokami mokesčiai bei kitos su prekių tiekimu susijusios Tiekėjo patiriamos išlaidos.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka: _____________. 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Detalūs reikalavimai prekėms nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ ir SPS 2 priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“. 

3. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus: 
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas
	Statusas 

(jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	 Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai):
4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	 TS_ir pasiūlymo kaina_Instrumentų pirkimas (Nr. 7811)
	13

	2
	BPS priedas Nr 1
	2

	3
	BPS priedas Nr 2
	1

	4
	espd-response
	14

	5
	Mayfield katalogas
	44

	6
	Mayfield 2 sistema
	6

	7
	Omnitract katalogas
	64

	8
	Omnitract naudojimo instrukcija
	39

	9
	CE sertifikatas
	1


5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

	Eil.

Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.
Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

	Direktorius

	
	
	
	Andrius Nikanorovas

	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(parašas)
	
	(vardas, pavardė)



