## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025-08-07
Pirkimo pavadinimas: TVARSLIAVA (NR. 9835)
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Mediq Lietuva
| Tiekėjo kodas: |  | 302513086
| Tiekėjo adresas: |  | Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  | LT100005456916
| A/s numeris: |  | LT87 7300 0101 5958 2502
| Bankas, banko kodas: |  | AB Swedbank, banko kodas 73000
| Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas: |  | (0 5) 268 8451, mediqlietuva@mediq.com
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Inga Rinkevičienė
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  | xxx
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  | xxx
| Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  | vykdantysis direktorius Vilius Grikšas
| Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  | vykdantysis direktorius Vilius Grikšas
| Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas: |  | xxx
| Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui: |  | xxx, mediqlietuva@mediq.com
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių arba jam lygiavertį. Turi atitikti EN ISO 13485 standartų reikalavimus. 2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. 3. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
7. Prekių galiojimas jų pristatymo metu turi būti ne mažesnis nei 70 proc. viso galiojimo laiko.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto (pirkimo dalies) pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas % | PVM suma, Eur | Suma EUR, be PVM | Suma EUR, su PVM | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge
31 | Tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu, sterilūs, skirti mažai šlapiuojančioms žaizdoms | Sterilus silikono putų tvarstis, skirtas mažai eksuduojančioms žaizdoms. Tvarstis pagamintas iš trijų sluoksnių: kontaktinis sluoksnis pagamintas iš hidrofobiško silikono, vidurinis sluoksnis – poliuretano putos, o išorinė dalis padengta poliuretano plėvele. Parametrai ne blogiau nei nurodyta direktyvoje DIN EN 13726-2. Gali būti karpomas. Plonas iki 3 mm. Tvarsčiai supakuoti po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas galiojimo laikas, CE ženklas. Pateikti pavyzdį vertinimui 1 vnt. bet kurio dydžio. | [7 empty] | Klinion® Kliniderm foam silicone lite. Medeco, Katalogas p.d.31.32
31.1 |  | 10cm x 10cm ± 1 cm | vnt. | 550 | 0.85 | 5 | 23.375 | 467.5 | 490.875 | ref. 40514811
31.2 |  | 15m x 15cm ± 1 cm | vnt. | 650 | 1.9 | 5 | 61.75 | 1235 | 1296.75 | ref. 40514812
|  | Viso 31 pirkimo dalis: |  |  |  |  | 85.125 | 1702.5 | 1787.625
3. Bendra pasiūlymo kaina:
|  | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  | 1702.5
|  | PVM suma, EUR: |  |  | 85.125
|  | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  |  | 1787.625
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1. | Gamintojų dokumentai | zip failas | ne
2. | espd-response | 14 | ne
3. | Tiekėjo deklaracija | 1 | ne
4 | Deklaracija dėl atsakingų asmenų | 1 | ne
5 | Įgaliojimas MI2024-006 | 1 | ne
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1. | nepasitelkiami
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.