Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiama laiku.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Adatkotis,  30  vnt.

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taikymas | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 50 psl |
| 2 | Sudėtis, savybės | Instrumentas susideda iš 6,8 mm ± 0,1 mm skersmens, 300 mm ± 1 mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutės, kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). | Instrumentas susideda iš 6,8 mm skersmens, 300 mm ilgio. SAusideda iš strypo ir g alvutės, kuri jungiasi prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 36 psl |
| 3 | Paskirtis | Adatos laikiklis skirtas laikyti siuvimo adatą sujungiant audinį. | Adatos laikiklis skirtas laikyti siuvimo adatą sujungiant audinį. Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 50 psl |
| 4 | Kiek kartų galima panaudoti | Instrumentu galima atlikti ne mažiau 6 operacijų | Instrumentu galima atlikti iki mažiau 10 operacijų. Atitikimas dokumente „Versius Surgical Instruments Number of Uses Table LT“ |
| 5 | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato ar EB atitikties deklaracijos kopiją. | Atitikimas dokumente „Notarised CE and CFS“ |

- Bipolinis „Maryland“ tipo instrumentas,  80  vnt.

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taikymas | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 55 psl |
| 2 | Sudėtis, savybės | Instrumentas susideda iš 6,8 mm ± 0,1 mm skersmens, 300 mm ± 1 mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutės, kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). | Instrumentas susideda iš 6,8 mm skersmens, 300 mm ilgio. SAusideda iš strypo ir g alvutės, kuri jungiasi prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 36 psl |
| 3 | Paskirtis | Bipolinės „Maryland“ tipo žnyplės skirtos suimti ar perpjauti audinį bei atlikti bipolinę koaguliaciją. Bipolinės „Maryland“ tipo žnyplės yra su kištukine jungtimi, per kurią prijungiamas bipolinių instrumentų kabelis | Bipolinės „Maryland“ tipo žnyplės skirtos suimti ar perpjauti audinį bei atlikti bipolinę koaguliaciją. Bipolinės „Maryland“ tipo žnyplės yra su kištukine jungtimi, per kurią prijungiamas bipolinių instrumentų kabelis Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 55 psl |
| 4 | Kiek kartų galima panaudoti | Instrumentu galima atlikti ne mažiau 3 operacijų | Instrumentu galima atlikti iki mažiau 3 operacijų. Atitikimas dokumente „Versius Surgical Instruments Number of Uses Table LT“ |
| 5 | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato ar EB atitikties deklaracijos kopiją. | Atitikimas dokumente „Notarised CE and CFS“ |

- Griebiančios žnyplės, perforuotos,  24  vnt.

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taikymas | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 42 psl |
| 2 | Sudėtis, savybės | Instrumentas susideda iš 6,8 mm ± 0,1 mm skersmens, 300 mm ± 1 mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutės, kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). | Instrumentas susideda iš 6,8 mm skersmens, 300 mm ilgio. SAusideda iš strypo ir g alvutės, kuri jungiasi prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 36 psl |
| 3 | Paskirtis | Perforuotos žnyplės skirtos laikyti audinį. | Perforuotos žnyplės skirtos laikyti audinį. Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 42 psl |
| 4 | Kiek kartų galima panaudoti | Instrumentu galima atlikti ne mažiau 10 operacijų | Instrumentu galima atlikti iki mažiau 10 operacijų. Atitikimas dokumente „Versius Surgical Instruments Number of Uses Table LT“ |
| 5 | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato ar EB atitikties deklaracijos kopiją. | Atitikimas dokumente „Notarised CE and CFS“ |

- Monopolinis kabliukas, 40 vnt.

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taikymas | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 61 psl |
| 2 | Sudėtis, savybės | Instrumentas susideda iš 6,8 mm ± 0,1 mm skersmens, 300 mm ± 1 mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutės, kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). | Instrumentas susideda iš 6,8 mm skersmens, 300 mm ilgio. SAusideda iš strypo ir g alvutės, kuri jungiasi prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 36 psl |
| 3 | Paskirtis | Monopolinis kablys skirtas perpjauti audinį elektrochirurgijos metu ir atskirti audinį, kai elektrochirurgijos režimas neįjungtas. Monopolinis kablys yra su kištukine jungtimi, per kurią prijungiamas monopolinių instrumentų kabelis. | Monopolinis kablys skirtas perpjauti audinį elektrochirurgijos metu ir atskirti audinį, kai elektrochirurgijos režimas neįjungtas. Monopolinis kablys yra su kištukine jungtimi, per kurią prijungiamas monopolinių instrumentų kabelis. Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 61 psl |
| 4 | Kiek kartų galima panaudoti | Instrumentu galima atlikti ne mažiau 3 operacijų | Instrumentu galima atlikti iki mažiau 3 operacijų. Atitikimas dokumente „Versius Surgical Instruments Number of Uses Table LT“ |
| 5 | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato ar EB atitikties deklaracijos kopiją. | Atitikimas dokumente „Notarised CE and CFS“ |

- Lenktos žirklės,  20  vnt.

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taikymas | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 46 psl |
| 2 | Sudėtis, savybės | Instrumentas susideda iš 6,8 mm ± 0,1 mm skersmens, 300 mm ± 1 mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutės, kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). | Instrumentas susideda iš 6,8 mm skersmens, 300 mm ilgio. SAusideda iš strypo ir g alvutės, kuri jungiasi prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 36 psl |
| 3 | Paskirtis | Lenktos žirklės skirtos perpjauti audinį. | Lenktos žirklės skirtos perpjauti audinį. Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 46 psl |
| 4 | Kiek kartų galima panaudoti | Instrumentu galima atlikti ne mažiau 3 operacijų | Instrumentu galima atlikti iki mažiau 3 operacijų. Atitikimas dokumente „Versius Surgical Instruments Number of Uses Table LT“ |
| 5 | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato ar EB atitikties deklaracijos kopiją. | Atitikimas dokumente „Notarised CE and CFS“ |

- Monopolinės lenktos žirklės,  80 vnt.

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taikymas | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 68 psl |
| 2 | Sudėtis, savybės | Instrumentas susideda iš 6,8 mm ± 0,1 mm skersmens, 300 mm ± 1 mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutės, kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). | Instrumentas susideda iš 6,8 mm skersmens, 300 mm ilgio. SAusideda iš strypo ir g alvutės, kuri jungiasi prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 36 psl |
| 3 | Paskirtis | Monopolinės lenktos žirklės skirtos kirpti mechaniškai ir kirpti arba koaguliuoti audinį. Monopolinės lenktos žirklės yra su kištukine jungtimi, per kurią prijungiamas monopolinių instrumentų kabelis. | Monopolinės lenktos žirklės skirtos kirpti mechaniškai ir kirpti arba koaguliuoti audinį. Monopolinės lenktos žirklės yra su kištukine jungtimi, per kurią prijungiamas monopolinių instrumentų kabelis. Atitikimas dokumente „CMR Instrument and Accessories User Guide LT“ 68 psl |
| 4 | Kiek kartų galima panaudoti | Instrumentu galima atlikti ne mažiau 3 operacijų | Instrumentu galima atlikti iki mažiau 3 operacijų. Atitikimas dokumente „Versius Surgical Instruments Number of Uses Table LT“ |
| 5 | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato ar EB atitikties deklaracijos kopiją. | Atitikimas dokumente „Notarised CE and CFS“ |