## PIRKIMO KAINA
INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS CENTRO ŠIAURĖS REGIONO 110-400 kV ORO LINIJŲ TRASŲ VALYMO DARBŲ ĮKAINIAI IR APRAŠYMAI
Pavadinimas | Kaina, Eur be PVM.
Trasų valymo darbų kaina | 0
Reagavimo į avarinius įvykius mokestis | 0
Pasiūlymo kaina Eur be PVM: | 0
Perkančiajam subjektui pareikalavus Rangovas pirkimo metu privalės pagrįsti įkainių kainodarą pateikdamas tai įrodančius dokumentus (sutartis, komercinius pasiūlymus ir pan.) Tinkamai nepagrindus įkainio, pasiūlymas gali būti atmestas.

## ŠIAURĖS REGIONAS
Darbų įkainių lentelė
Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Darbo matavimas | 2025-2027 metų preliminarus kiekis | Darbo įkainis Eur be PVM (Pildo Rangovas) | Avarinis Darbo įkainis Eur be PVM (Pildo Rangovas) | Skaičiuojama darbo kaina | Darbo reikalavimai
1 | Krūmų ir sumedėjusios augalijos pjovimas linijų proskynoje | ha | 1700 |  | - | 0 | Išpjauti krūmus ir kitą sumedėjusią augmeniją esančią linijos apsaugos zonoje: proskynoje, po linija, atramų banketėse (pašalinant vijoklius nuo atramų elementų). Objektuose trasų valymo proskynos plotis apskaičiuojamas vadovaujantis Litgrid AB direktoriaus įsakymu Nr.23IS-321 patvirtintu Perdavimo tinklo reglamento priedu Nr.45. Kertant krūmus ir kitą sumedėjusią augaliją nepalikti kelmų aukštesnių nei 10 cm nuo žemės paviršiaus. Kertant krūmus ir kitą sumedėjusią augmeniją, kai yra pavojus, kad kertami krūmai ir kita sumedėjusi augmenija gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistinais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Linijos atjungimas organizuojamas patiekiant paraišką objekto atjungimui, kaip nurodyta 5 priede. Iškirsti krūmai ir kita sumedėjusi augalija paliekami žemės arba miško valdytojams/naudotojams, juos pašalinus iš oro linijos apsaugos zonos. Žemės arba miško valdytojams/naudotojams atsisakius iškirstą medieną ar sumedėjusią augaliją priimti, ją sunaikinti. Mediena turi būti sunaikinta ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo jos iškirtimo.
2 | Krūmų ir sumedėjusios augalijos pjovimas linijų proskynose sunkiai prieinamose vietose (pelkėtos vietos, statūs šlaitai) | ha | 60 |  | - | 0 | Išpjauti krūmus ir kitą sumedėjusią augmeniją esančią linijos apsaugos zonoje: proskynoje, po linija, atramų banketėse (pašalinant vijoklius nuo atramų elementų). Objektuose trasų valymo proskynos plotis apskaičiuojamas vadovaujantis Litgrid AB direktoriaus įsakymu Nr.23IS-321 patvirtintu Perdavimo tinklo reglamento priedu Nr.45. Kertant krūmus ir kitą sumedėjusią augaliją nepalikti kelmų aukštesnių nei 10 cm nuo žemės paviršiaus. Kertant krūmus ir kitą sumedėjusią augaliją, kai yra pavojus, kad kertami krūmai ir kita sumedėjusi augalija gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistinais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Linijos atjungimas organizuojamas patiekiant paraišką objekto atjungimui, kaip nurodyta 5 priede. Iškirsti krūmai ir sumedėjusi augmenija tvarkingai sudedami į krūvas išilgai OL, pašalinus juos iš oro linijos proskynos ribų.
3 | Augmenijos naikinimas cheminiu būdu | ha | 10 |  | - | 0 | Purškimas herbicidais atliekamas praėjus 2 mėn. po krūmų ir medelių iškirtimo, atžėlus medžių ir krūmų ataugoms iki 20-30 cm aukščio. Purkšti herbicidus galima tik aktyvios vegetacijos periodu. Herbicidais nupurškiamas visas oro linijos apsaugos zonos plotas, kuris nurodytas darbų užsakyme, o ne tik ta dalis, kurioje pasirodė krūmų atžalos. Purškimui naudojami herbicidai turi būti registruoti Lietuvoje, nekenkti gamtai.
4 | Medžių šakų genėjimas | vnt. | 1400 |  |  | 0 | Atlikti medžių augančių oro linijos apsaugos zonoje šakų, galinčių priartėti prie įtampą turinčių dalių genėjimo darbus. Atliekant medžių šakų genėjimo darbus, kai yra pavojus, kad kertamos šakos gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistinais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Linijos atjungimas organizuojamas patiekiant paraišką objekto atjungimui, kaip nurodyta 5 priede. Nugenėtos šakos paliekamos žemės arba miško valdytojams/naudotojams, jas pašalinus iš oro linijos apsaugos zonos. Žemės arba miško valdytojams/naudotojams atsisakius priimti nugenėtas šakas, jas sunaikinti. Nugenėtos medžių šakos turi būti sunaikintos ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo jos iškirtimo. Augmenijos klasifikavimas: Krūmai ir sumedėjusi augalija - iki 8 cm skersmens, matuojant 1,3 m aukštyje nuo nuo šaknies kaklelio; Medžiai - skersmuo 8 cm ir daugiau, matuojant 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio.
5 | Atskirų medžių pjovimas | vnt. | 40000 |  |  | 0 | Atlikti medžių kirtimo darbus augančių oro linijos apsaugos zonoje: proskynų riboje su miško pakraščiu ir ne proskynose, kurie gresia nugriūti ant laidų ar atramų. Objektuose medžių kirtimo proskynos plotis apskaičiuojamas vadovaujantis Litgrid AB direktoriaus įsakymu Nr.23IS-321 patvirtintu Perdavimo tinklo reglamento priedu Nr.45. Nukirstų medžių kelmai turi būti ne aukštesni kaip 10 cm, jei skersmuo pjūvio vietoje yra iki 30 cm, storesnių medžių kelmo aukštis neturi viršyti 1/3 pjūvio skersmens. Atliekant medžių pjovimo darbus, kai yra pavojus, kad virsdami medžiai gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistinais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Linijos atjungimas organizuojamas patiekiant paraišką objekto atjungimui, kaip nurodyta 5 priede. Iškirsta mediena paliekama žemės arba miško valdytojams/naudotojams, ją pašalinus iš oro linijos apsaugos zonos. Paliekama mediena turi būti sutvarkyta, atskirai sandėliuojant kamienus ir nugenėtas šakas. Žemės arba miško valdytojams/naudotojams atsisakius iškirstą medieną priimti, ją sunaikinti. Mediena turi būti sunaikinta ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo jos iškirtimo.
6 | Atskirų medžių pjovimas sunkiai prieinamose vietose (pelkėtos vietos, statūs šlaitai) | vnt. | 600 |  |  | 0 | Atlikti medžių kirtimo darbus augančių oro linijos apsaugos zonoje: proskynų riboje su miško pakraščiu ir ne proskynose, kurie gresia nugriūti ant laidų ar atramų. Objektuose medžių kirtimo proskynos plotis apskaičiuojamas vadovaujantis Litgrid AB direktoriaus įsakymu Nr.23IS-321 patvirtintu Perdavimo tinklo reglamento priedu Nr.45. Nukirstų medžių kelmai turi būti ne aukštesni kaip 10 cm, jei skersmuo pjūvio vietoje yra iki 30 cm, storesnių medžių kelmo aukštis neturi viršyti 1/3 pjūvio skersmens. Atliekant medžių pjovimo darbus, kai yra pavojus, kad virsdami medžiai gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistinais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Linijos atjungimas organizuojamas patiekiant paraišką objekto atjungimui, kaip nurodyta 5 priede. Iškirsti medžiai tvarkingai (atskirai sandėliuojant kamienus ir nugenėtas šakas) sudedami į krūvas išilgai OL, pašalinus juos iš oro linijos proskynos ribų.
7 | Žolės, augmenijos išpjovimas ir pašalinimas aplink tvora aptvertas atramas (iki 1a) | atrama | 20 |  | - | 0 | Žolės plotų apie tvora aptvertas atramas miestų teritorijose pjovimas. Į darbą įeina: pjovimas, nupjautos žolės išvežimas ir utilizavimas. Pjaunant žolę, turi būti nupjauti ir nedideli krūmeliai, išdygę nuo paskutinio pjovimo.
Darbų pasiūlymo suma: | [5 empty] | 0
Pastabos:
1) Perkančiajam subjektui pareikalavus Rangovas pirkimo metu privalės pagrįsti įkainių kainodarą, pateikdamas įrodančius dokumentus (sutartis, komercinius pasiūlymus ir pan.). Tinkamai nepagrindus įkainio, pasiūlymas gali būti atmestas. 2) Rangovas siūlo tik 4, 5, 6 (F6; F7; F8 langeliai)Avarinius darbų įkainius. 3) Elektros tinklų proskyna – miškuose, želdynuose ar mažesniuose želdinių plotuose esanti elektros tinklų apsaugos zonos dalis, skirta elektros tinklų apsaugai ir saugiam jų eksploatavimui užtikrinti. 4) Elektros tinklams pavojų keliantis medis arba krūmas – nudžiūvęs, nulūžęs, skilęs, pakrypęs su išvirtusiomis ar pakilusiomis šaknimis, apdegęs ar kitaip pažeistas miško medis, kuris virsdamas gali sutrikdyti elektros tinklų veiklą ar padaryti kitokios žalos. Elektros tinklų apsaugos zonoje elektros tinklams pavojų keliančiu medžiu arba krūmu taip pat laikomas miško medis arba krūmas, kurio aukštis yra didesnis už atstumą nuo medžio arba krūmo iki elektros tinklų (elektros oro linijų, elektros kabelių oro linijų, transformatorinių, transformatorių pastočių, srovės keitimo stočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų). 5) Prieš pradedant vykdyti Darbus, oro linijos trasa kurioje bus vykdomi Darbai, turi būti Rangovo apžiūrėta ir įsitikinta ar nėra paukščių lizdaviečių. 6) Vykdant Darbus Rangovas privalo atlikti nupjautos medienos, jos sandėliavimo ir sutvarkymo fotofiksaciją. Nuotraukas pateikti Užsakovui pagal Sutarties reikalavimus

## MĖN. MOKESČIAI
MĖNESINIS ESKPLOATAVIMO DARBŲ MOKESTIS
Kodas | Pavadinimas | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis | Įkainis, Eur. | Kaina Eur. | Aprašymas
| Reagavimo į avarinius įvykius mokestis | mėn. | 36 |  | 0 | Parengties mokestis mokamas 1 kartą per mėnesį už rangovo darbuotojų pasiruošimą reaguoti į avarinius darbus savaitgaliais ir švenčių metu. Vertinama, kad parengties mokesčio dydis apima 3 darbuotojų (darbų vadovo/vykdytojo ir dviejų brigados narių) 20% vidutinio darbo užmokesčio dydį.
Pastaba: Reagavimo į avarinius įvykius mokesčio įkainis negali būti didesnis nei 5000 Eur be PVM.