Priedas Nr. 10

… vnt. PL DN80  apsauginių stulpelių h-0,8 m, virš žemės paviršiaus

DSRĮr spinta (A x P x G)

1,5 m

NVS įrangai skirta spinta

1 m

… m

1 m

… m

2 m

DSRĮr spintos su aikštele įrengimo Schema Nr. 2

Durys

Aikštelės plotas … m2

Aikštelės danga trinkelės

Bortų įrengimas ant betono pagrindo aplink visą skersmenį ... m

| Trinkelių danga |  |
| --- | --- |
| Sluoksnio pavadinimas | Storis mm |
| Trinkelės (pilkos spalvos) | 60 |
| Cemento smėlio mišinys | 30 |
| Dolomitinė skalda fr. 0-56 | 200 |
| Smėlis-žvyras | 310 |
| Geosintetinis gaminys (žolėms ir piktžolėms neleidžianti augti plėvelė) | - |