[image: image1.jpg]



Ortho-Clinical Diagnostics
                                   1001 US HWY 202 
                                              Raritan, NJ 08869-0606
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Gamintojas:
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
1001 US HigWay 202
Raritan, NJ 08869-0606
JAV
Įgaliotasis atstovas:
Ortho-Clinical Diagnostics
Mandeville House 

62 The Broadway Amersham
Buckinghamshire HP7 0HJ 

Jungtinė Karalystė
Atstovas: Dr. Stephen Abbott
Produktas:



Affirmagen®




           
Affirmagen®4






Ortho A2 Cells

Klasifikacija:



Priedas II, sąrašas A
ATITIKTIES ĮVERTINIMO

Priedas IV
KELIAS

Ortho-Clinicat Diagnostics, Inc. pareiškia, kad Ortho®ProControl S1/S2 ir Ortho®ProControl E1/E2 atitinka Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas, taikomas medicinos  prietaisams. Visi tai patvirtinantys dokumentai saugomi gamintojo patalpose. 
TAIKOMI STANDARTAI:

· EN 1441: 1997 metų spalio mėn. Medicinos prietaisai – rizikos analizė
· prEN 13612: 2000 metų rugpjūčio mėn. Atlikimo nustatymas in vitro diagnostiniams medicines prietaisams
· prEN 13640: 2000 metų balandžio mėn. Stabilumo testavimas in vitro diagnostinių reagentų
Įrašo 1 pratęsimas – direktyva 1999/45/EC Europos Parlamento ir Tarybos, 1999 metų     gegužės mėn. 31 d., įskaitant įstatymų derinimą, taisyklių ir administravimo nustatymą.
1 puslapis iš 2 Afirmagenas, Afirmagenas 4 ir Ortho A2 Cells
ATITIKTIES DEKLARACIJA (tęsinys)
· EN 13641: 2000 metų rugsėjo mėn. Infekcinės rizikos pašalinimas ir sumažinimas in vitro diagnostikos reagentams
· EN 12740: 1999 metų liepos mėn. Biotechnologijos – tyrimų laboratorijos, vystymas ir tyrimai – Konsultavimas laikymo, sandėliavimo ir nukenksminimo klausimais
· prEN 375: 2001 metų sausio mėn. – gamintojo informacijos pateikimas in vitro diagnostinių reagentų profesionaliam naudojimui. 
· prEN 980: 2001 sausio mėn. Grafinių simbolių naudojimas ir ženklinimas ant medicininių prietaisų. 
· ISO 14971:2000 (E) Medicinos prietaisai – pranešimas apie medicininių prietaisų rizikos valdymą
· EN ISO 9001:1994 Kokybės Sistemos
· EN 46001:1996 Kokybės Sistemos – Medicininiams prietaisams – konkretūs EN ISO 9001 reikalavimai 
· ISO 13485:1996 Kokybės Sistemos – Medicininiams prietaisams – papildomai reikalavimai ISO 9001
INFORMUOTAS ORGANAS:

TUV Product Service GmbH





Nichtaktive Medizinprodukte






Ridlerstr. 65






80339 Miunchenas






Vokietija






Identifikavimo Nr. 0123

KONSTRUKCINIO VARIANTO
PATIKRINIMO PAŽYMĖJIMAS:
V7 02 12 20533 011
EC PAŽYMĖJIMAS:


V1 02 07 20533 005
IŠDAVIMO VIETA, DATA:

Raritan, NJ, JAV, 2003-05-16
PARAŠAS:



(PARAŠAS)






Mizanu Kebede





Vykdantis direktorius,






Kokybės reguliavimas, atitikimas
2 puslapis iš 2 Afirmagenas, Afirmagenas 4 ir Ortho A2 Cells
