[image: image1.jpg]



Ortho-Clinical Diagnostics
                                   1001 US HWY 202 
                                              Raritan, NJ 08869-0606
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Gamintojas:
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
1001 US HigWay 202
Raritan, NJ 08869-0606
JAV
Įgaliotasis atstovas:
Ortho-Clinical Diagnostics
Mandeville House 62 The Broadway Amersham
Buckinghamshire HP7 0HJ 
Jungtinė Karalystė
Produktai:



Selectogen 2 x 3 ml





Surgiscreen 3 x 3 ml





Selectogen 2 x 10 ml





Surgiscreen 3 x 10 ml





Resolve Panel A 11 x 3 ml






Resolve panel B 11 x 3 ml
Klasifikacija:



Priedas II, A sąrašas
ATITIKTIES ĮVERTINIMO

Priedas IV
KELIAS

Ortho-Clinicat Diagnostics, Inc. pareiškia, kad žemiau išvardinti produktai  atitinka Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas, taikomas medicinos  prietaisams. Visi tai patvirtinantys dokumentai saugomi gamintojo patalpose. 
TAIKOMI STANDARTAI:

· EN 1441: 1997 metų spalio mėn. Medicinos prietaisai – rizikos analizė
· ISO 14971:2000 (E) Medicinos prietaisai – pranešimas apie medicininių prietaisų rizikos valdymą
· prEN 13612: 2001 metų rugsėjo mėn. Atlikimo nustatymas in vitro diagnostiniams medicininiams prietaisams
1 puslapis iš 2 Selectogen, Surgiscreen, Resolve Panel A ir Resolve Panel B
ATITIKTIES DEKLARACIJA (tęsinys)
· prEN 13640: 2001 metų rugsėjo mėn. Stabilumo testavimas in vitro diagnostinių reagentų
· Įrašo 1 pratęsimas – direktyva 1999/45/EC Europos Parlamento ir Tarybos, 1999 metų gegužės mėn. 31 d., įskaitant įstatymų derinimą, taisyklių ir administravimo nustatymą.

· EN 13641: 2002 metų rugsėjo mėn. Infekcinės rizikos pašalinimas ir sumažinimas in vitro diagnostikos reagentams
· EN 12740: 1999 metų liepos mėn. Biotechnologijos – tyrimų laboratorijos, vystymas ir tyrimai – Konsultavimas laikymo, sandėliavimo ir nukenksminimo klausimais
· prEN 375: 2001 metų sausio mėn. – gamintojo informacijos pateikimas in vitro diagnostinių reagentų profesionaliam naudojimui. 
· prEN 980: 2002 rugpjūčio mėn. Grafinių simbolių naudojimas ir ženklinimas ant medicininių prietaisų. 
INFORMUOTAS ORGANAS:

TUV Product Service GmbH





Nichtaktive Medizinprodukte






Ridlerstr. 65






80339 Miunchenas






Vokietija

EC PAŽYMĖJIMAS:


V1 02 07 20533 005
IŠDAVIMO VIETA, DATA:

Raritan, NJ, JAV, 2003-05-29
PARAŠAS:



(PARAŠAS)






Mizanu Kebede





Vykdantis direktorius,






Kokybės reguliavimas, atitikimas
2 puslapis iš 2 Selectogen, Surgiscreen, Resolve Panel A ir Resolve Panel B


