| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „AutoVue Innova presentation in EN_original“, 25,30 skaidrės ir „Centrifugation AutoVue_EN“. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Greitas centrifugavimo laikas...) | CENTRIFUGATION: Two phase centrifugation 5 Minutes 24 Positions | CENTRIFŪGAVIMAS: Dvi fazės centrifugavimo 5 minutės 24 vietų |
|  | AB0 Test Creation of Erythrocyte Suspension and Pipetting = 40 Seconds No Incubation Centrifugation = 5 Minutes Reading/Interpretation = 20 Seconds ABS + Auto Control / Crossmatch Creation of Erythrocyte Suspension and Pipetting = 40 Seconds Incubation = 10 Minutes Centrifugation = 5 Minutes Reading/Interpretation = 20 Seconds | ABO testas Sukūrimo eritrocitų suspensija, ir pipete = 40 Sekundžių Nėra inkubacijos Centrifuguojant = 5 minutės Skaitymo / Interpretacija = 20 Sekundžių ABS + Automatinis valdymas / Crossmatch Sukūrimo eritrocitų suspensija, ir pipete = 40 Sekundžių Inkubavimo = 10 Minutės Centrifuguojant = 5 minutes Skaitymo / Interpretacija = 20 Sekundžių |
| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „Centrifugation AutoVue_EN“. |  |  |
| 5 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Reagentai, priedai imunohematologiniams tyrimams, atliekamiems pilnai automatiniu būdu, naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją) | PRINCIPLE OF PROCEDURE The Ortho BioVue System utilizes column agglutination technology comprised of glass beads and reagent contained in a column | PRINCIPAS PROCEDŪROS Orto BioVue sistema naudoja stulpelinės agliutinacijos technologiją, kurią sudaro stiklo karoliukai ir reagentai, esantys Stulpelyje.... |
| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „AutoVue_EN_Operator manual“. |  |  |
| 6 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c.) | Supported Bar Code Types 􀂄 Code 128C 􀂄 CODABAR 􀂄 Code 39 􀂄 Eurocode 􀂄 Interleaved 2 of 5 (I 2 of 5) 􀂄 ISBT 128 􀂄 UPC | Palaikomi brūkšninis kodas tipai 􀂄 Kodas 128C 􀂄 Codabar 􀂄 Kodas 39 􀂄 euronormas 􀂄 Intarpuoti 2 iš 5 (I 2 iš 5) 􀂄 ISBT 128 􀂄 UPC |