## DŽ
Pirkimo sąlygų 6 priedas
DARBŲ ŽINIARAŠTIS
Kruonio HAE 330/110/10 kV TP autotransformatoriaus AT-1 dažymas ir jėgos, kontrolinių kabelių keitimas
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM (Privaloma užpildyti) | Suma, Eur be PVM
1.1. | Techninis darbo projektas | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Paviršių paruošimas dažymui pagal TS statybinės dalies reikalavimus (medžiagos, darbai) | kompl. | 1 |  | 0
1.3. | Paviršių gruntavimas pagal TS statybinės dalies reikalavimus (medžiagos, darbai) | kompl. | 1 |  | 0
1.4. | Paviršių dažymas pagal TS statybinės dalies reikalavimus (medžiagos, darbai) | kompl. | 1 |  | 0
1.5. | Spintų AT-1 AAS1 ir AT-1 AAS2 sutvirtinimas (medžiagos, darbai) | kompl. | 1 |  | 0
1.6. | Autotransformatoriaus kabeliai (srovinių grandinių ir kontroliniai) su apsaugomis, kabeliniai loveliai pagal TS elektrotechninės dalies reikalavimus (medžiagos, darbai) | kompl. | 1 |  | 0
1.7. | Priešgaisrinės siurblinės šildymas pagal TS elektrotechninės dalies reikalavimus (medžiagos, darbai) | kompl. | 1 |  | 0
1.8. | Operatyvinių užrašų keitimas, numeracija, kiti žymėjimai (medžiagos, darbai) | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | Suma viso be PVM: |  | 0
|  |  | PVM 21%: |  | 0
|  |  | Viso su PVM: |  | 0