TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS

- Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės mikrobiologijos tyrimų atlikimui (toliau – prekės). Konkretūs techninės specifikacijos reikalavimai prekėms pateikti pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priede (Excel dokumentas), kurį privalo užpildyti tiekėjai ir pateikti kartu su pasiūlymu pirkimui. Informacija dėl Excel dokumento pildymo:

  - Tiekėjai pildo tų pirkimo objektų dalių lentelės, kurioms teikia pasiūlymus.

  - Tiekėjai turi užpildyti balta spalva pažymėtus dokumento langelius.

  - Privalo būti užpildytas pirkimo dokumentuose pateiktos elektroninės bylos originalas (t. y. elektroninė byla negali būti atrakinta, nukopijuota ir pan.).

- Prekės perkamos VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninei (toliau dokumente vadinama perkančiąja organizacija).

- Prekės privalo būti naujos, nenaudotos.

- Prekių pavyzdžių tiekėjų nebus reikalaujama pateikti.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  - Dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitiktį techniniams parametrams, nurodytiems pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priede (Excel dokumentas): t. y., tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtus prekių katalogus ir (ar) prekių naudojimo instrukcijas, ir (ar) kitus prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). Dokumentai pateikiami anglų ir (arba) lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).

  - Siūlomos prekės ir įranga panaudai (jeigu siūloma įranga panaudai pagal šio dokumento punktą Nr. 7) turi būti paženklintos CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Informacija tiekėjams dėl specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ (Excel dokumentas), reikalaujamuose perkamų prekių techniniuose parametruose, žvaigždutės pavidalo ženklu, t. y. *, pažymėtų reikalavimų dėl perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojamos įrangos [reikalavimas taikomas tik pirkimo 17 objekto daliai]:

  - Tiekėjai, neatstovaujantys žvaigždutės pavidalo ženklu, t. y. *, pažymėtos perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojamos įrangos gamintojo, gali siūlyti kitą lygiavertę įrangą panaudai, kuri bus skirta naudoti su tiekėjo siūlomomis prekėmis. Lygiavertė įranga panaudai siūloma visam prekių tiekimo laikotarpiui, nurodytam sutartyje. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

  - Tiekėjas, iš anksto susitaręs su perkančiąja organizacija dėl abiem šalims patogaus laiko, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atvykti apžiūrėti įrangą, kuriai kartu su prekėmis planuoja teikti panaudai lygiavertę įrangą. Susitikimo metu į kilusius klausimus nebus teikiami atsakymai, nes susitikimas skirtas tik apžiūrai. Tiekėjai, turėdami klausimų po apžiūros, galės juos pateikti pirkimo sąlygose nustatyta tvarka ir terminais Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis. Atvykę į apžiūrą tiekėjai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį oficialų dokumentą su nuotrauka. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo apžiūrai: vyr. biomedicinos technologo pavaduotoja Kazimiera Miliušienė, el. p. kazimiera.miliusiene@kaunoligonine.lt.

___________________