| KLAUSIMAI | ATSAKYMAI |
| --- | --- |
| Perkančiosios organizacijos 2019 m. liepos 24 d. pateiktuose atsakymuose į klausimus, Perkančiosios organizacijos pateiktas atsakymas į pirmą klausimą prieštarauja: 1.Bendrų išaiškinimų punktui Nr. 23. 2.0,4 kV kabelių spintų su apskaitos prietaisais techniniams reikalavimams. 3.Darbų įkainių lentelės 274-287 įkainių išaiškinimams. Prašome patikslinti 2019 m. liepos 24 d. atsakymą į pirmą klausimą. | Patiksliname 2019 m. liepos 24 d. pateiktą atsakymą į pirmąjį klausimą. Informuojame, kad atliekant darbus pagal 263-293 įkainius, darbų įkainyje reikia įsivertinti po vieną modulinių kirtiklių-saugiklių blokų montavimą (kaip ir montuojant standartinius kirtiklių-saugiklių blokus). O papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru darbų lentelės įkainiu Nr. 216. Taip pat pažymime, kad Rangovas turi įsivertinti vieno kirtiklių-saugiklių bloko kainą montuojamos KS (KAS) įkainyje. O papildomos medžiagos (papildomi saugiklių-kirtiklių blokai) aktuojami atskirais medžiagų lentelės įkainiais. |