## Lapas2
Atviro konkurso sąlygų
3 priedas
STOMATOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Projektas)
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 124, Vilnius
Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis (mato vnt.) poreikis | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės pavadini-mas, kilmės šalis, gaminto-jas, pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt kaina Eur su PVM | Orientacinio poreikio suma Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
29. | Koferdamo sistema:
29.1 | Koferdamo sistema | rinki-nys | 2 | Rinkinyje: Metaliniai įvairių dydžių žiedai krūminiams, prieškrūminiams, priekiniams dantims (ne mažiau 6 vnt.); Skylamušis, (ne mažiau 3 vnt. įvairių dydžių išmušamos skylutės ); Žiedų uždėjimo/nuėmimo įrankis 1 vnt. | Koferdamo sistema , rinkinys Higienic, 2790 COLTENE WHALEDENT, Šveicarija | 372 | 450 | 372 | 21 | 450 | 900
29.2 | Koferdamo guma | vnt. | 20 | Tinkančios 29.1 siūlomai sistemai | Koferdamo guma pakuote 36vnt Dental Dam, COLTENE WHALEDENT, Šveicarija | 15 | 18.15 | 15 | 21 | 18.15 | 363
29.3 | Koferdamo gumos laikiklis | vnt. | 2 | Pagamintas iš medicininio metalo, atsparaus dezinfekcijai ir sterilizacijai | Koferdamo laikiklis metalinis, autoklavuojamas, atsparus dezinfekcijai; Towne Brother | 6 | 7.26 | 6 | 21 | 7.26 | 14.52
29 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 1277.52
32. | Fluoro lakas | ml | 100 | Naudojamas dantų jautrumui gydyti giliam fluoravimui ir ėduonies profilaktikai. Medžiaga gerai prilimpa prie sauso danties emalio ir dentino, kas sąlygoja ilgalaikį intensyvų fluoravimą su gilia penetracija. | Lunos Fluoride varnish lakas, Durr Dental, 10ml | 16,53 | 20,00 | 1,653 | 21 | 2,00 | 200
33. | Hemostatinės kempinėlės, prisotintos sidabro koloidu | vnt. | 1000 | Želatinos ir smulkiadispersiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotino užkrėtimo. Kempinėlės, paliktos alveolėje, visiškai rezorbuojasi. Matmenys 14mmx7mmx7mm (±1 mm). Pakuotėse po 50 -100 vnt. | 274 007 Gelatamp kempin. 50 vnt. Coltene | 21,00 | 25,41 | 0,42 | 21 | 0.51 | 510
35. | Seilių voleliai | vnt. | 25000 | Pagaminti iš 100% medvilnės, dydis Nr.2. | 104 012 Tamponëliai medv. ROEKO 1000vnt. Nr.2 Coltene | 12,00 | 14.52 | 0.012 | 21 | 0.015 | 375
36. | Seilių atsiurbėjai | vnt. | 20000 | Vienkartiniai, pagaminti iš permatomo plastiko, trumpi.(145-155 mm) | TZT150S Seiliø atsiurbëjai 100vnt, Siri Euronda | 1,66 | 2,00 | 0.0166 | 21 | 0.02 | 400
39. | Impregnuotos servetėlės pacientams, laikikliai:
39.1 | Impregnuotos servetėlės pacientams | vnt. | 16000 |  | TF500/BLU Servetëlës pacientams švies. Mëlynos 500vnt; Siri, Euronda | 11,00 | 13,31 | 0,022 | 21 | 0.027 | 432
39.2 | Servetėlių laikiklis | vnt. | 5 | Metaliniai, serveteles pacientams prilaikyti. | Grandinëlë servetëlei, Towne Brothers | 2 | 2.42 | 2 | 21 | 2.42 | 10
39 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 442
41. | Šepetėliai instrumentams plauti | vnt. | 10 | Metaliniais šereliais | T-BUR002 Metalinis šepetėlis borams valyti; STODART | 1.1 | 1.33 | 1.1 | 21 | 1.33 | 13.3
45. | Odontologinės chirurgijos instrumentai:
45.1 | Adatkotis | vnt. | 6 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Darbinė dalis 140 (±10) mm, patikimai laiko adatą. Pažymėti CE ženklu. | Adatkotis , Towne Brother | 13 | 15,73 | 13 | 21 | 15,73 | 94.38
45.2 | Chirurginis šaukštelis | vnt. | 20 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Dydis Nr.1. Pažymėti CE ženklu. | Šaukšteliai ivarus,Towne Brother | 8 | 9.68 | 8 | 21 | 9.68 | 77,44
45.3 | Spaustukai (pinai) | vnt. | 4 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Pažymėti CE ženklu. | Spaustukai, Towne brother | 8 | 9.68 | 8 | 21 | 9.68 | 77.44
45.4 | Žirklutės lenktos | vnt. | 5 | S formos. Darbinė dalis lenkta, 115 mm (±2 mm). Pažymėtos CE ženklu. | Zirklutes lenktos Towne Brother | 6 | 7,26 | 6 | 21 | 7.26 | 36.3
45.5 | Žirklutės tiesios | vnt. | 5 | Darbinė dalis su dantytais ašmenimis. Pažymėtos CE ženklu. | Zirklutes : tiesios, Towne Brother | 6 | 7.26 | 6 | 21 | 7.26 | 36.3
45 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 321.86
46. | GRACEY tipo kiuretės | vnt. | 50 | Daugkartinio naudojimo, aštrūs, medicininio plieno, galimas galandimas, atsparūs dezinfekcijai, autoklavuojami . Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu.
47. | Replės įvairios | vnt. | 20 | Pirmos klasės nerūdijančio plieno instrumentai, atsparūs dezinfektantams, sterilizuojami iki 180C ,nelūžtantys nelankstūs. Rankena fiziologiniu ergonomišku lenkimu. Darbinė dalis su ranteliais, dengta grūdintu plienu, ašytriais išplonintais galais. Replės nesunkiai uždedamos, kai likęs mažas dantų šaknies kraštas. Replės žymėtos CE ženklu, suteikiama gamintojo garantija. | Replės įvairios. Towne Brother | 13 | 15,73 | 13 | 21 | 15,73 | 204,49
48. | Elevatoriai | vnt. | 25 | Pirmos klasės nerūdijančio plieno instrumentai , atsparūs dezinfektantams, sterilizuojami iki 180C , nelūžtantys, nelankstūs. Atraumatiški, ergonomiški, lengvi, skirti dantų šaknims ir jų viršūnėms šalinti, darbinė dalis su grioveliu, aštri. Instrumentai žymėti CE ženklu, suteikiama gamintojo garantija. | Elevatoriai, Towne Brother, | 10 | 12.1 | 10 | 21 | 12.1 | 302,5
50. | Kampinis antgalis | vnt. | 3 | Su LED pašvietimo funkcija (vidinis šviesos generatorius). Turi tikti naudoti pajungus prie orinio mikrovariklio su vidiniu aušinimu be pašvietimo. Vidinis vandens-oro mišinio padavimas. Grąžto fiksacija mygtuko pagalba. Redukcijos santykis 1:1. Sterilizuojama gariniame sterilizatoriuje iki 135 laips. C. | Kampinis antgalis, 10255600 WE-56 LED G, W&H Nordic, Švedija | 438.01 | 530 | 438.01 | 21 | 530 | 1590
65. | Odontologiniai kietmetalio chirurginiai grąžtai | vnt. | 20 | Pagaminami iš aukštos klasės metalo, karbido ar cirkonio. Aštrūs, prailginto konuso, atsparūs dezinfekcijai, autoklavuojami. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu. | Grąžtai kietmetalio chirurginiai, is karbido, aukštos klasės metalo, šiurkštumo; 5vnt pakuoteje, Meissinger, Vokietija | 13 | 15.73 | 13 | 21 | 15.73 | 314.46
66. | Grąžtai kietmetalio turbinai | vnt. | 100 | Aštrūs, įv. dydžių, ilgis 19mm, 25mm. | Grąžtai kietmetalio įv dydžio ir formų, ilgio, šiurkštumo; 5vnt pakuoteje, Meissinger, Vokietija | 2,07 | 2,50 | 2,07 | 21 | 2,50 | 250
67. | Grąžtai kietmetalio kampiniam ir tiesiam antgaliui :
67.1 | Kampiniam antgaliui | vnt. | 90 | Kampiniam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, žymėti, sertifikuoti, dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 22 iki 34 mm. | Grąžtai kietmetalio kampiniam įv dydžio ir formų, ilgio, šiurkštumo; 5vnt pakuoteje, Meissinger, Vokietija | 2.5 | 3,025 | 2.5 | 21 | 3,025 | 272.25
67.2 | Tiesiam antgaliui | vnt. | 10 | Tiesiam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, žymėti, sertifikuoti, dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 34 iki 125 mm. | Grąžtai kietmetalio tiesiam antgaliui įv dydžio ir formų, ilgio, šiurkštumo; 5vnt pakuoteje, Meissinger, Vokietija | 2,07 | 2,50 | 2,07 | 21 | 2,50 | 25
67 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 297.25
68. | Grąžtai turbininiai, deimantiniai | vnt. | 2000 | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Deimantas užneštas galvaniniu būdu | Grąžtai turbininiai, įv dydžio ir formų, ilgio, šiurkštumo; 5vnt pakuoteje, Meissinger, Vokietija | 2,07 | 2,50 | 2.07 | 21 | 2.5 | 5000
72. | Tepalas lėtaeigiams stomatologiniams antgaliams | ml | 2000 | Aerozolis. | L-1.011.5721 Tepalas KaVo, 500 ml | 20,66 | 25 | 0.041 | 21 | 0.05 | 100
73. | Tepalas greitaeigiams-turbininiams stomatologiniams antgaliams | fl | 7 | Aerozolis, tinka „Morita“ firmos antgaliams (pagal antgalių gamintojo rekomendacijas). „Morita AR Spray“ arba lygiavertis. Flakone 400 ml (±50 ml) . | 10940021 Tepalas F1 400 ml. W&H Nordic, Švedija | 23,00 | 27,83 | 23 | 21 | 27,83 | 194.81
74. | Milteliai sodapūtei | but. | 40 | Skirta apnašų valymui virš dantenų. Tinka sodapūtei Prophyflex. Sudėtis: natrio hidrokarbonatas (maistinė soda) Mažiau agresyvi kristalų forma, 76 µm granulės. Pakuotė: 250 g (±50 g) buteliukas. | N-1.010.1798 Prophy perlai neutral, 250 g; Kavo | 19.84 | 24 | 19.84 | 21 | 24 | 960

## Lapas1
Alina G | 5639 | 17
Asta | 5639
Birutė | 5639
Daliute | 5639
Danguole | 5639
Danutė | 5639
Gita | 5639
Irena R | 5639
Irena V | 5639
Jekaterina | 5639
Laimutė | 5639
Lina | 5639
LinaS | 5639
Margarita | 5639
Rasa | 5639
ReginaS | 5639
Roma | 5639
Laimutė | 5644 | 1
Asta | 5645 | 5
Danutė | 5645
Gita | 5645
Irena R | 5645
Jekaterina | 5645
Edita | 5646 | 7
Irena V | 5646
LinaS | 5646
Margarita | 5646
Rasa | 5646
ReginaS | 5646
ReginaV | 5646
Alina G | 5652 | '11-4=7
Daliute | 5652
Danguole | 5652
Edita | 5652
Gita | 5652
Irena R | 5652
Jekaterina | 5652
Laimutė | 5652
Lina | 5652
ReginaS | 5652
ReginaV | 5652
Birutė | 5663 | '8-1=7
Daliute | 5663
Daliute | 5663
Jekaterina | 5663
Laimutė | 5663
LinaS | 5663
ReginaS | 5663
ReginaV | 5663
Birutė | 5668 | 7
Danguole | 5668
Gita | 5668
Jekaterina | 5668
Lina | 5668
ReginaS | 5668
ReginaV | 5668
Birutė | 5702 | 8
Daliute | 5702
Edita | 5702
Gita | 5702
Jekaterina | 5702
Laimutė | 5702
ReginaV | 5702
Laimutė | 5702
Birutė | 5756 | 1
Gita | 5833 | 1
Alina G | 5841 | 1
119454
26190
18390
5498
27522
10515
29366.85
104273.1
31761.9
7050
110061.6456
9528
5684
2977.65
24642.58
5627.4
3884
10175.95
31346.26
4078.3
1346.4
465
99755.54
1061.36
2830
1365
48081.18
18306.5
4296
6475.5
571
5800
24319.86
113106.4
870
8500.88
4232.5
1061.36
2830
1365
48081.18
18306.5
4296
6472.5
571
5800
24319.86
1261.5
127968.28