## 3 pirkimo objekto dalis
Pasiūlymo formos Priedas Nr.3
Pasiūlymo kainos detalizavimo lentelės
Paslaugų kaina
Lentelė Nr.1
3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas |  | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Viso, EUR be PVM
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.1. | Sprogių dujų analizatoriaus ir signalizatoriaus patikra |  | Patikros atlikimas vadovaujantis patikros metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 1104 | 24.7 | 27268.8
3.2. | Sprogių dujų analizatoriaus ir signalizatoriaus techninė priežiūra |  | Techninės priežiūros atlikimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 1014 | 17.5 | 17745
3.3. | Sprogių dujų analizatoriaus ir signalizatoriaus patikra jų įrengimo vietoje |  | Patikros atlikimas vadovaujantis patikros metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 84 | 27 | 2268
3.4. | Daugiafunkcinio dujų analizatoriaus patikra |  | Patikros (kalibravimo) atlikimas vadovaujantis patikros (kalibravimo) metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 2121 | 50.7 | 107534.7
3.5. | Daugiafunkcinio dujų analizatoriaus techninė priežiūra |  | Techninės priežiūros atlikimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 2424 | 61.5 | 149076
3.6. | Deguonies dujų analizatoriaus ir signalizatoriaus patikra |  | Patikros atlikimas vadovaujantis patikros metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 621 | 66.5 | 41296.5
3.7. | Daugiafunkcinio dujų analizatoriaus remontas |  | Daugiafunkcinio analizatoriaus remontas vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | 1 val. | 1233 | 21.7 | 26756.1
3.8. | Dujų koncentracijos matavimo priemonių kalibravimas |  | Matavimo priemonės kalibravimas pagal kalibravimo metodiką. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | 1 val. | 300 | 39 | 11700
3.9. | Techninio manometro patikra |  | Patikros atlikimas vadovaujantis patikros metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 755 | 3 | 2265
3.10. | Elektrokontaktinio manometro patikra |  | Patikros atlikimas vadovaujantis patikros metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 66 | 5 | 330
3.11. | Elektrokontaktinio manometro techninė priežiūra |  | Techninės priežiūros atlikimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 39 | 30 | 1170
3.12. | Perteklinio/absoliutinio slėgio keitiklio, skaitmeninio manometro patikra |  | Patikros atlikimas vadovaujantis patikros metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 822 | 30 | 24660
3.13. | Slėgio keitiklio, skaitmeninio manometro techninė priežiūra |  | Techninės priežiūros atlikimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 822 | 12.5 | 10275
3.14. | Slėgio matavimo priemonių kalibravimas |  | Matavimo priemonės kalibravimas pagal kalibravimo metodiką. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | 1 val. | 300 | 21 | 6300
Paslaugų kaina EUR be PVM | [6 empty] | 428645.1
11705
Nurodytų prekių kaina
Lentelė Nr.2
3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS
| Tipas | Prekės kodas arba lygiavertis | Aprašymas | Mato vnt. | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Dujų analizatorių komponentai | 1310-0022 | Membrana SP550 siurbliui, Portafid / EX-TEC HS660-680 arba lygiavertė | vnt. | 8.8
|  | 1310-0024 | SP550 siurblio vožtuvas, Portafid / EX-TEC HS660-680 arba lygiavertis | vnt. | 2.42
|  | 1310-0025 | Siurblio vožtuvas, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 3.04
|  | 1312-0300 | Siurblys (0.2l/min 3.0VDC 0.02A), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 165.44
|  | 1312-0500 | Siurblio vožtuvas (SP550EC1.6-5.0-0.100), Portafid arba lygiavertis | vnt. | 156.2
|  | 1337-2501 | Valdymo mygtukai, EX-TEC PM4 arba lygiavertis | kompl. | 42.86
|  | 1337-2503 | Valdymo mygtukai, EX-TEC GM4 arba lygiavertis | kompl. | 42.86
|  | 1353-0001 | LR6 (AA) tipo baterija | vnt. | 1.76
|  | 1354-0002 | Akumuliatorius (5x1.8 Ah/1.2 V), Portafid arba lygiavertis | vnt. | 138.6
|  | 1354-0003 | AA tipo akumuliatorius (Ni-MH, 1900mAh) | vnt. | 3.96
|  | 1354-0009 | AA tipo akumuliatorius (Ni-MH, 2500mAh) | vnt. | 5.98
|  | 1354-0409 | Kraunami elementai | vnt. | 19.4
|  | 1380-0016 | Atstumo ribotuvas (D6), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 0.28
|  | 1541-0006 | Jungiamasis kabelis (6 gyslos), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 2.68
|  | 1731-0022 | LCD ekranas (132x65),EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 49.72
|  | 2222-3012 | Varžtas (M3x12),EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 0.15
|  | 2318-0303 | Poveržlė (3x5.5x0.6), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 0.48
|  | 2443-0006 | Ribotuvo vamzdelis (D1.6), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 3.26
|  | 2491-0020 | Hidrotopinis filtras D28, EX-TEC HS660-680 arba lygiavertis | vnt. | 7.88
|  | 2491-0100 | Hidrotopinis filtras D60 10 un. | vnt. | 99.12
|  | 2493-0001 | Smulkių dalelių filtras, Portafid arba lygiavertis | vnt. | 16.72
|  | 2495-0017 | Apsauginis tinklelis (D5.20 mm), EX-TEC PM4/GM4/PM400/PM500 arba lygiavertis | vnt. | 0.33
|  | 2498-0003 | Smulkių dalelių filtras (HG4), EX-TEC PM4/GM4arba lygiavertis | vnt. | 11.79
|  | 2498-0006 | Smulkių dalelių filtras (D8,6), Snooper mini | vnt. | 1.41
|  | 2498-0009 | Filtras GURON (D21.3 s2.1), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertė | vnt. | 3.21
|  | 2498-0016 | Smulkių dalelių filtras D80 10 un. | vnt. | 17.69
|  | 2498-0023 | Smulkių dalelių filtras, EX-TEC PM400/PM500 arba lygiavertis | vnt. | 13.11
|  | 2498-0025 | Smulkių dalelių filtras, EX-TEC PM400/PM500 arba lygiavertis | vnt. | 42.24
|  | 2499-0020 | Filtras GIZEH, Portafid / EX-TEC HS660-680 arba lygiavertė | vnt. | 6.78
|  | 2499-0055 | Zondo filtras įleidžiamas | vnt. | 8.93
|  | 2580-0147 | Identifikacinis lipdukas, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 8.23
|  | 2580-0150 | Informacinis lipdukas UEG/VOL, EX-TEC PM4 arba lygiavertis | vnt. | 1.45
|  | 2580-0151 | Informacinis lipdukas PPM/UEG/VOL, EX-TEC PM4 arba lygiavertis | vnt. | 1.45
|  | 2580-0647 | Identifikacinis lipdukas, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 0.43
|  | 2588-0068 | Temperatūros indikatorius, 40-60C (32x12), EX-TEC HS660-680 arba lygiavertis | vnt. | 4.09
|  | 2611-0013 | Jutiklio tarpinė, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 2.38
|  | 2620-0002 | Srauto skirstytuvas, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 1.54
|  | 2620-0003 | Srauto skirstytuvas, EX-TEC HS 660-680 arba lygiavertis | vnt. | 1.41
|  | 2620-0004 | Srauto skirstytuvas su C2H6 analize, EX-TEC HS 660-680 arba lygiavertis | vnt. | 1.5
|  | 2641-0005 | Sriublio laikiklis, EX-TEC PM4/GM4 | vnt. | 1.19
|  | 2641-0017 | Transportavimo rankenos kamštelis, EX-TEC HS 660-680 | vnt. | 0.36
|  | 4000-0901 | Elektrodinis tinklelis, Portafid arba lygiavertis | vnt. | 116.16
|  | 4000-0991 | Elektromagnetinis vožtuvas, Portafid arba lygiavertis | vnt. | 169.84
|  | 4000-1023 | Jutiklio dangtelis (korp.dalis), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 10.12
|  | 4000-1036 | Jutiklio dangtelis (korp.dalis), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 7.17
|  | 4000-1087 | Jutiklio dangtelis (korp.dalis), EX-TEC GM4 arba lygiavertis | vnt. | 35.9
|  | 4000-1096 | Šviesinės indikacijos dangtelis (korp.dalis), EX-TEC HS 660-680 arba lygiavertis | vnt. | 4.84
|  | 4000-1100 | Jutiklio dangtelis (korp.dalis) kompl., EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 9.77
|  | 4000-1131 | Jutiklis CH4, Snooper arba lygiavertis | vnt. | 54.56
|  | 4002-0060 | Degimo kameros vamzdelis (L-formos), Portafid arba lygiavertis | vnt. | 5.24
|  | 4002-0080 | Varžtas (jutiklio dangtelio), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 2.51
|  | 4124-0001 | Degimo kameros filtras, Portafid arba lygiavertis | vnt. | 11.79
|  | FM03-H0101 | Pagrindinė elektr. plokštė (H2), Portafid arba lygiavertė | vnt. | 430.32
|  | FM03-J0200 | Portafid degimo kameros apačia (M3) | vnt. | 154
|  | FM03-J0201 | Portafid degim.kameros apačia (M3, H2) | vnt. | 154
|  | GM04-C0100 | Jutiklio elektr. plokštė, EX-TEC GM4 arba lygiavertis | vnt. | 139.92
|  | PM04-00202 | PM4 jutiklio elektroninė plokštė | vnt. | 73.04
|  | PM04-00401 | PM4 siurblio elektroninė plokštė | vnt. | 82.28
|  | PM04-D0100 | Akumuliatorių dangtelis, korp.dalis, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 15.75
|  | PM04-E0100 | Priekinė korp.dalis, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 51.92
|  | PM04-F0100 | Galinė korp.dalis, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 28.16
|  | PM04-G0200 | Pagrindinė elektr. plokštė, EX-TEC PM4 arba lygiavertis | vnt. | 266.2
|  | PP01-B1000 | Testavimo jungtis, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 23.52
|  | PP01-U1000 | Perėjimas, tikrinimo stotelė (SPD/SPE) arba lygiavertis | vnt. | 84.04
|  | PX23-10100 | Jutiklis (UEG), EX-TEC PM4 arba lygiavertis | vnt. | 223.96
|  | PX25-10100 | Jutiklis (LEL/VOL), EX-TEC PM4 arba lygiavertis | vnt. | 252.12
|  | PX26-10100 | Jutiklis (PPM/LEL/VOL), EX-TEC PM4 arba lygiavertis | vnt. | 252.12
|  | PX27-10100 | Puslaidininkinis CH4 jutiklis, EX-TEC HS 660-680 arba lygiavertis | vnt. | 234.52
|  | PX48-10100 | Deguonies jutiklis, EX-TEC GM4 arba lygiavertis | vnt. | 199.76
|  | PX51-10200 | Deguonies jutiklis, EX-TEC HS660-680 arba lygiavertis | vnt. | 179.52
| Paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 4174.18
Pasiūlymo kaina
Lentelė Nr.3
| Pasiūlymo kaina (C) EUR be PVM: |  | 432819.28
| PVM (21%) |  | 90892.0488
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  | 523711.3288