2 Priedas

PROGRAMINĖS ĮRANGOS WONDERWARE INTOUCH PATAISYMŲ- ATNAUJINIMO PRENUMERATA Techninė specifikacija 1. VĮ „Oro navigacija“ (toliau – Perkančioji organizacija), vadovaudamasi programinės įrangos gamintojo rekomendacijomis, perka turimos Wonderware Intouch programinės įrangos pataisymą-atnaujinimą. Pirkimo tikslas: atlikti programinės įrangos atnaujinimus ir klaidų ištaisymus, kad būtų užtikrintas tinkamas programinės įrangos veikimas.. 2.Programinės įrangos atnaujinimas turi būti atliktas netrukdant Perkančiosios organizacijos darbo veiklai. Atnaujinimas turi būti teikiamas 36 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.. 3. Paslaugų teikėjas privalo atlikti atnaujinimą, naudodamas savomis priemonėmis reikalingomis atnaujinimui suteikti, laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų.. 4. Perkančiosios organizacijos užsakomo programinės įrangos atnaujinimo apimtis:. Eil. Nr.; Programinės įrangos pavadinimas; Licenzijos numeris; Kiekis. 1.; Intouch Runtime Read-only TSE Conc; 998085-1; 1. 2.; Wonderware Historian Client Per Device; 854198-2; 1. 3.; Intouch Runtime 3000 Tag with I/O; 772448-2; 1. 4.; Intouch Runtime 3000 Tag with I/O; 997819-2; 1. 5.; Intouch Runtime 60000 Tag without I/O; 854199-2; 1. 6.; Intouch Runtime Read-only.; 998086-1; 1. 7.; Intouch Runtime Read-only.; 998087-1; 1. 8.; Intouch Runtime Read-only.; 998088-1; 1. 9.; Device Integration Servers; 1099060-1; 1. 10.; Device Integration Servers; 1099061-1; 1. 11.; WW Historian 2012 standart, 500 tag; 854197-1; 1.