## Su pasiūlymu teikiama forma
Pasiūlymo rengimo metu rangovas užpildo "D" stulpelį.
110/10 kV Salotės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
(Pasiūlymo forma)
| IMT turto grupes pavadinimas |  | vertė*
1.1 | Techninis projektas |  | 100000
1.2 | Inžineriniai tyrinėjimai |  | 15000
| NEMATERIALUSIS TURTAS |  | X
100020 | Programinės įrangos paketai |  | 25000
| MATERIALUSIS TURTAS |  | X
120000 | Pastatai |  | 100000
120020 | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatai (Įskaitant kilnojamąjį modulinį karkasinį pastotės valdymo pultą ir jame esančius baldus) |  | 100000
130000 | Statiniai ir įrenginiai |  | 65000
130010 | Keliai ir aikštelės | Keliai, aikštelės ir kitos dangos | 15000
|  | Kiti projektavimo užduotyje nurodyti darbai | 15000
130020 | Inžineriniai tinklai |  | 10000
130030 | Kiti statiniai | Tvora, vartai | 10000
|  | Kiti statiniai | 10000
130040 | Laikini statiniai |  | 5000
150000 | Elektros įrenginiai |  | 445000
150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | 110 kV jungtuvas su SF6 dujomis | 62000
|  | 110 kV jungtuvo sumontavimas ir bandymai/matavimai | 15000
|  | 110 kV skyriklis | 62000
|  | 110 kV skyriklių sumontavimas ir bandymai/matavimai | 15000
|  | X kV matavimo transformatoriai | 65000
|  | X kV matavimo transformatorių sumontavimas ir bandymai/matavimai | 15000
|  | 110 kV viršitampių ribotuvai | 10000
|  | 110 kV viršitampių ribotuvų sumontavimas ir bandymai/matavimai | 15000
150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai |  | 115000
150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai | Pilnos komplektacijos RAA spinta. Autotransformatoriaus pagrindinės ir technologinės apsaugos, 330 kV, 110 kV ir t.t. apsaugos ir montavimas | 15000
|  | RAA prijunginių rekonstravimas ir derinimas | 25000
150070 | Transformatorių pastočių 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai |  | 10000
150090 | Transformatorių pastočių akumuliatorių baterijos ir jų įkrovimo įtaisai |  | 21000
160000 | Mašinos, įrengimai ir sistemos |  | 20000
160030 | Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir įrengimai |  | 20000
170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai |  | 15000
170010 | Elektros apskaitos prietaisai (Senų elektros apskaitos prietaisų demontavimo ir naujų montavimo ir derinimo darbai) |  | 15000
190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga |  | 104000
190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga |  | 15000
190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai |  | 25000
190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga |  | 32000
190070 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos |  | 32000
|  | Iš viso | 889000
Mokėjimų planas parengtas _______________________
Data _______________________ |  |  | <parašas>
* Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus darbus ir medžiagas, numatytas projektavimo užduotyje ir reikalingus rekonstrukcijai atlikti. Jeigu tiekėjo vertinimu pagal darbų žiniaraštyje nurodytas eilutes dalies darbų ar medžiagų vadovaujantis projektavimo užduotimi nereikia atlikti, darbų žiniaraštyje ties atitinkama eilute tiekėjas įrašo 0 €.