## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PRIEMONIŲ OFTALMOLOGIJAI PIRKIMAS, VUL SK Nr. 2401
PRIVALOMA *Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ir/ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami lietuvių kalba, taip pat gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau jei perkančioji organizacija pareikalaus vertimo, patvirtintas vertimas (žr. Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7p.) turi būti pateikti per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams ir kt. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus."
Pirkimo dalis Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas ir modelis, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge, jei jis yra | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Siūlomi parametrai* | Pirkimo vertė Eur su PVM
2 | Vienkartiniai plieniniai peiliukai 15° | Užaštrinimo kampas 15°, nerūdijančio plieno, aštrūs, sterilūs. | 1000 | Vnt. | Alcon, JAV 8065921501 | 5 | 5 | 5000 | 5250 | Užaštrinimo kampas 15°, nerūdijančio plieno, aštrūs, sterilūs. | 5250
13 | Pusmėnulinis peiliukas su ovalia pjaunančia dalimi | Lenktas, 2,3 mm skersmens, pjaunanti dalis iš viršaus, aštrus, sterilus | 1200 | Vnt. | Alcon, JAV 8065990002 | 5 | 5 | 6000 | 6300 | Lenktas, 2,3 mm skersmens, pjaunanti dalis iš viršaus, aštrus, sterilus | 7560
14 | Plyšinis peiliukas 1,0 mm | Trikampio formos, 1,0 mm skersmens, aštrus, tiesus (sideport) , pjaunanti dalis iš viršaus ir apačios (dual bevel) , sterilus | 400 | Vnt. | Alcon, JAV 8065921540 | 5 | 5 | 2000 | 2100 | Trikampio formos, 1,0 mm skersmens, aštrus, tiesus (sideport) , pjaunanti dalis iš viršaus ir apačios (dual bevel) , sterilus | 2100
16 | Plyšinis peiliukas 2,4 mm | Trikampio formos, 2,4 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus ir iš apačios (dual bevel), su orientaciniu žymėjimu ant geležties paviršiaus, sterilus | 2500 | Vnt. | Alcon, JAV 8065982465 | 5 | 5 | 12500 | 13125 | Trikampio formos, 2,4 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus ir iš apačios (dual bevel), su orientaciniu žymėjimu ant geležties paviršiaus, sterilus | 13387.5
17 | Plyšinis peiliukas 2,6 mm | Trikampio formos, 2,6 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus ir iš apačios (dual bevel), su orientaciniu žymėjimu ant geležties paviršiaus, sterilus | 5500 | Vnt. | Alcon, JAV 8065992648 | 5 | 5 | 27500 | 28875 | Trikampio formos, 2,6 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus ir iš apačios (dual bevel), su orientaciniu žymėjimu ant geležties paviršiaus, sterilus | 29452.5
24 | Kasetė "Infiniti" aparatui | „Ultrasound FMS“ tipo | 4000 | Vnt. | Alcon, JAV 8065752081 | 54 | 5 | 216000 | 226800 | „Ultrasound FMS“ tipo | 302400
25 | Metalinis antgalis phaco antgaliui prie "Infiniti" aparato | Turbo Sonics Flared ABS Micro Tip, 30° Round 0,9 mm | 900 | Vnt. | Alcon, JAV 8065750837 | 54 | 5 | 48600 | 51030 | Turbo Sonics Flared ABS Micro Tip, 30° Round 0,9 mm | 66150
26 | Metalinis antgalis Ozil antgaliui prie "Infiniti" aparato | Turbo Sonics Mini – Flared ABS Tip, 30° Kelman, 0,9 mm | 3000 | Vnt. | Alcon, JAV 8065750852 | 54 | 5 | 162000 | 170100 | Turbo Sonics Mini – Flared ABS Tip, 30° Kelman, 0,9 mm | 220500
27 | Priedas prie phaco antgalio "Infiniti" | Universalus įpakavimas, sterilus | 2000 | Vnt. | Alcon, JAV 8065750159 | 26 | 5 | 52000 | 54600 | Universalus įpakavimas, sterilus | 71400
28 | Priedas prie phaco antgalio"Infiniti" ypač plonas | Universalus įpakavimas, sterilus | 3000 | Vnt. | Alcon, JAV 80659750517 | 26 | 5 | 78000 | 81900 | Universalus įpakavimas, sterilus | 107100
29 | Vitrektomo antgalis "Infiniti" aparatui | Universalus įpakavimas, laidas su antgaliu, sterilus, 21G | 600 | Vnt. | Alcon, JAV 8065750157 | 190 | 5 | 114000 | 119700 | Universalus įpakavimas, laidas su antgaliu, sterilus, 20G | 138600
30 | Kaustikos vienkartinis antgalis "Infiniti" aparatui | Komplektas - kabelis ir antgalis | 200 | Vnt. | Alcon, JAV 8065128402 ir 8065128001 | 550 | 5 | 110000 | 115500 | Komplektas - kabelis ir antgalis | 115500
37 | Intraokulinis skystis Carbachol (arba lygiavertis) | Intraokulinis skystis – carbacholis arba lygiavertis. Sterilus, 0,01%, 1ml flakonas | 3000 | Vnt. | Biotech Vision Care, Indija BioChol | 4.6 | 5 | 13800 | 14490 | Intraokulinis skystis – carbacholis. Sterilus, 0,01%, 1ml flakonas | 18270
38 | C3F8 dujos (perfluoropropanas | Dujų balionas, 125g jungtis prie Constellation aparato | 6 | Vnt. | Alcon, JAV 8065797105 | 1260 | 21 | 7560 | 9147.6 | Dujų balionas, 125g jungtis prie Constellation aparato | 6552
39 | SF6 dujos (sieros heksafluoridas) | Dujų balionas, 125g jungtis prie Constellation aparato | 5 | Vnt. | Alcon, JAV 8065797005 | 1260 | 21 | 6300 | 7623 | Dujų balionas, 125g jungtis prie Constellation aparato | 5460
40 | Kartridžas „ C “ | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch II injektoriams | 200 | Vnt. | Alcon, JAV 8065977762 | 5.6 | 5 | 1120 | 1176 | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch II injektoriams | 966
41 | Kartridžas ,,D'' | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch III injektoriams | 200 | Vnt. | Alcon, JAV 8065977763 | 5.6 | 5 | 1120 | 1176 | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch III injektoriams | 966
45 | Rainelės retraktoriai | Rainelės retraktoriai, įpakuoti po 4-6 vnt. sterilizavimo dėkle, skirti mechaniniam vyzdžio išplėtimui, pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, lankstūs, elastingi. | 1000 | Vnt. | Alcon, JAV 611.74 | 20 | 5 | 20000 | 21000 | Rainelės retraktoriai, įpakuoti po 5 vnt. steriliame dėkle, skirti mechaniniam vyzdžio išplėtimui, pagaminti iš polipropileno, lankstūs, elastingi. 5vnt./pak. Operacijai naudojami 4 vnt. + 1 atsarginis. Pakuotės kaina 100 EUR + 5%. | 136500
46 | Kapsulės tempimo žiedai | Kapsulės tempimo žiedas su angomis galuose. Žiedo spalva- mėlyna, pilka.. Medžiaga - polimetilmetakrilatas arba lygevertė medžiaga. Diametras - 12mm ir 13 mm, žiedas teikiamas sausas, sterilus. | 600 | Vnt. | Biotech Vision Care, Indija CTR12 CTR13 | 10 | 5 | 6000 | 6300 | Kapsulės tempimo žiedas su angomis galuose. Žiedo spalva- mėlyna, pilka.. Medžiaga - polimetilmetakrilatas arba lygevertė medžiaga. Diametras - 12mm ir 13 mm, žiedas teikiamas sausas, sterilus. | 3780
115 | Terpės donorinei ragenai saugoti | EUCOL-C 001-00 20 ml flakonai | 156 | Vnt. | Alchimia, Italija EUCOL-C 001-00 20ml flakonas. 12fl/dėž. REF CTC-001-01 (CSM 001-00) | 86 | 5 | 13416 | 14086.8 | EUCOL-C 001-00 20 ml flakonai | 16380
116 | Terpė Tissue-C | Terpė donorinei ragenai konservuoti, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją. 1 but./60ml | 48 | Vnt. | Alchimia, Italija Tissue-C 12fl/dėž. REF TIS-001-01 | 86 | 5 | 4128 | 4334.4 | Terpė donorinei ragenai konservuoti, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją. 1 but./60ml | 5040
117 | Terpė Carry-C | Terpė donorinei ragenai konservuoti, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją. 1 but./50ml | 48 | Vnt. | Alchimia, Italija Carry-C, 50ml flakonas. 12fl/dėž. REF CAR-001-01 | 86 | 5 | 4128 | 4334.4 | Terpė donorinei ragenai konservuoti, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją. 1 but./50ml | 5040
121 | Dirbtinis šuntas glaukomos chirurginiam gydymui | Skirtas akies skysčio iš akies priekinės kameros nufiltravimui į subsklerinę terpę. Išorinis vamzdelio diametras 400 µm ± 50 µm. Vidinis vamzdelio diametras 50µm ± 5µm. Bendras implanto ilgis 2,65 mm ± 0,1 mm; Smailėjančio kūgio formos galiukas lengvesniam implanto įvedimui- su dviem angom akies skysčio nutekėjimui. Nugarinė plokštelė- su vertikaliu kanalu akies skysčio nutekėjimui. Medžiaga- nerūdijantis plienas. Suderinamumas su MRI- iki 3 Teslų. Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui kartu su injektoriumi. | 20 | Vnt. | Alcon, JAV Ex-Press Glaucoma Filtration Device P-50 REF 24053, Alcon, JAV | 500 | 5 | 10000 | 10500 | Skirtas akies skysčio iš akies priekinės kameros nufiltravimui į subsklerinę terpę. Išorinis vamzdelio diametras 400 µm ± 50 µm. Vidinis vamzdelio diametras 50µm ± 5µm. Bendras implanto ilgis 2,65 mm ± 0,1 mm; Smailėjančio kūgio formos galiukas lengvesniam implanto įvedimui- su dviem angom akies skysčio nutekėjimui. Nugarinė plokštelė- su vertikaliu kanalu akies skysčio nutekėjimui. Medžiaga- nerūdijantis plienas. Suderinamumas su MRI- iki 3 Teslų. Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui kartu su injektoriumi. | 10605
123 | Baerveldt implantas, modelis BG 103-250 | Paviršiaus plotas 250 mm², silikoninės plokštelės ilgis 22 mm, silikoninio vamzdelio ilgis 32 mm, tiesus vamzdelis įstatomas į priekinę kamerą. | 10 | Vnt. | J&J JAV Baerveldt BG 103-250 | 780 | 5 | 7800 | 8190 | Paviršiaus plotas 250 mm², silikoninės plokštelės ilgis 22 mm, silikoninio vamzdelio ilgis 32 mm, tiesus vamzdelis įstatomas į priekinę kamerą. | 8977.5