## Sheet1
Pasiūlymo lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Paskirtis ir specialieji reikalavimai | Prelimina rus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Bendra 1 tyrimo įskaitant papildomas priemones, kaina, Eur su PVM | Siūloma fasuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį 12 mėn. | Pakuotės kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
1 | Covid-19 viruso RNR amplifikacijos reagentai kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu | Reagentai tinkami nosiaryklės, gerklės RL-PGR tyrimams atlikti, kai mėginiai paimti sausu tamponu į atskirą mėgintuvėlį arba į virusų transportavimo terpę (gamintojo pažymėta naudojimo instrukcijoje) ir tiekėjo pateikiamą kartu su reagentais. Reagentai pritaikyti realaus laiko PGR atlikimui be nukleorūgščių gryninimo ir taip pat tinkami PGR atlikimui iš išskirtos RNR (kartu su pasiūlymu konkursui pateikta validuotą gamintojo metodiką). Reagentai detektuoja 2 genus taikinius atskiruose detekcijos kanaluose, iš kurių vienas yra SARS-COV-2 virusui specifinis genas. Su reagentais pateiktos kontrolinės medžiagos, vidinė kontrolė, reikalingi buferiai ir PGR mėgintuvėliai. Realaus laiko PGR atlikimo trukmė iki 100 min. Reagentai tinkami darbui perkančiosios įstaigos nuosavybės teise valdomiems tikralaikės PGR prietaisams Rotor- Gene Q MDx. Reagentų galiojimo laikas 6 mėn. nuo pristatymo datos. Tyrimo metodika, reagentų aprašymai yra pateikti anglų ir lietuvių kalbomis. Reagentai pritaikyti klinikiniams tyrimams, turi CE ir IVD ženklinimus. | 50000 | 4.18 | 1x100 | 500 | 418 | 209000 | 0% | 209000 | GeneProof a.s (Čekija); GeneProof SARS-CoV-2 PCR Kit; COV2/GP/100
1.1 | 4-ių PGR mėgintuvėlių juostos su dangteliais 0,1 ml | 4-ių PGR mėgintuvėlių juostos su dangteliais 0,1 ml. Amplifikatoriaus mėgintuvėliai tinkantys Rotor Gene Q amplifikatoriui. (1 juosta- 4 megintuvėliai, ir 4 dangteliai). |  |  | 250 juostų/pak. | 50 |  |  |  |  | Cleaver Scientific; RGCS-250
1.2 | 1,5 ml mėginntuvėliai | 1,5 ml mėgintuvėliai be DNazių/RNazių, žmogaus DNR. Be pirogenų. |  |  | 500 vnt./maišelyje | 100 |  |  |  |  | Greiner Bio-One; 616201
1.3 | Vanduo be nukleazių | Vanduo be Dnazių/Rnazių ir proteazių. |  |  | 1 x 1 l | 100 |  |  |  |  | Applichem, A7398,1000