Konkurso sąlygų

1 priedas

UAB „ROCHE LIETUVA“

J.Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius, tel. (8 5) 254 6799, faks. (8 5) 2546797, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300089404, PVM mokėtojo kodas LT100001773210

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ REAKCIJŲ AUTOMATAMS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMO

2021-11-15 Nr.______

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Roche Lietuva“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | J.Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 300089404, LT100001773210 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | Roche Finanz AG DEUTSCHE BANK AG BIC (SWIFT): DEUTDEFFVAC SEPA PAYMENT IBAN: DE06 1207 0070 0010 1000 00 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Generalinė direktorė, Rasa Jonušienė |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Tomas Andriekus |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Prokuristas Dalimil Žurek ir prokuristė Genutė Voverienė |
| Telefono numeris | +370 5 254 6777 |
| Fakso numeris | 8 5 2546797 |
| El. pašto adresas | tomas.andriekus@roche.com |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Adresas |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Pildoma pasiūlymo lentelė „Pasiūlymo kaina“ (5 priedas).

4 lentelė SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS Prekės pavadinimas; Siūlomos charakteristikos. ALK - Triušio monokloninis antikūnas prieš žmogaus ALK baltymą; ALK antikūnas (klonas D5F3) prieš žmogaus ALK baltymą. Skirtas IHC (imunohistocheminėms reakcijoms) atlikti iš FFPE (formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai) mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. Beta-Katenin - Pelės monokloninis antikūnas prieš Beta-Kateniną; Beta-Katenin antikūnas (klonas 14 ) prieš Beta-Kateniną. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. CD1a - Triušio monokloninis antikūnas prieš žmogaus CD1a; CD1a triušio monokloninis antikūnas (klonas EP3622 ) prieš žmogaus CD1a. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. CD3 - Triušio monokloninis antikūnas prieš žmogaus CD3; CD3 triušio monokloninis antikūnas (klonas 2GV6 ) prieš žmogaus CD3. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. CD4 - Triušio monokloninis antikūnas prieš žmogaus CD4; CD4 triušio monokloninis antikūnas (klonas SP35 ) prieš žmogaus CD4. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. CD15 - Pelės monokloninis antikūnas prieš žmogaus CD15; CD15 pelės monokloninis antikūnas (klonas MMA ) prieš žmogaus CD15. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. CD25 - Pelės monokloninis antikūnas prieš žmogaus CD25; CD25 pelės monokloninis antikūnas (klonas 4C9 ) prieš žmogaus CD25. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. CD30 - Pelės monokloninis antikūnas prieš žmogaus CD30; CD30 pelės monokloninis antikūnas (klonas Ber-H2 ) prieš žmogaus CD30. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. CD 138 - Pelės monokloninis antikūnas prieš žmogaus CD138; CD138 pelės monokloninis antikūnas (klonas B-A38 ) prieš žmogaus CD138. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. CK19 - Pelės monokloninis antikūnas prieš žmogaus CK19; CK19 pelės monokloninis antikūnas (klonas A53-B/A2.26 ) prieš žmogaus CK19. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. Desmin - Pelės monokloninis antikūnas prieš žmogaus desminą; Desmin pelės monokloninis antikūnas (klonas DE-R-11 ) prieš žmogaus desminą. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. Ep- CAM - Pelės monokloninis antikūnas prieš žmogaus epitelinį antigeną; Ep-CAM pelės monokloninis antikūnas (klonas Ber-EP4 ) prieš žmogaus epitelinį antigeną. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. IgG4 - Pelės monokloninis antikūnas prieš žmogaus imonglobuliną G4; IgG4 pelės monokloninis antikūnas (klonas MRQ-44 ) prieš žmogaus imunoglobuliną G4. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. GCDFP -15 - Triušio monokloninis antikūnas prieš žmogaus GCDFP15 baltymą; GCDFP -15 triušio monokloninis antikūnas (klonas EP1582Y ) prieš žmogaus GCDFP -15 baltymą. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. OCT4 - Pelės monokloninis antikūnas prieš žmogaus OCT4; OCT4 pelės monokloninis antikūnas (klonas MRQ-10 ) prieš žmogaus OCT4. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. NSE - Pelės monokloninis antikūnas prieš žmogaus neuronų specifinę enolazę; NSE pelės monokloninis antikūnas (klonas MRQ-55 ) prieš žmogaus NSE. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. PDL1 - Pelės monokloninis antikūnas prieš PD-L1; PD-L1 pelės monokloninis antikūnas (klonas SP263 ) prieš žmogaus PD-L1. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. p16 - Pelės monokloninis antikūnas prieš žmogaus p16 baltymą; P16 pelės monokloninis antikūnas (klonas E6H4 ) prieš žmogaus p16. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. VIII faktorius - Triušio polikloninis antikūnas prieš žmogaus VIII faktorių; VIII faktoriaus triušio polikloninis antikūnas prieš žmogaus VIII faktorių. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. Synaptofizinas - Triušio polikloninis antikūnas prieš žmogaus sinaptofiziną; Synaptofizino triušio polikloninis antikūnas (klonas: MRQ-40 ) prieš žmogaus sinaptofiziną. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. TSH - Triušio polikloninis antikūnas; TSH triušio polikloninis antikūnas. Skirtas IHC atlikti iš FFPE mėginių. Antikūno tirpalas visiškai paruoštas dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. Netiesioginė biotino-streptavidino sistema pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloniniams pirminiams antikūnams nustatyti; Netiesioginė biotino-streptavidino sistema pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloniniams pirminiams antikūnams nustatyti FFPE mėginiuose, nefiksuotuose šaldomąja pjūvių technika paruoštuose audiniuose ir citologinėje medžiagoje. Visiškai paruošta darbui su visais sistemos komponentais, esančiais dozavimo konteineriuose, kurie yra suderinami su dažymo automatu.. Netiesioginė detektavimo sistema be biotino pelės IgM, pelės IgG, triušio polikloniniams antikūnams nustatyti; Netiesioginė detektavimo sistema be biotino pelės IgM, pelės IgG, triušio polikloniniams pirminiams antikūnams nustatyti FFPE mėginiuose, nefiksuotuose šaldomąja pjūvių technika paruoštuose audiniuose ir citologinėje medžiagoje. Visiškai paruošta darbui su visais sistemos komponentais, esančiais dozavimo konteineriuose, kurie yra suderinami su dažymo automatu.. Amplifikavimo reagentų rinkinys netiesioginei dviejų pakopų detektavimo sistemai be biotino; Amplifikavimo reagentų rinkinys netiesioginei dviejų pakopų detektavimo sistemai be biotino, kuris skirtas padidinti silpno dažymosi pirminiais antikūnais signalo intensyvumą IHC metu. Rinkinys visiškai paruoštas darbui su visais reikalingais komponentais, esančiais dozavimo konteineriuose, kurie yra suderinami su dažymo automatu.. Endogeninio biotino blokavimo rinkinys; Endogeninio biotino blokavimo rinkinys, skirtas sumažinti nespecifinį dažymą imunohistocheminėse reakcijose, blokuojant ląstelėje esantį endogeninį biotiną. Rinkinys visiškai paruoštas darbui su visais reikalingais komponentais, esančiais dozavimo konteineriuose, kurie yra suderinami su dažymo automatu.. Proteazė 1; Proteazė 1 skirta antigenų skaidymui audiniuose, taip sudarant sąlygas pirminiams antikūnams atpažinti ir susijungti su epitopais imunohistocheminių reakcijų metu. Reagentas visiškai paruoštas darbui dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. Melsvinimo reagentas (vandeninis buferinis ličio karbonato tirpalas) imunohistocheminėms reakcijoms; Melsvinimo reagentas (vandeninis buferinis ličio karbonato tirpalas) IHC reakcijoms atlikti. Naudojamas hematoksilinu dažytų audinių ant objektinių stiklelių blankinimui, atliekant IHC reakcijas. Reagentas visiškai paruoštas darbui dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. Hematoksilino foninio dažymo reagentas (modifikuotas Gill hematoksilinas) imunohistocheminėms reakcijoms; Hematoksilino foninio dažymo reagentas (modifikuotas Gill hematoksilinas) imunohistocheminėms reakcijoms naudojamas dažyti ląstelių branduoliams ant objektinių stiklelių, atliekant IHC reakcijas. Reagentas visiškai paruoštas darbui dozavimo konteineryje, kuris yra suderinamas su dažymo automatu.. 10X koncentruotas deparafinizavimo reagentas imunohistocheminėms reakcijoms; 10X koncentruotas deparafinizavimo reagentas IHC reakcijų metu pašalinti parafiną nuo audinių bandinių imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų metu.. Paruoštas naudoti aukštos temperatūros dengimo skystis imunohistocheminėms reakcijoms; LCS (aukštos temperatūros dengimo skystis IHC atlikti). Paruoštas naudoti ir skirtas sudaryti barjerą tarp vandeninių reagentų ir oro, kuris užkirstų kelią garavimui ir sudarytų stabilią vandeninę aplinką IHC, ISH (in situ hibridizacijos) reakcijoms.. Paruoštas naudoti, mažo tankio,dengimo skystis imunohistocheminėms reakcijoms; LCS (mažo tankio dengimo skystis IHC atlikti). Paruoštas naudoti ir skirtas sudaryti barjerą tarp vandeninių reagentų ir oro, kuris užkirstų kelią garavimui ir sudarytų stabilią vandeninę aplinką IHC, ISH reakcijoms.. 10X koncentruotas natrio chlorido ir natrio citrato tirpalas imunohistocheminėms reakcijoms; 10X koncentruotas natrio chlorido ir natrio citrato tirpalas IHC reakcijoms. Šiuo tirpalu plaunami objektiniai stikleliai tarp dažymo žingsnių ir suteikiama stabili vandeninė aplinka IHC ir ISH reakcijose. 10X koncentruotas buferinis tirpalas Tris pagrindu, pH 7,6 (± 0,2) imunohistoheminėms reakcijoms; 10X koncentruotas buferinis tirpalas Tris pagrindu, pH 7,6 (± 0,2) IHC reakcijoms. Naudojamas plauti stiklelius tarp dažymo žingsnių ir suteikti stabilią vandeninę aplinką IHC ir ISH reakcijoms.. Paruoštas naudoti ląstelių kondicionavimo tirpalas Tris pagrindu imunohistocheminėms reakcijoms; Ląstelių kondicionavimo tirpalas Tris pagrindu IHC reakcijoms. Paruoštas užkart naudoti. Skirtas antigeno atstatymui, pirminiame audinių apdorojimo žingsnyje, atliekant IHC reakcijas. Paruoštas naudoti ląstelių kondicionavimo tirpalas citratinio buferio pagrindu imunohistocheminėms reakcijoms; Ląstelių kondicionavimo tirpalas citratinio buferinio tirpalo pagrindu IHC reakcijoms. Paruoštas užkart naudoti. Skirtas antigeno atstatymui, pirminiame audinių apdorojimo žingsnyje, atliekant IHC reakcijas. Konteineriai antikūnams su praskiedimo sistema; Konteineriai antikūnams su praskiedimo sistema, skirti pagamintų antikūnų saugojimui ir tiksliam dozavimui IHC reakcijų metu. RFID kortelė antikūnų konteinerių kodavimui; RFID kortelė antikūnų konteinerių žymėjimui ir registravimui. Specialus skiediklis antikūnams; Koncentruotų antikūnų skiediklis iki darbinės koncentracijos. Lipnios etiketės, atsparios cheminių reagentų poveikiui terminiam brūkšninių kodų "Ventana" spausdintuvui; Lipnios etiketės, atsparios cheminių reagentų poveikiui, spausdinant su terminiu brūkšninių kodų "Ventana" spausdintuvu. Skirtos spausdinti brūkšniniams kodams. Etiketės atsparios IHC reakcijų metu naudojamiems reagentams ir jų poveikiui.. Dažanti juostelė, atspari cheminių reagentų poveikiui, terminiam brūkšninių kodų ''Ventana'' spausdintuvui; Dažančios juostelės, atsparios cheminių reagentų poveikiui, spausdinant su terminiu brūkšninių kodų "Ventana" spausdintuvu. Skirtos spausdinti brūkšniniams kodams. Etiketės atsparios IHC reakcijų metu naudojamiems reagentams ir jų poveikiui.. Geležies dažymo diagnostinis rinkinys; Geležies dažymo diagnostinis rinkinys, skirtas selektyviam pigmento dažymui kaulų čiulpų FFPE mėginiuose. Rinkinys visiškai paruoštas darbui su visais sistemos komponentais, esančiais dozavimo konteineriuose, kurie yra suderinami su dažymo automatu.. Mucikarmino dažymo diagnostinis rinkinys; Mucikarmino dažymo diagnostinis rinkinys, skirtas selektyviam rūgštinių mukopolisacharidų (mucinų) dažymui FFPE mėginiuose. Rinkinys visiškai paruoštas darbui su visais sistemos komponentais, esančiais dozavimo konteineriuose, kurie yra suderinami su dažymo automatu.. Diagnostinis rinkinys selektyviam glikogeno dažymui PAS metodu; Diagnostinis rinkinys selektyviam glikogeno dažymui PAS metodu, skirtas selektyviam glikogeno dažymui ir išryškinimui FFPE mėginiuose. Rinkinys visiškai paruoštas darbui su visais sistemos komponentais, esančiais dozavimo konteineriuose, kurie yra suderinami su dažymo automatu.. Alciano mėlynojo dažymo diagnostinis rinkinys PAS'ui; Alciano mėlynojo dažymo diagnostinis rinkinys PAS dažymui atlikti, skirtas selektyviam rūgštinių mucinų dažymui FFPE mėginiuose. Rinkinys visiškai paruoštas darbui su visais sistemos komponentais, esančiais dozavimo konteineriuose, kurie yra suderinami su dažymo automatu.. Retikulino II dažymo diagnostinis rinkinys; Retikulino II dažymo diagnostinis rinkinys, skirtas selektyviam tinklinių skaidulų dažymui – išryškinimui FFPE mėginiuose. Rinkinys visiškai paruoštas darbui su visais sistemos komponentais, esančiais dozavimo konteineriuose, kurie yra suderinami su dažymo automatu.. Trichromo dažymo diagnostinis rinkinys; Trichromo dažymo diagnostinis rinkinys, skirtas jungiamojo audinio, raumens, kolageno skaidulų dažymui FFPE mėginiuose. Rinkinys visiškai paruoštas darbui su visais sistemos komponentais, esančiais dozavimo konteineriuose, kurie yra suderinami su dažymo automatu.. Žalio dažo Trichromui diagnostinis rinkinys; Žalio dažo Trichromui diagnostinis rinkinys, jungiamojo audinio, raumens, kolageno skaidulų dažymui FFPE mėginiuose. Rinkinys visiškai paruoštas darbui su visais sistemos komponentais, esančiais dozavimo konteineriuose, kurie yra suderinami su dažymo automatu.. Koncentruotas deparafinizavimo reagentas histocheminėms reakcijoms; Koncentruotas deparafinizavimo reagentas histocheminėms reakcijoms, kuris yra skirtas pašalinti parafiną nuo audinių bandinių.. Dengiamiasis skystis histocheminėms reakcijoms; Visiškai paruoštas dengiamiasis skystis histocheminėms reakcijoms, skirtas sudaryti barjerą tarp vandeninių reagentų ir oro, kuris užkirstų kelią garavimui ir sudarytų stabilią vandeninę aplinką histocheminėms reakcijoms.. Plovimo tirpalo koncentrato II rinkinys histocheminėms reakcijoms; Plovimo tirpalo koncentrato II rinkinys histocheminėms reakcijoms, kuris sukuria vandeninę aplinką.. Reakcijų automato plovimo rinkinys; Reakcijų automato plovimo rinkinys, skirtas dažymo automato skysčių aspiracijos sistemos plovimui. Ploviklis sudarytas iš 70% alkoholio ir 1% druskos rūgšties, cetiltrimetilamonio bromido, konservanto. Rinkinys visiškai paruoštas dozavimo konteineriuose, suderintuose su dažymo automatu.. Reakcijų automato ploviklis; Reakcijų automato plovimo rinkinys, skirtas dažymo automato skysčių aspiracijos sistemos plovimui. Ploviklis paruoštas kalio hidroksido pagrindu. Rinkinys visiškai paruoštas dozavimo konteineriuose, suderintuose su dažymo automatu.. *Pastabos: Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka, būtina išsamiai aprašyti siūlomos prekės visas savybes pagal visus techninės specifikacijos reikalavimų punktus, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar nukopijuoti ir įrašyti perkančiosios organizacijos konkursui parengtus specialiuosius reikalavimus neleidžiama. Pastaba. Pasiūlymo lentelės grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan. 5 lentelė SIŪLOMA ĮRANGA PANAUDOS SUTARTIES PAGRINDU Eil. Nr.; Perduodamo turto (Panaudos) aprašas; Vieneto kaina (Eur); Kiekis; Suma (Eur). Iš viso: (Eur). 6 lentelė PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS Eil.Nr.; Pateiktų dokumentų pavadinimas; Dokumento puslapių skaičius; Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas. Pasiūlymo forma (1 priedas); 12; Word file. Pasiūlymo lemtelė (5 priedas); 1; Excel file. Tech_Specifikacijos_dokumentacija; Zip file. EBVPD_dokumentacija; Zip file. KONFIDENCIALU; Zip file.

| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*: Konfidencialus dokumentas su įgaliojimais. SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims. PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. |  |
| --- | --- |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596

Jei pasiūlymą pateikia ir pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas.