
2 priedas
Multifunkcinio vežimėlio techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Paskirtis (taikymas)
	Tinkamas medicininiams prietaisams ir įvairioms priemonėms susidėti, laikyti ir transportuoti, įvairioms procedūroms atliktiįvairioms procedūroms atlikti.
	Tinkamas medicininiams prietaisams ir įvairioms priemonėms susidėti, laikyti ir transportuoti, įvairioms procedūroms atlikti, dokumentai 1psl.įvairioms procedūroms atlikti

	2. 
	Vežimėlio rėmas
	Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba (arba lygiavertės medžiagos).
	Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno, dokumentai 4psl.

	3. 
	Vežimėlio stalviršis
	1. Pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos);
2. Su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams.
	1. Pagamintas iš ABS plastiko, dokumentai 4psl.;
2. Su apsauginiu borteliu iš trijų šonų, neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams, dokumentai 1psl.

	4. 
	Vežimėlio stalčiai 
	1. Vežimėlyje įrengti ≥ 4 stalčiai, išdėstyti vienas po kitu;

2. Vežimėlio stalčiai su išimamais stalčių skirtukais.
	1. Vežimėlyje įrengti 5 stalčiai, išdėstyti vienas po kitu, dokumentai 1psl.;

2. Vežimėlio stalčiai su išimamais stalčių skirtukais, dokumentai 3psl.

	5. 
	Kartu su multifunkciniu vežimėliu komplektuojami priedai
	1. Atlenkiama arba ištraukiama šoninė lentyna;

2. PVC arba ABS šiukšledėžė, tvirtinama vežimėlio šone;
3. Dėžučių laikiklis, tvirtinamas virš vežimėlio stalviršio, talpinantis dvi eiles po 4-6 dėžutes;

4. Pirštinių dėžutė.
	1. Ištraukiama šoninė lentyna,  dokumentai 1psl.;

2. ABS šiukšledėžė, tvirtinama vežimėlio šone, dokumentai 2psl.;
3. Dėžučių laikiklis, tvirtinamas virš vežimėlio stalviršio, talpinantis dvi eiles po 6 dėžutes, dokumentai 2psl.;

4. Pirštinių dėžutė.

	6. 
	Vežimėlio (be priedų) išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)
	Ne didesni kaip (80 x 60 x 110) cm
	69 x 51,8 x 92,7 cm, dokumentai 1psl.

	7. 
	Vežimėlio ratukai 
	Keturi ratukai, iš kurių ne mažiau kaip du su stabdžiais
	Keturi ratukai, iš kurių du su stabdžiais, dokumentai 4psl.

	8. 
	Paviršių paruošimas bei padengimas
	1. Visi vežimėlio paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių)(Būtina pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamą patvirtinimą);

2. Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) (Būtina pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamą patvirtinimą).
	1. Visi vežimėlio paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių, dokumentai 4psl.;

2. Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti), dokumentai 4psl.

	9. , 
	Garantijos laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai

	10. 
	Kartu su preke pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba

	11. 
	Prekės pristatymas ir vartotojų apmokymas
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekės pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į eksploatavimo vietą, prekės įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas.
	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas prekės pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į eksploatavimo vietą, prekės įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas.


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita spausdinta informacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
_______________________________________________________________________
2

