## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas. Šis reikalavimas taikomas 1, 2, 5 pirkimo dalims.
2. Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
3. Tiekėjas turi siūlyti prekes originalioje pakuotėje su etikete.
4. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
Pirkimo dalie Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus perkamas kiekis | Vnt. įkainis be PVM | PVM tarifas % | Vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
1. | Popieriaus - plastiko juosta, skirta medicinos prietaisų pakavimui, sterilizuojant vandens garais ir EO dujomis: | Skirta sterilizavimui vandens garais ir EO dujomis. Sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš skaidraus plastiko, o apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio svoris ne mažiau kaip 60 g/m2. 1-11 pozicijose popieriaus - plastiko juosta be klostės. Įpakavimas pažymėtas cheminiais dažais, po sterilizacijos garais, EO dujomis pakeičia spalvą (1 klasės proceso poveikio indikatorius). Įpakavimo siūlės sterilizacijos proceso metu išlaiko visas sterilizavimo sąlygas, neplyšta per siūlę; Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūlėtuvu padarytą siūlę pakuotės gamintojo nurodyta kryptimi; Ant įpakavimo kas 10 – 15 cm yra žyma nurodanti paketo atidarymo kryptis; Atitinka ISO 11607, EN868-5 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu (MDD 93/42 EEB); Pakuotė tinkama užsandarinti turimu siūlėtuvu (170°C - 185°C). Visoms nurodytoms pozicijoms siūlyti vieno gamintojo prekes.
1.1 | 4-5 cm x 200 m (± 1 m) |  | Vnt. | 350 | 7 | 5% | 7.35 | 2450 | 2572.5 | Ster. juosta plokščia 50mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.2 | 7,5 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 800 | 9 | 5% | 9.45 | 7200 | 7560 | Ster. juosta plokščia 75mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.3 | 10 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 1600 | 10 | 5% | 10.5 | 16000 | 16800 | Ster. juosta plokščia 100mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.4 | 12 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 1400 | 13 | 5% | 13.65 | 18200 | 19110 | Ster. juosta plokščia 120mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.5 | 15 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 1850 | 14 | 5% | 14.7 | 25900 | 27195 | Ster. juosta plokščia 150mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.6 | 20 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 1360 | 19 | 5% | 19.95 | 25840 | 27.132,00 | Ster. juosta plokščia 200mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.7 | 25 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 2000 | 24 | 5% | 25.2 | 48000 | 50.400,00 | Ster. juosta plokščia 250mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.8 | 30 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 700 | 29 | 5% | 30.45 | 20300 | 21.315,00 | Ster. juosta plokščia 300mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.9 | 32 cm x 100 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 500 | 17 | 5% | 17.85 | 8500 | 8925,00 | Ster. juosta plokščia 320mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.10 | 38 cm x 100 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 500 | 20 | 5% | 21 | 10000 | 10.500,00 | Ster. juosta plokščia 380mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.11 | 42 cm x 200 m (±2 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 170 | 53 | 5% | 55.65 | 9010 | 9460,50 | Ster. juosta plokščia 420mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.12 | 25 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) su kloste | klostės aukštis 60 mm ±15 mm. | Vnt. | 25 | 22 | 5% | 23.1 | 550 | 577,50 | Ster. juosta su kloste 250x65mm/100m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
[7 empty] | Suma: | 191 950,00 | 201 547,50
2. | Vandenio peroksido kasetė | Skirta vandenilio peroksido dujų plazmos sterilizatoriui STERRAD NX100. Ženklinta CE ženklu. | Vnt. | 160 | - | - | - | - | - | -
3. | Krovinio kontrolės indikatorius Etileno oksido (EO) dujų sterilizacijai | Indikatorius turi būti skirtas sterilizuojamų įstaigos krovinių kontrolei atlikti, juo tikrinami visi sterilizacijos EO kontrolės parametrai. Pritaikytas kroviniams – mišrioms kompleksinių, mikroinvazinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių medicinos prietaisų įkrovoms kontroliuoti. Indikatorius turi atitikti EN ISO 11140-1 (2 tipo) reikalavimus. Indikatorinė juostelė ir įtaisas turi sudaryti vieningą indikatorinę sistemą; Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami – turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą (EO), gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris); Indikatorius turi būti padengtas apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus laikant sterilizacinės registruose įprastinėmis sąlygomis; Indikatoriaus pavidalas: lipni 4 indikatorinių dažų segmentų/brūkšnių etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigos krovinio registracijos kortelių žurnalus; Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. | Vnt. | 2000 | 0.9 | 21% | 1.089 | 1800 | 2178,00 | BMS indikat.(EO, C-E-PM)212-202, Gke GmbH, Vokietija https://www.gke.eu/en/ Psl.Nr. 13-17
4. | Etileno oksido dujų balionėliai
4.1 |  | EO vienkartinio naudojimo balionas tinka „Steri-Vac“ 8 XL (3M gamintojo) tipo sterilizatoriui. Kapsulėse yra 100% skysto metileno oksido. Etileno oksido svoris kapsulėje 170 g | Vnt. | 750 | - | - | - | - | - | -
4.2 |  | EO vienkartinio naudojimo balionas tinka „Steri-Vac“ 5 XL (3M gamintojo) tipo sterilizatoriui. Kapsulėse yra 100% skysto etileno oksido. Etileno oksido svoris kapsulėje 100 g. | Vnt. | 750 | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | Suma: | - | -
5. | Krepuotas popierius sterilizacijai | Atsparus drėgmei (vandeniui) pagal EN 868 – 2, leidžia prasiskverbti garui, (iki 134°C temperatūros režimas) ir etileno oksido dujomis; Sterilizavimo metu skirtas didelėms apkrovoms, atsparus tempimui, plyšimui; Svoris ne mažiau 60g/m2 (ISO 536), storis ne mažiau 175µm; Atsparumas tempimams: išilginis ne mažiau 2000 N/m, skersinis ne mažiau 1600 N/m, plyšimo stiprumas ne mažiau 180 kPa; Pakuotė dviguba: pirminė sandari plastikinė, antroji – kartoninė; Sukarpytas lakštais, kurių dydis:
5.1 |  | 120 cm x 120 cm (± 5 cm) | Vnt. | 60000 | 0.29 | 5% | 0.3045 | 17400 | 18.270,00 | Krepinis popierius (žalias 120x120), Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.18-23
5.2 |  | 100 cm x 100 cm (± 5 cm) | Vnt. | 100000 | 0.19 | 5% | 0.1995 | 19000 | 19.950,00 | Krepinis popierius (žalias 100x100), Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.18-23
5.3 |  | 90 cm x 90 cm (± 5 cm) | Vnt. | 100000 | 0.15 | 5% | 0.1575 | 15000 | 15.750,00 | Krepinis popierius (žalias 90x90), Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.18-23
5.4 |  | 75 cm x 75 cm (± 5 cm) | Vnt. | 80000 | 0.11 | 5% | 0.1155 | 8800 | 9240,00 | Krepinis popierius (žalias 75x75), Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.18-23
[7 empty] | Suma: | 60200 | 63210
6. | Spausdintuvo popieriaus terminė juostelė kieto inventoriaus plovimo - dezinfekcijos mašinai BeliMed CS 750 | Susukta rulonuose, rulono plotis 57±2 mm, diametras 57±2 mm. | Vnt. | 60 | - | - | - | - | - | -
7. | Garų vidinis cheminis indikatorius | Vidinis cheminis indikatorius, skirtas paketo kontrolei garų sterilizatoriuose (frakcionuoto vakuumo ) 121-134 C. Atitinkantis ISO11140-1, EN 867-1. 4 klasės indikatorius. Indikatorius, juostelės pavidalo 1,5 cm (±0,5) x 10 cm (±2 cm). Tinkamas klijuoti į paciento ir sterilizacinės dokumentus, krovinio registracijos korteles. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas. Pakuotėje ne mažiau 200 vnt. | Vnt. | 21000 | 0.06 | 21% | 0.0726 | 1260 | 1524,60 | Chemo-D-P-4 vidinis chem. indikatorius, Gke GmbH, Vokietija https://www.gke.eu/en/ Psl.Nr. 24-27
8. | Šepetėliai instrumentams plauti | Šepetėliai nailoniniais/sintetiniais/metaliniais šereliais. Daugkartinio naudojimo. Atsparūs aukštai temperatūrai, sterilizuojant sočiaisiais vandens garais iki 134°C, cheminių medžiagų poveikiui, plaunant automatiniuose plovimo – dezinfekcijos mašinose iki 92°C.
8.1 | Šepetėlio su rankena ilgis – 650±20 mm, šepetuko ilgis ne mažiau 100 mm, šerelių diametras 5,0±1 mm |  | Vnt. | 250 | 5 | 5% | 5.25 | 1250 | 1312,50 | Šepetėlis kanalinis 650mm(100mmx5,0mm), Kodas-09317, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.2 | Šepetėlio su rankena ilgis – 500±20 mm, šepetuko ilgis ne mažiau 100 mm, šerelių diametras 20,0±2 mm |  | Vnt. | 250 | 5 | 5% | 5.25 | 1250 | 1312,50 | Šepetėlis kanalinis 500mm(100mmx20mm), Kodas-09332, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.3 | Šepetėlio su rankena ilgis – 300±20 mm, šepetuko ilgis ne mažiau 100 mm, šerelių diametras 2,5±0,5 mm |  | Vnt. | 250 | 5 | 5% | 5.25 | 1250 | 1312,50 | Šepetėlis kanalinis 300mm(100mmx2,5mm), Kodas-09340, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.4 | Šepetėlio su rankena ilgis – 610±20 mm, šepetuko ilgis ne mažiau100 mm, šerelių diametras 12,0±2 mm |  | Vnt. | 250 | 5 | 5% | 5.25 | 1250 | 1312,50 | Šepetėlis kanalinis 610mm(100mmx12,0mm), Kodas-09309, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.5 | Šepetėlio su rankena ilgis – 500±20 mm, šepetuko ilgisne mažiau 60 mm, šerelių diametras 40,0±5 mm |  | Vnt. | 250 | 5 | 5% | 5.25 | 1250 | 1312,50 | Šepetėlis kanalinis 500mm(40mmx60mm), Kodas-09334, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.6 | Dvipusis šepetėlis 175 mm±20mm |  | Vnt. | 320 | 5 | 5% | 5.25 | 1600 | 1680 | Šepetėlis instrumentams (dvipusis), Kodas-09098, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.7 | Dvipusis šepetėlis 155 mm±20mm |  | Vnt. | 320 | 5 | 5% | 5.25 | 1600 | 1680 | Šepetėlis dvipusis(sint.šer.155x30x10mm), Kodas-09064, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.8 | Endoskopų vienpusis šepetėlis ne mažiau 250 cm |  | Vnt. | 220 | 5 | 5% | 5.25 | 1100 | 1155 | Šepetėlis kanalinis, Kodas-09356, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.9 | Bronchoskopų vienpusis šepetėlis ne mažiau125 cm |  | Vnt. | 220 | 5 | 5% | 5.25 | 1100 | 1.155,00 | Šepetėlis kanalinis, Kodas-26090, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.10 | Bronchoskopų dvipusis šepetėlis ne mažiau 100 cm |  | Vnt. | 220 | 5 | 5% | 5.25 | 1100 | 1.155,00 | Šepetėlis vienkart. kanalinis 100x12x2,0, Kodas-09352, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.11 | Rektoskopų šepetėlis 150 ±20mm |  | Vnt. | 220 | 5 | 5% | 5.25 | 1100 | 1.155,00 | Šepetėlis kanalinis 450mm(150mmx20mm), Kodas-09331 InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.12 | Šepetėlis lenktas sintetiniais šereliais. Šepetėlio ilgis ne mažiau 120 mm |  | Vnt. | 260 | 5 | 5% | 5.25 | 1300 | 1.365,00 | Šepetėlis instr. (sintet.šereliai, lenktas), Kodas-09320, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.13 | Universalu bronchoskopų šepetėlis 2,0 - 3,2 mm |  | Vnt. | 30 | 5 | 5% | 5.25 | 150 | 157,50 | Šepetėlis mėlynas 2300mm, Kodas-26022, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.14 | Metalinis šepetėlis 280 ±20mm |  | Vnt. | 130 | 5 | 5% | 5.25 | 650 | 682,50 | Šepetėlis kanalinis 280mm(100mmx15-20mm), Kodas-09333, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr. 28-30
[7 empty] | Suma: | 15 950,00 | 16 747,50
9. | Absorbuojantis popierius | Skirtas iškloti konteinerių dugnus ir garų sterilizacijos metu kameroje susidariusiam pertekliniam drėgmės kiekiui sugerti. | Vnt. | 50000 | 0.16 | 21% | 0.1936 | 8000 | 9680,00 | Absorbuojantis popierius mėlynas, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr. 31-32
10. | Silikoniniai dirželiai instrumentams | Silikoniniai dirželiai medicininių instrumentų identifikavimui ar surišimui; pagaminti iš tampraus, lankstaus silikono su reguliuojamais darbinio ploto ilgio fiksatoriais; plaunami, dezinfekuojami, sterilizuojami; Atsparūs cheminių medžiagų poveikiui plaunant automatinėse plovimo – dezinfekavimo mašinose; Atsparūs aukštai temperatūrai sterilizuojant sočiais vandens garais (iki 138°C) ir etileno oksido dujomis, neturi trukdyti sterilizacijos veiksniui prasiskverbti prie sterilizuojamų paviršių; turi būti ženklinti CE ženklu pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB (pateikti atitikties deklaraciją); įvairių spalvų (balta, raudona, skaidri, žalia, mėlyna, juoda, oranžinė, ruda, pilka, violetinė, žydra).
10.1 |  | 60 -70 mm | Vnt. | 4000 | 1 | 5% | 1.05 | 4000 | 4200,00 | Žymėjimo juostelė 60mm,vnt, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.33-35
10.2 |  | 90 – 110 mm | Vnt. | 8000 | 1 | 5% | 1.05 | 8000 | 8400,00 | Žymėjimo juostelė 90mm,vnt, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.33-35
10.3 |  | 210 - 220 mm | Vnt. | 9000 | 1 | 5% | 1.05 | 9000 | 9450,00 | Žymėjimo juostelė 210mm,vnt, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.33-35
[7 empty] | Suma: | 21 000,00 | 22 050,00
11. | Spausdintuvo popieriaus terminė juosta UNISTERI, STERIVAP garo sterilizatoriams | Susukta rulonuose, rulono plotis 110-115 mm, diametras ne daugiau 40 mm. | Vnt. | 300 | - | - | - | - | - | -
12. | Išorinis cheminis indikatorius - lipdukas etileno dujų sterilizacijai | Skirta EO sterilizacijai, turi atitikti LST EN ISO 11140-1, 1 tipas (pateikti patvirtinančius dokumentus); Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui sterilizuojant EO. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių, atspausdinama rankiniu spausdintuvu, turi tikti naudoti kartu su įstaigoje naudojamais rankiniais spausdintuvais; indikatoriai turi būti susukti į ritinius (750 – 800 vnt.), neišsitrintų, neišbluktų, neišsilietų prieš sterilizaciją, sterilizacijos proceso metu bei išliktų stabilūs po sterilizacijos laikant ne trumpiau kaip 3 metus; Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti: ne mažiau kaip 3 eilutės, ne mažiau 36 spausdintų ženklų, 1-je eilėje ne mažiau 12 ženklų, 1-je eilėje turi būti numatyta galimybė spausdinti raidžių ir skaičių kombinacijas, po sterilizacijos turi būti aiškus spalvų pasikeitimas; Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas: sterilizacijos būdas (EO), aiškus žodinis indikatoriaus spalvų pasikeitimas po sterilizacijos, gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas; Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso, ypač stiprios fiksacijos, turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigoje naudojamus registrus, asmens sveikatos įstoriją nenaudojant klijų (indikatoriaus išmatavimai: 3 cm x 2 cm ± 5%). | vnt. | 1050000 | 0.01 | 21% | 0.0121 | 10500 | 12.705,00 | C-E-L-1-DA-P-ECO indikatorius (Doku-L-EO-Label) chem.indik. (750vnt), Gke GmbH, Vokietija https://www.gke.eu/en/ Psl.Nr. 36-39
13. | Medicininiai tinkliniai konteineriai su dangčiais instrumentų plovimui | Skirti sudėti medicinos prietaisus valymui - dezinfekavimui plovimo kameroje. Iš nerūdijančio plieno. Vidinėje pusėje turi rankenėles laisvai išsitraukiančiais į viršų; tinklelio langeliai ne didesni kaip 0,5 cm.
13.1 |  | 48±1 cm x 25±1 cm x 5 ±1cm | Vnt. | 30 | - | - | - | - | - | -
13.2 |  | 25±1 cm x 24±1 cm x 5±1 cm | Vnt. | 30 | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | Suma: | - | -
14. | Vienkartiniai filtrai sterilizacijos konteineriams | Skirtas Hall® Surgical gamintojo iš abiejų pusių perforuotose konteineriuose medicinos prietaisus sterilizuoti garais. Kodas 5030-010 (arba lygiavertis, pateikiant gamintojo nuorodą, kad tinka Hall® Surgical gamintojo konteineriui); Vienkartinio filtro išmatavimai: 22,5 cm x 22,5 cm (±5 mm). | Vnt. | 6000 | 0.1 | 5% | 0.105 | 600 | 630,00 | Vienkartiniai filtrai 230x230mm(500vnt.), Kodas – 01153 InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.40-42