## Sheet1
5 PRIEDAS
Pasiūlymo lentelė
[11 empty] | Tiekėjas : | UAB ,,Interautomatika"
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | BVPŽ kodas | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Perkamas kiekis pakuotėmis | Perkamas kiekis vienetais | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių orientacinis kiekis | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
31 | Kintamo tūrio mechaninės pipetės ir antgaliai | 38437100-8 | Siūlomos kintamo tūrio mechaninės pipetės ir antgaliai turi derėti tarpusavyje. Kartu su pasiūlymų būtina pateikti tai patvirtinačius gamintojo dokumentus.
31.1 | Kintamo tūrio mechaninė pipetė 0,2-2 µl | 38437100-8 | Vienkanalė. | 1 vnt. | 4 | 4 | 1 vnt. | 4 | 79 | 21% | 316 | 382.36 | Alpha Laboratories, APV000025
31.2 | Kintamo tūrio mechaninė pipetė 1-10 µl | 38437100-8 | Vienkanalė. | 1 vnt. | 4 | 4 | 1 vnt. | 4 | 79 | 21% | 316 | 382.36 | Alpha Laboratories, APV000100
31.3 | Kintamo tūrio mechaninė pipetė 10-100 µl | 38437100-8 | Vienkanalė. | 1 vnt. | 4 | 4 | 1 vnt. | 4 | 79 | 21% | 316 | 382.36 | Alpha Laboratories, APV001000
31.4 | Kintamo tūrio mechaninė pipetė 20-200 µl | 38437100-8 | Vienkanalė. | 1 vnt. | 4 | 4 | 1 vnt. | 4 | 79 | 21% | 316 | 382.36 | Alpha Laboratories, APV002000
31.5 | Kintamo tūrio mechaninė pipetė 100-1000 µl | 38437100-8 | Vienkanalė. | 1 vnt. | 4 | 4 | 1 vnt. | 4 | 79 | 21% | 316 | 382.36 | Alpha Laboratories, APV010000
31.6 | 10 µl antgalis | 38437110-1 | Be DN'azių, RN'azių. Sterilūs. Su filtru. Sustatyti dėžutėje. | 960 vnt. | 30 | 28800 | 960 vnt. | 30 | 68 | 5% | 2040 | 2142 | Alpha Laboratories, ZP1010S
31.7 | 20 µl antgalis | 38437110-1 | Be DN'azių, RN'azių. Sterilūs. Su filtru. Sustatyti dėžutėje. | 960 vnt. | 30 | 28800 | 960 vnt. | 30 | 69 | 5% | 2070 | 2173.5 | Alpha Laboratories, ZP2200S, antgaliai pagal techninę specifikaciją turi būti suderinti su siūlomomis pipetėmis. Perkama pipetė 10-100 ul, į kurios intervalą įeina 20 ul, todėl siūlomi su šia pipete suderinti antgaliai, kad būtų galima dozuoti 20 ul tūrį.
31.8 | 100 µl antgalis | 38437110-1 | Be DN'azių, RN'azių. Sterilūs. Su filtru. Sustatyti dėžutėje. | 960 vnt. | 100 | 96000 | 960 vnt. | 100 | 69 | 5% | 6900 | 7245 | Alpha Laboratories, ZP2200S
31.9 | 200 µl antgalis | 38437110-1 | Be DN'azių, RN'azių. Sterilūs. Su filtru. Sustatyti dėžutėje. | 960 vnt. | 100 | 96000 | 960 vnt. | 100 | 68 | 5% | 6800 | 7140 | Alpha Laboratories, ZP2250S
31.10 | 1000 µl antgalis | 38437110-1 | Be DN'azių, RN'azių. Sterilūs. Su filtru. Sustatyti dėžutėje. | 960 vnt. | 100 | 96000 | 576 vnt. | 167 | 54 | 5% | 9018 | 9468.9 | Alpha Laboratories, ZP1250S, 6 x 96 vnt.
31.11 | 0,5 - 10 µl antgalis | 38437110-1 | Nesterilūs. Be filtro. | 1000 vnt. | 5 | 5000 | 1000 vnt. | 5 | 16 | 5% | 80 | 84 | Alpha Laboratories, LW1154
31.12 | 10 - 100 µl antgalis | 38437110-1 | Nesterilūs. Be filtro. | 1000 vnt. | 5 | 5000 | 1000 vnt. | 5 | 16 | 5% | 80 | 84 | Alpha Laboratories, ED0200
31.13 | 100 - 1000 µl antgalis | 38437110-1 | Nesterilūs. Be filtro. | 1000 vnt. | 5 | 5000 | 1000 vnt. | 5 | 16 | 5% | 80 | 84 | Alpha Laboratories, ED1000
|  | Pastaba: tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. | [9 empty] | 30333.2