## TP
SPS priedas Nr.1
Medicinos prietaisų techninė priežiūra ir techninės būklės tikrinimas (VL) (5755)
Techninė priežiūra (TP)
Reikalavimai: |  | Reikalavimai: | [6 empty] | Reikalavimus įrodantys dokumentai
1 |  | 1-30 pozicijoms: Teikėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti medicinos prietaisą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos prietaiso techninį aptarnavimą. | [6 empty] | Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas ar tiekėjo inžinierius (darbuotojas) yra Medicinos prietaiso (priemonės) gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą (remonto paslaugas). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3 |  | Visoms pozicijoms (1-33 pirkimo dalims): Turi būti parengtas įrangos techninės priežiūros reglamentas, pagal gamintojo techninę dokumentaciją. | [6 empty] | Pateikti įrangos techninės priežiūros reglamentą, parengtą pagal gamintojo techninę dokumentaciją. Reglamentas pateikiamas su konkurso medžiaga.
TP kaina apima sunaudotų dalių, medžiagų ir darbo kainą.
Skelbiama maksimali leistina TP išlaidų suma per 3 metus
Perkančiosios organizacijos planuojama/as maksimalus įkainis ir kaina 36 mėn. su/be PVM Eur
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Tipas | Preliminarus įrenginių kiekis (vnt.) | Periodas, mėn. | TP kiekis per metus | Maksimalus TP kiekis// 36 mėn. | Vienos TP su PVM | Vienos TP be PVM | Viso TP kaina be PVM 36 mėn. | Viso TP kaina su PVM 36 mėn. | Vienos TP įkainis Eur be PVM | Vienos TP įkainis Eur su PVM | TP kaina Eur be PVM per 36 mėn. | TP kaina Eur su PVM per 36 mėn.
18 | Natus | Plataus lauko ped.tinklainės ligų sistema | RetCam3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 275 | 227.2727 | 681.8182 | 825 | 275 | 227.2727 | 681.8182 | 825