Sutarties Nr._________________

2 priedas

Bipoliarinio laido su irigacija techninė specifikacija (kiekis 20 vnt.)

10-4602J bipoliarinis laidas su irigacija, 38 mm, sterilus, suderinamas su „Malis“ bipoliariniu generatoriumi, Kirwan Surgical Products, JAV

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Techninis suderinamumas | # 1. Siūlomi bipoliariniai laidai su irigacija turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais firmos „Synergetics“ bipoliariniais elektrochirurginiais generatoriais „Malis R. Advantage TM“; 2. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus; 3. Su fiksuotais 38 mm kištukais; | # 1. Siūlomi bipoliariniai laidai su irigacija turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais firmos „Synergetics“ bipoliariniais elektrochirurginiais generatoriais „Malis R. Advantage TM“; 2. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus; # 3. Su fiksuotais 38 mm kištukais; (Katalogas, 12 psl.) |

Papildomi reikalavimai:

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

___________________________________________________________________