 [image: image1.emf]                                                                                                                   WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM 
PATVIRTINIMO DEKLARACIJA
Gamintojas:
ALCOR Scientific Incorporated
20 Thurber  Boulevard
Smithfield, RI 02917, JAV
Telefonas 001 401 737 3774
Prietaiso pavadinimas:
iSED®, Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius
Prietaiso numeris:
112-00101

Prietaiso klasė:
Bendra IVD: Self-Certified
Priedai: 
iWASHTM, (112-12-001)

Atliekų konteineris, (112-12-002)


Seditrol®, (DSC06)

Testinės kortelės, (112-00250,112-00500,112-01000,112-02000, 112-05000,112-10000,112-20000)

ALCOR Scientific Incorporated pareiškia, kad aukščiau išvardinti produktai ir prietaisas  pagaminti pagal Direktyvas ir atitinka šiuos standartus:

Direktyvą 98/79/EC priedas III,
IEC 61010-1:2010
Saugumo reikalavimai elektrinių prietaisų matavimui,
 



kontrolei ir laboratoriniam naudojimui
EN 61326-1:2006

Elektriniai prietaisai matavimų, kontrolės,




ir laboratoriniam naudojimui

EN 61000-3-2

harmonija, suderinamumas
EN 61000-3

Virpesiai

EN 61000-4-2

Elektrostatinė iškrova

EN 61000-4-3

Skleidžiamas atsparumas

EN 61000-4-4

Elektros greitai praeinantis sprogimas
EN 61000-4-5

Viršįtampių atsparumas

EN 61000-4-6

Laidinis atsparumas
EN 61000-4-11

Įtampos atsparumas
Visi dokumentai yra saugomi:

ALCOR Scientific Incorporated, 20 Thurber Boulevard, Smithfield, RI, 02917, JAV
ES įgaliotasis atstovas:
Emergo Europe

 Molenstraat 15


2513 BH The Hague


 Nyderlandai


 Tel.: (31) (0) 70 345-8570


 Faksas: (31) (0) 70 346-7299

Išdavimo data: 2014 rugsėjo mėn. 22 d.

Išdavimo vieta: Smithfield, JAV

(parašas)
Vardas: Lyy 
Pareigos: Kokybės užtikrinimo ir reguliavimo reikalų  Direktorius

ALCOR Scientific Inc.

20 Thurber Blvd.

Smithfield, RI 02917
Telefonas 800.495.5270

Faksas 401.737.4519

