## SDKŽ
Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Iš viso kaina Eur be PVM (kiekiui)
330/110/10 kV Šiaulių TP. Pakeitimai perdavimo tinklo dalyje
I | ELEKTROS ĮRENGINIAI
1. | 0,4 kV SR KAS spintos demontavimas | kompl. | 1 | 700 | 700
2. | Kabelių (tarp 0,4 kV SR KAS spintos ir PT KSSRS skydo) demontavimas | kompl. | 1 | 300 | 300
3. | Kabelių (tarp ST 10kV USĮ ir PT NSSRS skydo) demontavimas | kompl. | 1 | 310 | 310
4. | Kabelių (srovės kilpų tarp 0,4 kV SR KAS ir PSO AEEAS valdiklio (KDV)) demontavimas | kompl. | 1 | 150 | 150
5. | Šviesolaidinio kabelio galinio paskirstymo įrenginio (ODF-4, spinta S1.1, 109 aparatinė) demontavimas | kompl. | 1 | 200 | 200
6. | Šviesolaidinio kabelio „ŠL-10 KV US“ demontavimas | m | 350 | 2 | 700
7. | Automatinių jungiklių su ištraukiamu vežimėliu montavimas PT KSSRS skyde | kompl. | 2 | 3200 | 6400
8. | PT NSSRS skydo automatinių jungiklių liekančių rezerviniais - užrašų sutvarkymas | kompl. | 1 | 240 | 240
9. | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg | m | 160 | 80 | 12800
10. | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 4 | 750 | 3000
11. | Kabelių vienvielių iki 70 mm2 skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų | vnt. | 16 | 25 | 400
12. | Kompleksiniai PT RAA įtaisų bandymai su ST dalies RAA įrenginiais | kompl. | 1 | 19750 | 19750
13. | Informacijos mainų tarp ST TSPĮ ir PT TSPĮ konfigūravimas ir testavimas | kompl. | 1 | 3950 | 3950
14. | PSO AEEAS valdiklio (KDV) konfigūravimas (dėl 0,4 kV SR KAS spintos skaitiklių demontavimo) | kompl. | 1 | 1600 | 1600
II | Darbo projektas
1. | Darbo projekto parengimas, įvairios pažymos, techninės priežiūros ir statybos užbaigimo komisijos darbo organizavimas | kompl. | 1 | 7000 | 7000
|  |  |  | Viso Eur be PVM | 57500
|  |  |  | PVM, 21% | 12075
|  |  |  | Viso Eur su PVM | 69575