1 priedas

Techninė specifikacija
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama  siūlomų prekių gamintojo katalogai (prekių aprašymai ar kiti gamintojo dokumentai), kuriuose būtų nurodyta visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Originaliame gamintojo dokumente ir jo vertime į lietuvių kalbą privalo būti pažymėta, kurį pateiktos užpildytos techninės specifikacijos lentelės parametrą (nurodant parametro eilės numerį) patvirtina gamintojo dokumente nurodytas parametras (dokumentai pateikiami originalo ir lietuvių kalba).
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas


	Techniniai reikalavimai
	Kiekis 24 mėn.
	Mato vnt.
	Gamintojas Kodas
	Vnt. kaina be PVM
	PVM%
	Vnt. kaina su PVM
	Viso suma, Eur su PVM

	1
	Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai.


	
	
	
	Koenigsee Implantate GmbH          ( Vokietija)
	
	
	
	

	
	Kintamo kampo užrakinama rekonstrukcinė plokštelė, lankstoma 3-ims lygiais, naudojama su 2,7mm užrakinamais titaniniais savasriegiais sraigtais, 8mm ± 1 mm  pločio, titaninė.
	4 - 7 kiaurymių
	10
	vnt.
	5.3023.04÷ 5.3023.07 psl. 1
	164,00
	5%
	172,20
	1722,00

	
	Kintamo kampo užrakinama rekonstrukcinė plokštelė, lankstoma, naudojama su 3,5mm užrakinamais titaniniais savasriegiais sraigtais, 10mm ± 1 mm  pločio, titaninė.
	5 - 8 kiaurymių 
	15
	vnt.
	5.3133.05÷ 5.3133.08
Psl.2
	180,00
	5%
	189,00
	2835,00

	
	Užrakinama 1/3 tubuliarinė plokštelė,  naudojama su 3,5mm užrakinamais titaniniais savasriegiais sraigtais, 10mm pločio,  titaninė.
	5 - 8 kiaurymių
	15
	vnt.
	5.809.05÷ 5.809.08

Psl.2
	61,00
	5%
	64,05
	960,75

	
	Užrakinama tiesi plokštelė,  naudojama su 3,5/4,0mm užrakinamais titaniniais savasriegiais sraigtais, 10mm pločio, titaninė.
	4 - 8 kiaurymių
	10
	vnt.
	5.896.04÷ 5.896.08

Psl.3
	169,00
	5%
	177,45
	1774,50

	
	Užrakinama mažo kontakto tiesi siaura kompresinė plokštelė,  naudojama su 4,5/6,0mm  užrakinamais med. plieno savasriegiais sraigtais, 12mm pločio, titaninė
	6 - 12 kiaurymių
	10
	vnt.
	5.231.06÷ 5.231.12
Psl 4
	214,00
	5%
	224,70
	2247,00

	
	Užrakinama mažo kontakto tiesi plati kompresinė plokštelė,  naudojama su 4,5/6,0mm užrakinamais med. plieno  savasriegiais sraigtais, 16mm pločio, titaninė
	6 - 12 kiaurymių
	10
	vnt.
	5.241.06÷ 5.241.12

Psl 4
	227,00
	5%
	238,35
	2383,50

	
	Žastikaulio proksimalinio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė anatonomiškai išgaubta ir išlenkta. Proksimaliniame gale išplatėjanti iki 26 mm, turinti ne mažiau 8 užrakinamų kiaurymių sraigtams ir ne mažiau 9 kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. Distalinės dalies plotis 13-17 mm, fiksuojama "combi" tipo kiaurymėmis. Plokštelė turi dvi papildomas kiaurymes nukreipiančiąjam blokui, pagamintam iš PEEK, tvirtinti. Fiksuojama 3.5 mm užrakinamais kortikaliniais sraigtais, 4.0mm užrakinamais spongioziniais sraigtais bei 3.5mm savisriegiais kortikalinis sraigtais. Pagaminta iš titano.
	Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3/77 mm
	10
	vnt.
	5.790.83
Psl 5
	370,00
	5%
	388,50
	3885,00

	
	
	4/93 mm
	10
	vnt.
	5.790.84
Psl 5
	385,00
	5%
	404,25
	4042,50

	
	
	5/109 mm
	10
	vnt.
	5.790.85
Psl 5
	396,00
	5%
	415,80
	4158,00

	
	
	6/125 mm
	2
	vnt.
	5.790.86
Psl 5
	413,00
	5%
	433,65
	867,30

	
	
	8/157 mm
	1
	vnt.
	5.790.88
Psl 5
	459,00
	5%
	481,95
	481,95

	
	
	10/189 mm
	1
	vnt.
	5.790.810
Psl 5
	490,00
	5%
	514,50
	514,50

	
	
	12/221 mm
	1
	vnt.
	5.790.812
Psl 5
	522,00
	5%
	548,10
	548,10

	
	
	14/253 mm
	1
	vnt.
	5.790.814
Psl 5
	546,00
	5%
	573,30
	573,30

	
	Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio stipinkaulinė/lateralinė plokštelė(kairės/dešinės pusės su spalviniu kodavimu), užrakinama, 4-10 užrakinamos „combi“ tipo kiaurymės proksimalinėje dalyje ir 5 „combi“ tipo kiaurymės distalinėje dalyje, viena kurių papildoma apgaubianti žastikaulį, dvi kiaurymės vielai pravesti, pagaminta iš titano. Fiksuojama 3.5mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais bei 3,5mm kortikaliniais savisriegiais sraigtais.  Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
	Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5/4 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L76mm
	2
	vnt.
	5.8532.54/5.8522.54
Psl 6
	450,00
	5%
	472,50
	945,00

	
	
	5/6 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L101mm
	2
	vnt.
	5.8532.56/5.8522.56
Psl 6
	514,00
	5%
	539,70
	1079,40

	
	
	5/8 kiaurymių, kairės/dešinės puses, L125mm
	1
	vnt.
	5.8532.58/5.8522.58
Psl 6
	580,00
	5%
	609,00
	609,00

	
	
	5/10 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L149mm
	1
	vnt.
	5.8532.510/5.8522.510
Psl 6
	590,00
	5%
	619,50
	619,50

	
	Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio medialinė(alkūnkaulio medialinė ) plokštelė (kairės/dešinės pusės su spalviniu kodavimu ), užrakinama, 4-12 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės, dvi kiaurymės – vielai pravesti, pagaminta iš titano. Fiksuojama 3.5mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
	Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L76mm
	2
	vnt.
	5.8573.44/ 5.8563.44

Psl 6
	390,00
	5%
	409,50
	819,00

	
	
	6 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L101mm
	2
	vnt.
	5.8573.46/ 5.8563.46
Psl 6
	420,00
	5%
	441,00
	882,00

	
	
	8 kiaurymių, kairės/dešines pusės, L125mm
	1
	vnt.
	5.8573.48/ 5.8563.48
Psl 6
	490,00
	5%
	514,50
	514,50

	
	
	10 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L149mm
	1
	vnt.
	5.8573.410/ 5.8563.410
Psl 6
	554,00
	5%
	581,70
	581,70

	
	Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė,su kabliu, anatonomiškai išgaubta ir išlenkta: kablio kampo aukštis ne mažesnis nei 14-15mm, ilgis nuo 16 iki 17 mm, anatomiškai išlenktas, nuožulnus. Plokštelė kairės ir dešinės pusių, ne mažiau trijų dydžių, visos kiaurymės užrakinamo kintamo kampo su viena pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; viena papildoma kiaurymė vielai pravesti. Pagaminta iš titano, naudojama su 3.5mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais, pagamintais iš titano. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
	Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2/2 kiaurymių plokštelė, L65mm kairės/dešinės pusės
	2
	vnt.
	5.3573.22/1416 / 5.3563.22/1416 Psl 7

	368,00
	5%
	386,40
	772,80

	
	
	2/3 kiaurymių plokštelė, L74mm kairės/dešinės pusės
	2
	vnt.
	5.3573.23/1416 / 5.3563.23/1416 Psl 7


	382,00
	5%
	401,10
	802,20

	
	
	2/6 kiaurymių plokštelė, L96mm kairės/dešinės pusės
	2
	vnt.
	5.3573.26/1416 / 5.3563.26/1416 Psl 7


	399,00
	5%
	418,95
	837,90

	
	Raktikaulio  kintamo kampo užrakinama plokštelė,anatonomiškai išlenkta S formos: ne mažiau 5 skirtingų dydžių, visos kiaurymės kintamo užrakinamo kampo su viena DC kiauryme ir viena pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu bei dvi kiaurymes vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Pagaminta iš  titano, naudojama su 3.5mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais, bei 3.5mm, savisriegiais kortikaliniais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
	Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6 kiaurymių, L74x12 , spindulys 95, kairės/dešinės pusės
	2
	vnt.
	5.3533.06/ 5.3523.06/ Psl 8

	295,00
	5%
	309,75
	619,50

	
	
	8 kiaurymių, L99x12, spindulys 95, kairės/dešinės pusės
	2
	vnt.
	5.3533.08/ 5.3523.08/ Psl 8


	353,00
	5%
	370,65
	741,30

	
	
	9 kiaurymių, L107x12, spindulys 70, kairės/dešinės pusės
	2
	vnt.
	5.3533.09/70 /  5.3523.09/70 Psl 8


	359,00
	5%
	376,95
	753,90

	
	Kintamo kampo medialinė blauzdikaulio distalinio galo/ kulnakaulio mažo kontakto užrakinama plokštelėįgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją, distalinėje išplatėjusioje dalyje 4 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės ir dvi papildomos užrakinamos kiaurymės, mono krypties fiksacijai atlikti.  Proksimalinėje plokštelės dalyje visos kiaurymės – „combi“ tipo: fiksuoti užrakinamais arba standartiniais sraigtais, ne mažiau trijų kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusių, pagaminta iš titano, naudojama su 3,5mm užrakinamais  savisriegiais sraigtais arba 3,5mm standartiniais savisriegiais sraigtais „combi“ tipo kiaurymėse. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
	Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6/5 kiaurymių plokštelė, L108mm, kairės/dešinės pusės
	8
	vnt.
	5.733.05/ 5.732.05         Psl 9
	352,00
	5%
	369,60
	2956,80

	
	
	6/7 kiaurymių plokštelė, L140mm, kairės/dešinės pusės
	8
	vnt.
	5.733.07/ 5.732.07         Psl 9
	373,00
	5%
	391,65
	3133,20

	
	
	6/9 kiaurymių plokštelė, L170mm, kairės/dešines pusės
	8
	vnt.
	5.733.09/ 5.732.09         Psl 9
	394,00
	5%
	413,70
	3309,60

	
	
	6/11 kiaurymių plokštelė, L202mm, kairės/dešinės pusės
	8
	vnt.
	5.733.11/ 5.732.11         Psl 9
	414,00
	5%
	434,70
	3477,60

	
	Blauzdikaulio proksimalinio  galo užrakinama plokštelė L formos, adaptuota ir anatomiškai išgaubta, turinti 4 užrakinamas kiaurymes proksimalinėje išplatėjusioje dalyje ir nuo 4-10 užrakinamų "combi" tipo kiaurymių distalinėje dalyje, turi ne mažiau 2 papildomų kiaurymių K-vielai įvesti. Užrakinama 6.0mm spongioziniais užrakinamais savisriegiais sraigtais proksimalinėje dalyje ir 4,5mm užrakinamais arba standartiniais savisriegiais sraigtais distalinėje dalyje. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminta iš titano.
	Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4/4 kiaurymių plokštelė, L95mm, kairės/dešinės pusės
	4
	vnt.
	5.773.44/ 5.774.44         Psl 10
	286,00
	5%
	300,30
	1201,20

	
	
	4/6 kiaurymių plokštelė, L127mm, kairės/dešinės pusės
	4
	vnt.
	5.773.46/ 5.774.46         Psl 10
	330,00
	5%
	346,50
	1386,00

	
	
	4/8 kiaurymių plokštelė, L159mm, kairės/dešines pusės
	4
	vnt.
	5.773.48/ 5.774.48         Psl 10
	372,00
	5%
	390,60
	1562,40

	
	
	4/10 kiaurymių plokštelė, L191mm, kairės/dešinės pusės
	4
	vnt.
	5.773.410/ 5.774.410         Psl 10
	422,00
	5%
	443,10
	1772,40

	
	Distalinio stipinkaulio galo kintamo kampo plokštelėįgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės ( palmarinės ) pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau dviejų dydžių: plati su 7 ( 27-28 mm pločio išplatėjusioje dalyje ) ir siaura su 5 ( 22-23 mm pločio išplatėjusioje dalyje ) kintamo kampo užrakinamomis kiaurymėmis proksimalinėje dalyje , bei „combi“ tipo  kiaurymėmis distalinėje plokštelės dalyje; ir viena pailga kiaurymė –plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; bei ne mažiau 8 kiaurymių vielai pravesti.  Kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš titano, naudojama su 2,7mm užrakinamais  savisriegiais sraigtais proksimalinėje dalyje ir 2,7mm užrakinamais ir/arba 2,7mm standartiniais savisriegiais sraigtais distalinėje dalyje, pagamintais iš titano. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
	Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5/2-5/4 kiaurymių, L42-60mm, dešinės/kairės pusės
	12
	vnt.
	5.9823.52÷ 54/ 5.9833.52÷ 54              Psl 11
	215,00
	5%
	225,75
	2709,00

	
	
	5/6-5/8 kiaurymių, L76-94mm, dešinės/kairės pusės
	1
	vnt.
	5.9823.56÷ 58/ 5.9833.56÷ 58              Psl 11
	255,00
	5%
	267,75
	267,75

	
	
	5/10-5/13 kiaurymių, L110-136mm, dešinės/kairės pusės
	1
	vnt.
	5.9823.510÷ 513/ 5.9833.510÷ 513              Psl 11
	285,00
	5%
	299,25
	299,25

	
	
	7/2-7/4 kiaurymių, L42-60mm, dešinės/kairės pusės
	12
	vnt.
	5.9843.72÷ 74/ 5.9853.72÷ 74              Psl 11
	215,00
	5%
	225,75
	2709,00

	
	
	7/6-7/8 kiaurymių, L76-94mm, dešinės/kairės pusės
	1
	vnt.
	5.9843.76÷ 78/ 5.9853.76÷ 78              Psl 11
	255,00
	5%
	267,75
	267,75

	
	
	7/10-7/13 kiaurymių, L110-136mm, dešinės/kairės pusės
	1
	vnt.
	5.9843.710÷ 713/ 5.9853.710÷ 713              Psl 11
	285,00
	5%
	299,25
	299,25

	
	Šlaunikaulio distalinio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, atitinkanti šlaunikaulio distalinės dalies formą, atskiros plokštelės kairei ir dešinei kojai. Plokštelė išplatėjanti distaliniame gale, ne mažiau 7 užrakinamų kiaurymių distalinėje ir nuo 4 iki 16 užrakinamų kiaurymių proksimalinėje plokštelės dalyje. "Combi" tipo  kiaurymės proksimalinėje dalyje įgalina fiksuoti užrakinamais arba standartiniais 4,5 mm skersmens savisriegiais sraigtais, distalinėje dalyje - užrakinamos kiaurymės fiksuojamos 5,5 mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais. Pagaminta iš titano.
	Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7/6 kiaurymių, L150mm dešinės/kairės pusės
	2
	vnt.
	5.9462.06÷ 5.9472.06    Psl 12
	378,00
	5%
	396,90
	793,80

	
	
	7/8 kiaurymių, L182mm dešinės/kairės pusės
	2
	vnt.
	5.9462.08÷ 5.9472.08    Psl 12
	428,00
	5%
	449,40
	898,80

	
	
	7/12 kiaurymių, L246mm dešinės/kairės pusės
	2
	vnt.
	5.9462.12÷ 5.9492.12    Psl 12
	447,00
	5%
	469,35
	938,70

	
	
	7/16 kiaurymių, L309mm dešinės/kairės pusės
	2
	vnt.
	5.9462.16÷ 5.9492.16    Psl 12
	469,00
	5%
	492,45
	984,90

	
	Sraigtai,savisriegiai užrakinami kortikaliniai ø3.5mm, šerdies skersmuo 2,5mm, galvos diametras 6,0mm, šešiakampio lizdo diametras 2,5mm. Ilgis nuo 18 – 50 mm, titanas. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu.
	. Ilgis nuo 18 – 50 mm
	300
	vnt.
	3.133.18.÷ 3.133.50    Psl 13
	23,00
	5%
	24,15
	7245,00

	
	Sraigtai,savisriegiai  kortikaliniai ø3.5mm, šerdies skersmuo 2,5mm, galvos diametras 6,0mm, šešiakampio lizdo diametras 2,5mm. Ilgis nuo 18 – 50 mm, titanas. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu.
	. Ilgis nuo 18 – 50 mm
	100
	vnt.
	3.132.18.÷ 3.132.50    Psl 14
	19,00
	5%
	19,95
	1995,00

	
	Sraigtai, savisriegiai užrakinami navikuliariniai ø4,0 mm,  Ilgis nuo 18 iki 40 mm, titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu.
	. Ilgis nuo 18 – 40 mm
	120
	vnt.
	3.147.18.÷ 3.147.40    Psl 15
	27,00
	5%
	28,35
	3402,00

	
	Sraigtai, užrakinami kortikaliniai ø5.5 mm, šerdies skersmuo 4,0mm, galvos diametras 8,0mm, šešiakampio lizdo diametras 3,5mm. Ilgis nuo 40 iki 55 mm, savisriegiai,  titanas
	Ilgis nuo 40 – 55 mm
	80
	vnt.
	3.549.40.÷ 3.549.55    Psl 16
	39,00
	5%
	40,95
	3276,00

	
	Sraigtai, užrakinami kortikaliniai ø4,5 mm, šerdies skersmuo 3,0mm, galvos diametras 8,0mm, šešiakampio lizdo diametras 3,5mm. Ilgis nuo 20 iki 50 mm, savisriegiai,  titanas
	Ilgis nuo 20 – 50 mm
	160
	vnt.
	3.545.20.÷ 3.545.50    Psl 17
	28,00
	5%
	29,40
	4704,00

	
	Sraigtai, kortikaliniai ø4,5 mm, šerdies skersmuo 3,0mm, galvos diametras 8,0mm, šešiakampio lizdo diametras 3,5mm. Ilgis nuo 20 iki 50 mm, savisriegiai,  titanas
	Ilgis nuo 20 – 50 mm
	80
	vnt.
	3.152.20.÷ 3.152.50    Psl 18
	26,00
	5%
	27,30
	2184,00

	
	Sraigtai užrakinami spongioziniai ø6,0 mm, šerdies skersmuo 3,0mm, galvos diametras 8,0mm, šešiakampio lizdo diametras 3,5mm. Ilgis nuo 55 iki 80 mm, savisriegiai,  titanas
	Ilgis nuo 55 – 80 mm
	60
	vnt.
	3.163.55.÷ 3.163.80    Psl 10
	48,00
	5%
	50,40
	3024,00

	
	Sraigtai,savisriegiai užrakinami  ø2,7 mm ilgis nuo 12 iki 28 mm,titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano.
	Ilgis nuo 12 – 28 mm
	150
	vnt.
	3.125.12.÷ 3.125.28    Psl 19
	23,00
	5%
	24,15
	3622,50

	
	Sraigtai,savisriegiai   ø2,7 mm ilgis nuo 12 iki 28 mm,titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano.
	Ilgis nuo 12 – 28 mm
	100
	vnt.
	3.120.12.÷ 3.120.28    Psl 20
	19,00
	5%
	19,95
	1995,00

	
	Anatomiškai adaptuota mini "T" formos užrakinama plokštelė, storis 1,2 - 1,3 mm, ne mažiau 3 kiaurymių "galvoje" ir  ne mažiau 4 kiaurymių distalinėje dalyje, fiksuojamos 2,0 mm skersmens užrakinamais sraigtais, dydis 30x5mm, pagaminta iš titano.


	
	5
	vnt.
	5.9332.34 Psl 22
	160,00
	5%
	168,00
	840,00

	
	Anatomiškai adaptuota mini "T" formos įžambi užrakinama plokštelė, storis 1,2 - 1,3 mm, ne mažiau 3 kiaurymių "galvoje" ir  ne mažiau 4 kiaurymių distalinėje dalyje, fiksuojamos 2,0 mm skersmens užrakinamais sraigtais, dydis 30x5mm, pagaminta iš titano.


	
	5
	vnt.
	5.9322.34 Psl 23
	160,00
	5%
	168,00
	840,00

	
	Anatomiškai adaptuota mini "T" formos užrakinama plokštelė, storis 1,2 - 1,3 mm, ne daugiau 2 kiaurymių "galvoje" ir  ne mažiau 4 kiaurymių distalinėje dalyje, fiksuojamos 2,0 mm skersmens užrakinamais sraigtais, dydis 30x5mm, pagaminta iš titano.


	
	5
	vnt.
	5.9312.24 Psl 22
	160,00
	5%
	168,00
	840,00

	
	Tiesi mini rekonstrukcinė užrakinama plokštelė, storis 1,2 - 1,3 mm, 5 kiaurymių, fiksuojamos 2,0 mm skersmens užrakinamais sraigtais, dydis 29x5mm, pagaminta iš titano.


	
	5
	vnt.
	5.9012.05 Psl 23
	160,00
	5%
	168,00
	840,00

	
	Tiesi mini rekonstrukcinė užrakinama plokštelė, storis 1,2 - 1,3 mm, 13 kiaurymių, fiksuojamos 2,0 mm skersmens užrakinamais sraigtais, dydis 77x5mm, pagaminta iš titano.


	
	5
	vnt.
	5.9012.13 Psl 23
	160,00
	5%
	168,00
	840,00

	
	Mini "dvigubo tilto" įžambios formos plokštelė, turinti ne mažiau 4 užrakinamų kiaurymių, dydis 15x11,5/10,5mm, storis 1,2 - 1,3 mm, pagaminta iš titano
	
	5
	vnt.
	5.9052.04S   Psl 23
	160,00
	5%
	168,00
	840,00

	
	Mini "dvigubo tilto" formos plokštelė, turinti ne mažiau kaip 10 užrakinamų kiaurymių, dydis 45x11mm, storis 1,2 - 1,3 mm, pagaminta iš titano
	
	5
	vnt.
	5.9052.10 Psl 23
	200,00
	5%
	210,00
	1050,00

	
	Mini "tilto" formos, prailginta, tiesi plokštelė, turinti ne mažiau 4 užrakinamų kiaurymių dydis 29x5mm, storis 1,2 - 1,3 mm, pagaminta iš titano
	
	5
	vnt.
	5.9022.04 Psl 24
	190,00
	5%
	199,50
	997,50

	
	Mini koreguojanti, tiesi plokštelė, turinti ne mažiau 6 užrakinamų kiaurymių, kurių viena pailga, rotaciją koreguojanti, dydis 37mm, storis 1,2 - 1,3 mm, pagaminta iš titano
	
	5
	vnt.
	5.9032.06 Psl 24
	180,00
	5%
	189,00
	945,00

	
	Mini "T" formos prailginta plokštelė, turinti ne mažiau 3 užrakinamų kiaurymių, "galvoje" ir ne mažiau 4 kiaurymių distalinėje dalyje, dydis 33x5mm, storis 1,2 - 1,3 mm, pagaminta iš titano
	
	5
	vnt.
	5.9342.34 Psl 24
	160,00
	5%
	168,00
	840,00

	
	Mini "dvigubo tilto" adaptuota, siaurėjanti plokštelė, turinti ne mažiau 7 užrakinamų kiaurymių ir dvi papildomas: pailgą ir ovalią rotacijas koreguojančias kiaurymes, dydis 25x10mm, storis 1,2 - 1,3 mm, pagaminta iš titano
	
	5
	vnt.
	5.9052.07S Psl 24
	200,00
	5%
	210,00
	1050,00

	
	 Ø 2,0 mm žemo profilio užrakinami sraigtai, užsriegta ir sraigto galvutė, skirti plaštakos kaulų sintezės plokštelėms. Pagaminti iš titano.
	8-16 mm (kas 1 mm)

18-20 mm (kas 1-2 mm)
	150 
	vnt.
	3.114.08÷ 20 Psl 24
	24,00
	5%
	25,20
	3780,00

	
	
	
	
	
	1 pirkimo dalies kaina
	
	111688,50

	2
	Traumatologiniai instrumentai
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Atsuktuvai, pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio autoklavuoti 134°;
	Atsuktuvas , tinkantis

Ø 2.0 ir 2.7 mm sraigtams. Atsuktuvo galvutė šešiakampė.
	4
	vnt.
	MIKROMED (Lenkija), Ref.

780200; 781200


	45,00
	21%
	54,45
	217,80

	
	Atsuktuvai, pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio autoklavuoti 134°;
	Atsuktuvas “T” formos,140 - 150 mm ilgio, tinkantis

Ø 3,5 mm sraigtams. Atsuktuvo galvutė šešiakampė. Rankena metalinė, be plastiko priedų
	8
	 vnt.
	MIKROMED (Lenkija), Ref.

078022


	45,00
	21%
	54,45
	435,60

	
	Atsuktuvai, pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio autoklavuoti 134°;
	Atsuktuvas “T” formos, 140-150 mm ilgio, tinkantis Ø 4,5 mm sraigtams. Atsuktuvo galvutė šešiakampė. Rankena metalinė, be plastiko priedų
	8
	 vnt.
	MIKROMED (Lenkija), Ref.

078023


	45,00
	21%
	54,45
	435,60

	
	 Sriegikliai, pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio autoklavuoti 134°;
	Sriegiklis “ T” formos,  160 –170 mm ilgio, tinkantis Ø 4,5 mm kortikaliniams sraigtams. Rankena metalinė be plastiko priedų.
	3
	 vnt.
	MIKROMED (Lenkija), Ref.

720045


	45,00
	21%
	54,45
	163,35

	
	Grąžtas kaulams gręžti
	Pagamintas iš specialaus plieno, nesilankstantis, sterilizuojamas 134°;  Ø 2.5, bendras ilgis 80-100 mm, gręžiančioji dalis ne daugiau 40-50 mm
	20
	vnt.
	MEDGAL (Lenkija), Ref.

4-40-02-25
	14,00
	21%
	16,94
	338,80

	
	Grąžtas kaulams gręžti
	Pagamintas iš specialaus plieno, nesilankstantis, sterilizuojamas 134°; Ø 3.2, bendras ilgis 120 -150 mm, gręžiančioji dalis ne daugiau 40-50 mm
	30
	vnt.
	MEDGAL (Lenkija), Ref.

4-40-02-32
	14,00
	21%
	16,94
	508,20

	
	Grąžtas kaulams gręžti
	Pagamintas iš specialaus plieno, nesilankstantis, sterilizuojamas 134°;,  Ø 3.5, bendras ilgis 100-150 mm, gręžiančioji dalis ne daugiau 40-50 mm
	5
	vnt.
	MEDGAL (Lenkija), Ref.

4-40-02-35; 

4-40-11-35;

4-40-12-35;

4-40-06-35
	14,00
	21%
	16,94
	84,70

	
	Traumatologinės replės
	Tvirtos, ne mažiau 180mm ilgio skirtos Kiršnerio vielai 0.9-1.6 mm nukirpti, spyruokliuojančios rankenos, kerpančioji dalis iš viršaus, o ne iš šono ,15-20 mm pločio tinkamos autoklavuoti 134°
	2
	 vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.4166
	391,00
	21%
	473,11
	946,22

	
	Traumatologinės replės
	Tvirtos, ne mažiau 180mm ilgio skirtos Kiršnerio vielai 2.0 mm nukirpti, spyruokliuojančios rankenos, kerpančioji dalis iš viršaus, o ne iš šono ,15-20 mm pločio tinkamos autoklavuoti 134°
	2
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.4196
	362,00
	21%
	438,02
	876,04

	
	Metaliniai indeliai su rankenėle
	150-200 ml tūrio, tinkančios dezinfekcinėms medžiagoms įpilti, autoklavuoti 134°
	10 
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.80.2076;

80.2078
	43,00
	21%
	52,03
	520,30

	
	Trokaras, tinkantis 16 Fr drenui pravesti
	 200 - 220 mm ilgio, tiesus
	1
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.19.1204
	47,00
	21%
	56,87
	56,87

	
	Hemostatiniai spaustukai “Crile” tipo
	ne mažiau 240mm ilgio, lenkti
	20
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.15.0303
	37,00
	21%
	44,77
	895,40

	
	Hemostatiniai spaustukai “Crile” tipo
	160 mm ilgio, lenkti
	30
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.15.0251
	17,00
	21%
	20,57
	617,10

	
	Hemostatiniai spaustukai “Pean-delicate” tipo
	160 mm ilgio, lenkti
	30
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.15.0455
	25,00
	21%
	30,25
	907,50

	
	Hemostatiniai spaustukai “Rochester-Pean” tipo
	160 mm ilgio, lenkti
	20
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 15.0463
	21,00
	21%
	25,41
	508,20

	
	Hemostatiniai spaustukai  “ Micro-Halsted ” tipo
	140mm ilgio , lenkti, be dantukų
	10
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 15.0261
	18,00
	21%
	21,78
	217,80

	
	Hemostatiniai spaustukai  “ Halsted  -Mosquito” tipo
	140mm ilgio , lenkti, be dantukų
	20
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.15.0125
	16,00
	21%
	19,36
	387,20

	
	Hemostatiniai spaustukai „ Kocher „ tipo, 
	160 mm ilgio, tiesūs
	20
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.15.0604
	19,00
	21%
	22,99
	459,80

	
	Hemostatiniai spaustukai „ Kocher „ tipo,
	220-260 mm ilgio, tiesūs
	10
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.15.0366
	45,00
	21%
	54,45
	544,50

	
	Traumatologinis spaustukas – suėmėjas „Bircher-Ganske , Ultrich arba lygiaverčio  tipo
	Skirtas meniskui suimti.Tvirtas, 200-220mm ilgio, tiesuss , spaustuko šonuose 4 dantukų poros, taip „sukandantis“dantukas spaustuko gale.
	4
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.3360
	134,00
	21%
	162,14
	648,56

	
	Adatkotis ‘’Hegar – Mayo” tipo 
	170-180 mm ilgio 
	20
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.18.1082
	24,00
	21%
	29,04
	580,80

	
	Adatkotis “De –bakey” tipo                
	170 mm ilgio
	20
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.18.0100
	93,00
	21%
	112,53
	2250,60

	
	Žirklės, Mayo –stille tipo
	140-145 mm ilgio, tiesios
	10
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.13.0400
	18,00
	21%
	21,78
	217,80

	
	Žirklės , Mayo tipo
	140-145 mm ilgio, lenktos
	10
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.13.0401
	18,00
	21%
	21,78
	217,80

	
	Žirklės ,Metzenbaum tipo
	110-120 mm ilgio, lenktos
	15
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.13.0595
	30,00
	21%
	36,30
	544,50

	
	Žirklės ,Metzenbaum tipo
	180 mm ilgio, lenktos
	30
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.13.0603
	23,00
	21%
	27,83
	834,90

	
	Žirklės ligatūrinės 
	180 mm ilgio, lenktos, skirtos ligatūros nukirpti, specialus rankenų ženklinimas greitam atpažinimui
	10
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 13.0603SC
	56,00
	21%
	67,76
	677,60

	
	Anatominiai pincetai
	Ilgis 160-180 mm ,tiesus,  „Standart„ tipo 
	10
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.14.0044
	34,00
	21%
	41,14
	411,40

	
	Anatominiai pincetai 
	Ilgis 145-160 mm ,tiesus,  „Standart „ tipo 
	10
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.14.0123;
14.0124; 14.0125
	11,00
	21%
	13,31
	133,10

	
	Anatominiai pincetai
	Ilgis 200-250 mm ilgio, tiesus, „Dressing – Fino“ tipo
	10
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.14.0109
	21,00
	21%
	25,41
	254,10

	
	Chirurginiai pincetai
	Ilgis 145-150 mm ,tiesus,  „Standart „ tipo, su dantukais
	10
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 14.0623; 14.0624
	13,00
	21%
	15,73
	157,30

	
	Medžiagos susegimo spaustukai
	„“Ball & Socket tipo, 111-113 mm ilgio, susegamos žnyplės gale baigiasi „rutuliuko“ aba „kūgio“ formos antgaliu.
	20
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 16.0132
	21,00
	21%
	25,41
	508,20

	
	Spaustukai 
	„Gross“ , „Maier“ tipo, tiesūs 250-260 mm ilgio
	10
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 16.0454
	37,00
	21%
	44,77
	447,70

	
	Pakalikas impaktorius
	Ilgis 200-250mm
	2
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 24.0825
	135,00
	21%
	163,35
	326,70

	
	Plaktukas
	Ne mažiau 500 g, Ø40 mm, 240 mm ilgio ± 2 mm
	1
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1380
	123,00
	21%
	148,83
	148,83

	
	Plaktukas
	Ne mažiau 600 g, Ø40 mm, 185 mm ilgio ± 2 mm
	1
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1385
	115,00
	21%
	139,15
	139,15

	
	Plaktukas
	Ne mažiau 1000 g, Ø45 mm, 200 mm ilgio ± 2 mm
	1 
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1375
	131,00
	21%
	158,51
	158,51

	
	Kaltas „ Lambotte“ tipo
	Plotis 13-18 mm , ilgis 245 mm ± 2 mm
	1 
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1511; 23.1512
	45,00
	21%
	54,45
	54,45

	
	Kaltas Partsch“ tipo
	Plotis 4-5 mm,ilgis 170-180 mm
	2
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1422
	34,00
	21%
	41,14
	82,28

	
	Kaltas „ Stille“ tipo 
	Plotis 12-15 mm, 205 mm ilgio± 2 mm
	1 
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref.23.1588; 23.1591
	62,00
	21%
	75,02
	75,02

	
	Kaltas „Dahmen“ tipo
	Plotis 5-6 mm, tiesus,ilgis 280-300 mm, su rankena
	1
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1942; 23.1944
	144,00
	21%
	174,24
	174,24

	
	Kaltas „Hibbs“ tipo
	Plotis 5-6 mm, tiesus, 240-250 mm ilgio
	1
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1750
	60,00
	21%
	72,60
	72,60

	
	Kaulo iškėlėjas „Hohmann „tipo
	Darbinės dalies plotis 17 -18mm , ilgis 240 mm± 2 mm 
	4
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.0203
	67,00
	21%
	81,07
	324,28

	
	Kaulo iškėlėjas „Hohmann „tipo
	Darbinės dalies plotis 20-22mm , ilgis 280-300 mm
	4
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.0214
	94,00
	21%
	113,74
	454,96

	
	Kaulo iškėlėjas „Hohmann „tipo
	„Kobros“ išlinkimo 24 – 25 mm pločio, 250- 260 mm ilgio
	2
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.0204
	95,00
	21%
	114,95
	229,90

	
	Instrumentas ligatūroms pravesti (dešano tipo)
	Turi būti kairinės ir dešinės pusės, 240-280 mm ilgio , 11 -12¼ " _
	2
	vnt.
	PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.4080; 23.4082
	105,00
	21%
	127,05
	254,10

	
	
	
	
	
	2 pirkimo dalies kaina
	
	19500,36


Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

	Projektų vadovė
	
	
	
	Jurgita Ališauskaitė

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	
	
	(Vardas ir pavardė)


