## priedas Nr.2 Prelim. sąrašas
Priedas Nr. 2 Preliminarus Prekių ir Paslaugų sąrašas
Lentelė Nr. 1 Prekės
Eil. Nr. | Prekė | Techniniai duomenys |  | Mato vienetas | Numatomas preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina, EUR be PVM
1 | Aukšo slėgio vamzdynų valymo žarna, DN13, L=120 m | Naudojimas: | Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. | vnt | 2 | 1250 | 2500
|  | Standartas: | DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B
|  | Darbinė temperatūra: | nuo -30C° iki +80C°
|  | Vidus: | lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas
|  | Armatūra: | tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas
|  | Darbinis slėgis: | ne mažiau 250 bar.
2 | Aukšo slėgio vamzdynų valymo žarna, DN16, L=100 m | Naudojimas: | Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. | vnt | 5 | 1350 | 6750
|  | Standartas: | DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B
|  | Darbinė temperatūra: | nuo -30C° iki +80C°
|  | Vidus: | lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas
|  | Armatūra: | tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas
|  | Darbinis slėgis: | ne mažiau 250 bar.
3 | Aukšo slėgio vamzdynų valymo žarna, DN19, L=120 m | Naudojimas: | Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. | vnt | 1 | 1700 | 1700
|  | Standartas: | DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B
|  | Darbinė temperatūra: | nuo -30C° iki +80C°
|  | Vidus: | lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas
|  | Armatūra: | tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas
|  | Darbinis slėgis: | ne mažiau 250 bar.
4 | Aukšo slėgio vamzdynų valymo žarna, DN25, L=120 m | Naudojimas: | Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. | vnt | 3 | 2170 | 6510
|  | Standartas: | DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B
|  | Darbinė temperatūra: | nuo -30C° iki +80C°
|  | Vidus: | lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas
|  | Armatūra: | tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas
|  | Darbinis slėgis: | ne mažiau 250 bar.
5 | Aukšo slėgio vamzdynų valymo žarna, DN32, L=150 m | Naudojimas: | Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. | vnt | 2 | 3950 | 7900
|  | Standartas: | DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B
|  | Darbinė temperatūra: | nuo -30C° iki +80C°
|  | Vidus: | lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas
|  | Armatūra: | tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas
|  | Darbinis slėgis: | ne mažiau 250 bar.
6 | Siurbiminė žarna vid. diametras 51 mm | Naudojimas: | srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna. | m | 100 | 6.5 | 650
|  | Lenkimo spindulys, mm | ne daugiau 200
|  | Darbinė temperatūra: | nuo -40C° iki +50C°
|  | Vidus: | PVC/NBR mišinys arba analogiškas
|  | Armatūra: | PVC spiralė
|  | Vakuumas: | ne mažiau 60%
|  | Svoris kg/m | ne daugiau 1.00
7 | Siurbiminė žarna vid. diametras 102 mm | Naudojimas: | srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna. | m | 150 | 19 | 2850
|  | Lenkimo spindulys, mm | ne daugiau 350
|  | Darbinė temperatūra: | nuo -40C° iki +50C°
|  | Vidus: | PVC/NBR mišinys arba analogiškas
|  | Armatūra: | PVC spiralė
|  | Vakuumas: | ne mažiau 60%
|  | Svoris kg/m | ne daugiau 3.00
8 | Siurbiminė žarna vid. diametras 127 mm | Naudojimas: | srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna. | m | 60 | 22 | 1320
|  | Lenkimo spindulys, mm | ne daugiau 450
|  | Darbinė temperatūra: | nuo -40C° iki +50C°
|  | Vidus: | PVC/NBR mišinys arba analogiškas
|  | Armatūra: | PVC spiralė
|  | Vakuumas: | ne mažiau 60%
|  | Svoris kg/m | ne daugiau 4.00
9 | Siurbiminė žarna vid. diametras 152 mm | Naudojimas: | srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna. | m | 70 | 30 | 2100
|  | Lenkimo spindulys, mm | ne daugiau 550
|  | Darbinė temperatūra: | nuo -40C° iki +50C°
|  | Vidus: | PVC/NBR mišinys arba analogiškas
|  | Armatūra: | PVC spiralė
|  | Vakuumas: | ne mažiau 60%
|  | Svoris kg/m | ne daugiau 5.50
[5 empty] | Suma, EUR be PVM (K1) |  | 32280
[5 empty] | PVM |  | 6778.8
[5 empty] | Suma, EUR su PVM |  | 39058.8
- pildo Pardavėjas
Lentelė Nr. 2. Paslaugos
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Techniniai duomenys |  | Mato vienetas | Numatomas preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Viso EUR be PVM
1 | Remonto paslaugos | Visos susijusios paslaugos su žarnomis ir jų jungtimis |  | val. | 50 | 5 | 250
[5 empty] | Suma, EUR be PVM (K2) |  | 250
| - pildo Pardavėjas |  |  |  | PVM |  | 52.5
[5 empty] | Suma, EUR su PVM |  | 302.5
Lentelė Nr. 3
Pardavėjo nuolaida, taikoma nuo viešai skelbiamos Prekių mažmeninės kainos:
Eil. Nr. | Prekės | Nuolaida (N%)*
1. | Visoms Prekėms, bei Prekių grupių sąrašui, kuris pateikiamas Techninės specifikacijos priede Nr. 3 | 40
Pastaba. * Nuolaida yra sveikas skaičius ir negali būti lygi 0 (nuliui)
- pildo Pardavėjas
Lentelė Nr. 4
Dalyvio pasiūlymo palyginamosios kainos suvestinė
Eil. Nr. | Pasiūlymo kainos dalis
1 | Prekių pasiūlymo kaina, EUR be PVM (K1) | P1 = (K2 + K1) - (K1 * N%) | 32280
2 | Paslaugų pasiūlymo kaina, EUR be PVM (K2) |  | 250
3 | Nuolaida (N%) (3 lentelė) |  | 40
Pasiūlymo kaina su nuolaida, EUR be PVM |  |  | 19618
PVM |  |  | 4119.78
Pasiūlymo kaina su nuolaida, EUR su PVM |  |  | 23737.78
P1 - pasiūlymo palyginamoji kaina, EUR be PVM K1 - Prekių pasiūlymo palyginamoji kaina neįvertinus nuolaidos, EUR be PVM N% - nuolaida procentais K2 - Paslaugų pasiūlymo palyginamoji kaina, EUR be PVM

## priedas Nr.3 Nuolaida
Priedas Nr. 3 Prekių grupių sąrašas
Eil. Nr. | Prekių grupė | Procentai, %
1 | Adapteriai | 40
2 | Flanšai
3 | Hidrauliniai vamzdžiai
4 | Movos, uždaromoji armatūra
5 | Rutuliniai čiaupai
6 | Tarpinės, sandarinimo žiedai
7 | Srieginės vamzdžių jungtys
8 | Žarnos