TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius"

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Gamtinės dujos su dujų kiekio balansavimu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Gamtinės dujos su dujų kiekio balansavimu.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu preliminarus perkamų Prekių kiekis –  97,00 MWh. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio. Prekės bus perkamos pagal poreikį, neviršijant maksimalios skiriamos lėšų sumos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui – ne daugiau kaip 4.700,00 EUR be PVM.

3.2. Perkamų gamtinių dujų preliminaraus kiekio tiekimas metų eigoje suderintu planu, pateikiamas lentelėje Nr. 1.

Lentelė  Nr. 1

| Mėn. | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėji | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MWh | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Gamtinių dujų pristatymo vieta – AS „Latvijas Gäze“ ir AB “Energijos skirstymo operatorius“ dujų sistemų susijungimo taškas (išėjimo iš AS „Latvijas Gäze“ dujų sistemos ir į įėjimo AB “Energijos skirstymo operatorius“ Žeimelio gyvenvietės dujų skirstymo sistemą taškas) – Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

5.1.1. Gamtinių dujų kokybė turi atitikti 2013 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr.1-194 patvirtintus reikalavimus “Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

5.1.2. Viršutinė gamtinių dujų šilumingumo ribinė vertė, esant normaliomis sąlygomis turi būti:

5.1.2.1. minimali -  9,69 kWh/m3 b,

5.1.2.2. maksimali -  nenurodoma;

5.1.3. Suvartotų gamtinių dujų kiekis m3 bus perskaičiuojamas į kilovatvalandes, esant norminėms sąlygoms (slėgis 1,01325 barų ir temperatūra 20 °C);

5.1.4. Mechaninė priemaišų masė 1 m3 gamtinių dujų neturi viršyti 0,001 g;

5.1.5. Dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už gamtinių dujų temperatūrą;

5.1.6. Skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis gamtinėse dujose neleistinas;

5.1.7. Dujų temperatūra turi būti ne žemesnė nei -15 °C ir ne aukštesnė nei +50 °C.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės turės būti  tiekiamos nepertraukiamai kiekvieną parą, pagal faktinį grafiką.

6.2. Prekės privalo būti tiekiamos vadovaujantis 2014 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu  Nr.1-248  patvirtintomis gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (aktuali redakcija).

6.3. Už pristatytas Prekes apmokama kartą per mėnesį. Atsiskaitoma už pateiktą faktinį gamtinių dujų kiekį pagal aktą per ataskaitinį laikotarpį. Atsiskaitymai vykdomi ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus iki 14-os kito mėnesio kalendorinės dienos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Gamtinių dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietoje, turi atitikti 2013 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr.1-194 patvirtintus reikalavimus “Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

  - Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai – 3 (tris) dienas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Tiekėjas Sąskaitoje nurodo per Ataskaitinį laikotarpį patiektą Prekių kiekį, išreikštą energijos vienetais, vadovaujantis akto duomenimis.

Sutarties galiojimo laikotarpiu gamtinių dujų tiekimo kiekis metų eigoje suderintu grafiku gali kisti pagal  esamą Pirkėjo poreikį.