| Tiekėjams pagal sąrašą CVP IS priemonėmis |  | 2021 m. rugpjūčio 5 d. |
| --- | --- | --- |

DĖL ATSAKYMO (-Ų) PATEIKIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama skelbiamų derybų būdu Nuotekų diukerių remonto darbų Vilniaus m. pirkimą (pirkimo numeris -  557013) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us).

(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).

Klausimas:

III-oje pirkimo dalyje numatoma nuotekų tinklų diukerių atviru būdu, pagal TS punktą: „Esamų nuotekų tinklų diukerio 2-jų atkarpų (2xd700 mm) tarp šulinių KŠ-143 ir KŠ-132 remontas, atviru būdu perstatant tinklus to paties skersmens šiuolaikiškų medžiagų vamzdžiais, tinklų ilgis 2 x ~37 m, įskaitant senų plieninių vamzdžių 2xd700 mm išmontavimą upės dugne ir šlaituose“. Ar Tiekėjas teikdamas pasiūlymą gali pasiūlyti alternatyvų vamzdžio įrengimo būdą, kaip pavyzdžiui, uždaru būdu įrengiant apsauginį dėklą ir į jį įtraukiant darbinį d700mm nuotekų vamzdį? O senus naikintintus vamzdynus injektuoti lengvu betonu? Siekiant išvengti žemės kasimo darbų upės vagoje bei kultūros vertybių paveldo teritorijose.

Atsakymas:

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą negali siūlyti alternatyvių vamzdžio įrengimo būdų. Vamzdis turi būti įrengtas atviru būdu, prašom vadovautis Techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais.

Klausimas:

Šulinių/kamerų remontas numatomas g/b sienų sustiprinimas armuotu 10 cm storio betonu. Ar Tiekėjas teikdamas pasiūlymą gali siūlyti alternatyvų šulinių/kamerų remonto būdą?

Atsakymas:

Tiekėjas turi numatyti šulinių / kamerų remontą – g/b sienų stiprinimas armuotu 10 cm storio betonu atspariu nuotekų cheminiam poveikiui.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakymas (-ai) į gautą (-us) klausimą (-us) teikiami likus mažiau nei 4 (keturioms) dienoms iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 18.1.1. ir 18.1.5. punktų nuostatomis, pratęsiamas Paraiškų pateikimo terminas. Paraiškas reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 10 d. 09.00  val. imtinai (Lietuvos Respublikos laiku).

` 
  ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽