PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Paslaugų gavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

  - Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Vilniaus miesto nuotekų valyklos antrinio sėsdintuvo statinio ekspertizės paslaugų atlikimas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). (toliau - Paslaugos).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

  - Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra konkretus – Sėsdintuvo statinio ekspertizė.

  - Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu Vilniaus m. nuotekų valykloje veikia 6 (šeši) antriniai sėsdintuvai. 2008–2011 metais buvo atnaujinti/modernizuoti 5 esami antriniai sėsdintuvai, kurių kiekvieno skersmuo yra 50 m, gylis – 5,3 m. 2024 m. įrengtas vienas naujas sėsdintuvas, analogiškas esamiems, kurio skersmuo yra 50,4 m, gylis – 5,3 m.

Vilniaus m. nuotekų valyklos antriniai sėsdintuvai

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Atlikti nurodyto (paveikslėlyje apvesto raudonai) sėsdintuvo statinio techninės būklės įvertinimą pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;

    - Atlikti vizualią konstrukcinių elementų (g/b kolonų, latakų, įtekėjimo/ištekėjimo/persipylimo ertmių, grindų, vidinių/išorinių sienų/pertvarų, tiltelių, siūlių, bet neapsiribojant) apžiūrą fiksuojant esamus defektus.

    - Atlikti statinio 3D skenavimą, kad nustatyti statinio dalių galimas deformacijas ir matmenų nuokrypius. Sudaryti nustatytų statinio konstrukcijų deformacijų tūrinį modelį, didžiausius poslinkius ir posvyrius parodant keliuose (pagal poreikį) plokščiuose išilginiuose bei skersiniuose pjūviuose.

    - Neardomais metodais nustatyti gelžbetoninių konstrukcijų betono stiprį.

    - Nustatyti betono karbonizacijos gylį ir pateikti tyrimų rezultatus pagal LST EN 14630:2007 standarto aprašą;

    - Nustatyti metalinės armatūros betono apsauginio sluoksnio storį neardomuoju magnetiniu bandymu;

    - Nustatyti betono atsparumą gniuždymui pagal LST EN 12504-2:2012;

    - Nustatyti betono atsisluoksniavimą;

    - Nustatyti įtrūkimus betone bei jų pobūdį, plotį, gylį, bei ilgį naudojant mechaninius matuoklius;

    - Neardomu elektrocheminiu metodu (ar kitu lygiaverčiu) nustatyti gelžbetoninių konstrukcijų armatūros tikimybinį korozijos dydį.

    - Atlikti kitus, aukščiau neišvardintus tyrimus, kurie yra būti kokybiškam paslaugų suteikimui;

    - Atlikti aprašomąją analizę pateikiant išvadas bei rekomendacijas, dėl statinio konstrukcijų elementų esamų defektų šalinimo būdų/metodų ir eksploatacijos ateityje

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus m. Nuotekų valykla Titnago g. 74, Vilnius.

  - Paslaugų teikimo terminas (-ai) - Paslaugų teikimo terminas (-ai) – 2 mėn. Esant objektyvioms priežastims tokioms kaip duomenų trūkumas, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 mėn.

  - Paslaugų vykdymo tvarka:

    - Paslaugų teikėjas, ne vėliau nei per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo, susiderina ir informuoja dėl poreikio paruošti antrinį sėsdintuvą Paslaugų atlikimui;

    - Paruošus antrinį sėsdintuvą, Paslaugų teikėjas bus informuotas, kad gali atlikti Paslaugas;

    - Antrinis sėsdintuvas ištuštintas bus ne ilgiau nei vieną savaitę;

    - Paslaugų atlikimo terminas prasideda nuo informavimo, kad Paslaugos gali būti suteikiamos.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Paslaugų teikėjas privalo Paslaugų gavėjui pateikti kokybiškus dokumentus. Kokybišku dokumentu laikomas toks dokumentas, kuriame pateikiama visa Techninėje specifikacijoje nurodyta informacija ir kuriame nėra gramatinių klaidų.

  - Statinių ekspertizės aktai ir (ar) kitas dokumentas (-ai) teikiama (-i) Paslaugų gavėjui lietuvių kalba.

  - Statinių ekspertizės aktai turės būti pateikiama popieriniame ir skaitmeniniame variante.

- PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Visos Paslaugos turi būti kokybiškos, teikiamos vadovaujantis Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais, remiantis šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytais reikalavimais.

  - Nekokybišku Paslaugų teikimo rezultatu (kai Paslaugų gavėjui pateikiama bet kokia Paslaugų teikėjo rengta dokumentacija) laikomas neatitikimas teisės aktų ir Techninės specifikacijos reikalavimams arba (ir) toks rezultatas, kuris neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų arba tenkina bent vieną iš šių kriterijų: 1) daug gramatinių ir kalbos kultūros klaidų dokumentuose; 2) neaiški, nevieninga dokumento, struktūra; 3) nepilnai išanalizuotos temos ir (ar) nepateiktos rekomendacijos aprašytos techninėje specifikacijoje; 4) dokumentuose pateikta netiksli informacija, skaičiavimai, vadovautasi ne naujausia/aktualia praktika arba kiti, trūkumai, kurie sumažintų perkamo objekto vertę arba naudą Paslaugų gavėjui, kurios jis galėjo pagrįstai tikėtis iš Paslaugų teikėjo darbo rezultato (mokslinio, analitinio, kokybinio ir kiekybinio).

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos, Sutarties reikalavimams bei teisės aktams, reglamentuojantiems tokių Paslaugų teikimą.

  - Nekokybiškos ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Paslaugų gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 7 (septynių) darbo dienų terminą.

- PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:

    - Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Sutarties vykdymo metu.

    - Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

  - Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

    - Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

- PAPILDOMA INFORMACIJA

  - Paslaugų teikėjas turi laikytis Paslaugų gavėjo 2021-07-01 įsakymu Nr. VTA-I21-132 patvirtinto Klientų aptarnavimo standarto reikalavimų, kuris viešai paskelbtas http://www.vv.lt/lt/partneriams.