SS 7.1 priedas

Perdavimo tinklo Lietuvos elektrinės 330 kV ir 110 kV atvirŲJŲ skirstyklŲ pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugų techninė specifikacija

- SĄVOKOS:

  - Pirkėjas – įmonė, kuri naudojasi paslauga;

  - Pardavėjas – įmonė, teikianti paslaugą;

  - PSO – Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB;

  - Operatyvinis elektros įrenginių perjungimas – operatyvinių arba operatyvinių remonto darbuotojų atliekamas elektros įrenginių būsenos keitimas;

  - Operatyvinis darbuotojas – elektrotechnikos darbuotojas, kuris budėdamas turi teisę vykdyti elektros įrenginių operatyvinę priežiūrą ir/ar operatyvinius perjungimus;

  - Operatyvinis remonto darbuotojas – specialiai apmokytas ir parengtas darbuotojas, kuris eksploatuoja veikiančius elektros įrenginius ir gali juose vykdyti operatyvinius perjungimus;

  - Dispečeris – Pirkėjo Sistemos valdymo centro budintis darbuotojas, dirbantis 24/7 režimu ir atsakingas už Lietuvos elektros energetikos sistemos bei Perdavimo tinklo operatyvinę kontrolę ir valdymą;

  - Kitos specifikacijoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros tinklų naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 patvirtintų Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų ir kituose teisės aktuose.

- PASLAUGOS APIBRĖŽIMAS:

  - Perdavimo tinklo Lietuvos elektrinės 330 kV ir 110 kV  atvirųjų skirstyklų, kurios yra adresu: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugos (toliau – Paslaugos) turi būti teikiamos 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, bet ne anksčiau kaip nuo 2025 m. sausio 12 d.

  - Suteikiamos šios Paslaugos:

    - pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos išjungimas ir įjungimas;

    - Užsakovo informavimas apie RAA įrangos poveikius;

    - Užsakovo informavimas apie pastebėtus pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos gedimus (defektus);

    - pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos avarinė apžiūra;

    - ypatingais atvejais pagalba Užsakovui likviduojant gaisrus objektuose (leidimo gesinti elektros įrenginius išdavimas, užsidegimo likvidavimas turimomis gaisro gesinimo priemonėmis);

    - ypatingais atvejais saugos tarnybos darbuotojų, užtikrinančių pastočių fizinę apsaugą, priežiūra jiems esant pastočių teritorijoje.

  - Paslaugos teikimas turi būti vykdomas nuolatinės parengties režimų, t.y. privalomai užtikrinama, kad bet kuriuo paros metu 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

  - Darbų sauga, atliekant paslaugą Pirkėjo objektuose, reglamentuojama Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašu (Techninės specifikacijos 1 priedas).

  - Darbų organizavimas, atliekant paslaugą Pirkėjo objektuose, reglamentuojamas Darbų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (Techninės specifikacijos 2 priedas).

  - Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 patvirtintų Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 patvirtintų Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų, kitų elektros įrenginių operatyvinį valdymą ir techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės norminių aktų nustatytus reikalavimus.

- MINIMALUS REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI:

  - Paslaugas dalį, pagal punktą Nr. 2.2.1. turi teikti du elektrotechnikos darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės kaip vidurinės apsaugos nuo elektros kategorijos (toliau - VK) be įtampos apribojimų, antras – pradinės kategorijos (PK) be įtampos apribojimų. Visas likus Paslaugos dalis gali teikti vienas elektrotechnikos darbuotojas, turintis VK be įtampos apribojimų.

  - Paslaugą teikiantys darbuotojai turi turėti operatyvinio ar operatyvinio remonto darbuotojo teises. Neturintys šių teisių darbuotojai iki pradėdami teikti paslaugą privalo būti apmokyti ir atestuoti pagal LITGRID AB operatyvinių ir operatyvinių remonto darbuotojų ruošimo bei periodinių priešavarinių treniruočių vykdymo instrukcijos nuostatus (Techninės specifikacijos 3 priedas).

  - Paslaugą teikiantys darbuotojai privalo žinoti TP operatyvinę ir principinę schemas, TP eksploatacines ir RAA įrenginių  operatyvinės priežiūros instrukcijas, LITGRID AB operatyvinių perjungimų,  Sistemos apsaugos planą, TP gaisro gesinimo instrukciją bei kitus norminius dokumentus.

  - prieš tai, kai Pardavėjo darbuotojai vykdys operatyvinius perjungimus LITGRID AB eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, Pardavėjas pateikia LITGRID AB prašymą, leisti vykdyti operatyvinius perjungimus LITGRID AB elektros įrenginiuose. Kartu su prašymu pateikiama:

    - elektrotechnikos darbuotojų sąrašas (sąraše nurodomi elektrotechnikos darbuotojų vardai, pavardės, apsaugos nuo elektros kategorijos ir elektrotechnikos darbuotojų teisės (operatyviniai, operatyviniai remonto darbuotojai). Šie sąrašai turi būti atnaujinti (papildyti), pasikeitus bet kuriems juose nurodytiems duomenims.

    - Valstybinės energetikos inspekcijos atestatus, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimą.

    - LITGRID AB, vadovaudamasi prašymu, išduoda leidimą (Sistemos valdymo departamento direktoriaus Nurodymą), leidžiantį paslaugos Pardavėjo elektrotechnikos darbuotojams, vykdyti operatyvinius perjungimus LITGRID AB eksploatuojamuose elektros įrenginiuose.

  - paslaugą teikiantys darbuotojai privalo būti aprūpinti asmeninėmis ir kolektyvinėmis saugos priemonėmis bei  privalo jomis naudotis darbo metu. Už aprūpinimą atsakingas Pardavėjas.

  - paslaugą teikiančių darbuotojų kvalifikacija turi būti tobulinama vadovaujantis  Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatų aktualios redakcijos reikalavimais. Už darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą atsakingas Pardavėjas.

- PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR VALDYMAS

  - Paslaugą užsako Pirkėjo įgalioti asmenys.

  - Planiniai operatyviniai perjungimai užsakomi pateikus elektros įrenginių atjungimų grafikus ir įrenginių atjungimo paraiškas.

  - Neplaniniai ir avariniai elektros įrenginių operatyviniai perjungiamai užsakomi operatyvine tvarka, žodiniu pranešimu įrašomu telefonu (pokalbio įrašai saugomi ne mažiau 30 parų, atsakingas Pirkėjas) arba elektroniniu paštu. Užsakymai Paslaugoms, reikalingoms suteikti avarine tvarka, pateikiami bet kuriuo paros metu.

  - Neplanine ir Planine tvarka užsakyta paslauga pradedama tiekti užsakyme nurodytu laiku, avarijų atvejais, paslauga pradedama teikti  nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 val. nuo užsakymo pradžios.

  - Detaliai Paslaugų suteikimo ir užsakymo procesas tarp Šalių suderinamas elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio darbų santykių nuostatuose, kurie patvirtinami ne vėliau kaip po penkių darbo dienų po sutarties dėl Paslaugos teikimo sudarymo. Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio darbo santykių nuostatai negali prieštarauti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 patvirtintų Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų reikalavimams.

PRIDEDAMA:

1 priedas: Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašu. 27 lapai.

2 priedas: Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB Perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas. 17 lapų.

3 priedas: LITGRID AB operatyvinių ir operatyvinių remonto darbuotojų ruošimo bei periodinių priešavarinių treniruočių vykdymo instrukcija. 11 lapų.