[image: image1.jpg]Gohmsonafohmon

MEDICAL DEVICES COMPANIES




UAB „Johnson & Johnson”, Konstitucijos pr. 21C, Vilnius LT- 08130, duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale, įmonės kodas 111778459, PVM mokėtojo kodas LT117784515

Priemonių intervencinei širdies elektrofiziologijai techninė specifikacija
	Pirki-mo dalies Nr.


	Priemonės pavadinimas
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Siūlomos techninės charakteristikos

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	8.
	LASSO tipo arba lygiaverčiai elektrofiziologiniai kateteriai – elektrodai, skirti plautinių venų mepingui
	Daugiakontaktis elektrodas, sudarytas iš ne mažiau 5 skirtingomis kryptimis registruojančių išsiskleidžiančiu atšakų, kurių kiekvienoje yra ne mažiau 4 registruojančių kontaktų, tarpai tarp kontaktų 4-4-4mm. Elektrodo distalinis galas su kontaktais valdomas, kintamo linkio. Elektrodo distaliniame gale yra integruotas sensorius, gebantis atkurti trimatę anatomiją. Elektrode yra kanalas skysčiui su jungtimi proksimaliniame gale ir angelėmis distaliniame gale, kas leistų iriguoti elektrodą apsaugant nuo trombų susidarymo.
Elektrodo diametras 7F, darbinis ilgis 115±5cm.
	Daugiakontaktis elektrodas, sudarytas 5 skirtingomis kryptimis registruojančių išsiskleidžiančiu atšakų, kurių kiekvienoje yra ne mažiau 4 registruojančių kontaktų, tarpai tarp kontaktų 4-4-4mm. Elektrodo distalinis galas su kontaktais valdomas, kintamo linkio. Elektrodo distaliniame gale yra integruotas sensorius, gebantis atkurti trimatę anatomiją. Elektrode yra kanalas skysčiui su jungtimi proksimaliniame gale ir angelėmis distaliniame gale, kas leistų iriguoti elektrodą apsaugant nuo trombų susidarymo.
Elektrodo diametras 7F, darbinis ilgis 115 cm.


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita spausdinta informacija su visų siūlomų implantuojamų prietaisų eskizais – iliustracijomis.

2. Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu turi būti pateikta CE sertifikato kopija).

3. Prekių garantinis galiojimas ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos.

4. Esant reikalui gali būti paprašyta per nurodytą laiką pateikti specialistų ekspertizei siūlomų prekių pavyzdžius. Jei bus prašoma pateikti pavyzdžius, juos turės pateikti visi tiekėjai, kurių pasiūlymai nebus atmesti.
____________________
2

[image: image1.jpg]