Kvietimo priedas Nr. 2 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Intraoperacinio jutiklio pirkimas (7046)“
I. Bendrieji reikalavimai

1. Siūlomos prekės turi būti naujos ir nenaudotos. 
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

II. Aplinkosauginiai reikalavimai

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).

1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis. 

Tiekėjas turi kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus).

2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomų prekių pagrindinės medžiagos/komponentai yra tinkamos pakartotinam naudojimui ar perdirbimui (deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus). 
Intraoperaciniam floumetrui skirtas jutiklis (2 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
(Pildo tiekėjas)

	1.
	Intraoperaciniai TT (“transit time”) tipo jutikliai kraujo tėkmės matavimui (kodas PS100032)
	Būtina
	Intraoperaciniai TT (“transit time”) tipo jutikliai kraujo tėkmės matavimui (kodas PS100032)

	2.
	Jutikliai naudojami su Medistim MiraQ intraoperaciniu floumetru
	Būtina
	Jutikliai naudojami su Medistim MiraQ intraoperaciniu floumetru

	3.
	Santykinė matavimo paklaida
	≤ ± 10% 
	 ± 10%

	4.
	Jutiklio diametras
	3  mm ± 10%
	3  mm

	5.
	Jutiklio kabelio ilgis 
	( 3 m
	3 m

	6.
	Sterilizavimas
	Etileno oksidu arba garais gamintojo garantuojamas daviklio tarnavimo resursas - ne mažiau 50 sterilizavimo ciklų 
	Etileno oksidu arba garais gamintojo garantuojamas daviklio tarnavimo resursas - ne mažiau 50 sterilizavimo ciklų

	7.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pristatoma preke privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
	CE sertifikatas

	8. 
	Garantija 
	≥ 6 mėnesiai
	6 mėnesiai


1
2

