## Reagentai ir kt. priemonės
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 1
Reagentų ir priemonių, skirtų klinikiniams tyrimams atlikti, techninė specifikacija
Konkursas Nr. 338547
DĖL REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIAMS TYRIMAMAS ATLIKTI, PIRKIMO (AK-4/2017)
UAB LINEA LIBERA PASIŪLYMAS Nr. 1-62708588
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė, pakuotės kaina Eur be PVM/Eur su PVM | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. (fasuočių) kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM (%)* | Vnt. kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui)
1 | Bachilai vienkartiniai | 18143000-3 | Trumpi, plastikiniai, atsparūs skysčiams ir mechaniniam poveikiui. |  |  |  | 1 vnt. | 300 |  | 21
2 | Chalatai vienkartiniai, chirurginiai sustiprinti | 18143000-3 | Vienkartinis chirurginis chalatas, ne mažiau 135 cm ilgio, iš SMS medžiagos (angl. Spunbond + Meltblown + Spunbond Nonwovens), papildoma neperšlampama medžiaga ant priekinės dalies ir rankovių (sustiprintas), rankas tampriai apimantys megzti elastiniai rankogaliai ne trumpesni nei 3 cm, užrišamas nugaroje, L dydis, supakuoti po vieną. |  |  |  | 1 vnt. | 300 |  | 21
3 | Chalatai vienkartiniai, chirurginiai | 18143000-3 | Vienkartinis chirurginis chalatas, ne mažiau 135 cm ilgio, viensluoksnis, iš SMS medžiagos (angl. Spunbond + Meltblown + Spunbond Nonwovens), rankas tampriai apimantys megzti elastiniai rankogaliai ne trumpesni nei 3 cm, užrišamas nugaroje, L dydis, supakuoti po vieną. |  |  |  | 1 vnt. | 600 |  | 21
4 | Filtras P3, ProFlow kvėpavimo aparatui | 18143000-3 | Tinkami ProFlow kvėpavimo aparatams. Filtro tipas: PF10 P3 Apsauga: nuo kietųjų ir skystųjų dalelių (dulkių), radioaktyvių medžiagų, bakterijų ir virusų. Atitinka standarto EN143 reikalavimus - pateikti atitikties deklaraciją. |  |  |  | 1 vnt. | 100 |  | 21
5 | Pirštinės vienkartinės nitrilinės | 18424300-0 | Vienkartinės nitrilinės pirštinės, be pudros, nesterilios, ne trumpesnės nei 305 mm, 0,22 mm storio, S, M, L dydžio, CE. |  |  |  | 1 vnt. | 1000 |  | 21
6 | Vanduo | 24316000-2 | Distiliuotas, ypatingai grynas. Pakuotėje - ne mažiau kaip 1 l. Tinkantis Maldi-TOF sistemai. |  |  |  | 1 l | 2 |  | 21
7 | Etanolis | 24322220-5 | Ypatingai grynas. Pakuotėje - 2,5 L. Tinkantis Maldi-TOF sistemai. |  |  |  | 1 pak. | 3 |  | 21
8 | Skruzdžių rūgštis | 24900000-3 | Koncentracija - 98 %. Pakuotėje - 500 ml. Tinkantis Maldi-TOF sistemai. |  |  |  | 1 pak. | 2 |  | 21
9 | Acetonitrilas | 24900000-3 | Koncentracija - 99,9 %. Pakuotėje - 250 ml. Tinkantis Maldi-TOF sistemai. |  |  |  | 1 pak. | 2 |  | 21
10 | Trifluoracetatas | 24900000-3 | Koncentracija - 99 %. Pakuotėje - 100 ml. Tinkantis Maldi-TOF sistemai. |  |  |  | 1 pak. | 3 |  | 21
11 | Priemonės Corynebacterium diphtheriae toksigeninų padermių nustatymui | 24931250-6
11.1 | Mitybinės terpės pagrindas Corynebactrium diphtheriae toksigeninių padermių nustatymui | 24931250-6 | Su proteozės peptonu ir natrio chloridu, naudojamas kartu su Corynebacterium diphtheriae mitybiniu priedu, 1% kalio telurito tirpalu ir difterijos antitoksinio serumo juostelėmis. Pakuotėje 500 g. |  |  |  | 1 pak. | 1 |  | 21
11.2 | Corynebactrium diphtheriae mitybinis priedas | 24931250-6 | Su kazeino hidrolizės būdu gautomis amino rūgštimis, gliceroliu ir Tween 80, tinkamas naudoti su mitybinės terpės pagrindu Corynebacterium diphtheriae toksigeninių padermių nustatymui. To paties gamintojo kaip ir mitybinės terpės pagrindas. Pakuotėje - 12x20 ml. |  |  |  | 1 pak. | 2 |  | 21
11.3 | Juostelės su difterijos antitoksiniu serumu | 24931250-6 | Filtrinio popieriaus juostelės turinčios difterijos antitoksinio serumo. To paties gamintojo kaip ir mitybinės terpės pagrindas Corynebactrium diphtheriae toksigeninių padermių nustatymui. |  |  |  | 1 juost. | 60 |  | 21
| Bendra 11-os pirkimo dalies kaina: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
18 | Testai antibiotikų jautrumo tyrimams | 33124110-9 | Jautrumo antibiotikams testai gram neigiamoms nefermentuojančioms bakterijoms, paremti MSK metodu. Rinkinį sudaro 10 tiriamųjų plokštelių. | UAB Linea libera | Jautrumo antibiotikams testai gram neigiamoms nefermentuojančioms bakterijoms, paremti MSK metodu. Rinkinį sudaro 10 tiriamųjų plokštelių. | ThermoFisher Trek Diagnostic, YNF | 1 pak./10 testų | 4 | 198 | 21 | 239.58 | 792 | 958.32
19 | Greitos identifikacinės sistemos | 33124110-9 |  |  |  | ThermoFisherScientific (REMEL) | [7 empty] | ?
| Bendra 19-os pirkimo dalies kaina: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6431.15
20 | Tamponai plastikiniai, sterilūs | 33141118-0 | Sterilūs (plastikas+vata), supakuoti po vieną. |  |  |  | 1 vnt. | 5000 |  | 21
21 | Filtrai švirkštui, 0,22 µm | 33141310-6 | Švirkštiniai filtrai, sterilūs, 0,22 µm dydžio poros, celiuliozės acetato membrana, 25 mm diametro. |  |  |  | 1 vnt. | 500 |  | 21
22 | Filtrai švirkštui, 0,45 µm | 33141310-6 | Švirkštiniai filtrai, sterilūs, 0,45 µm dydžio poros, celiuliozės acetato membrana, 25 mm diametro. |  |  |  | 1 vnt. | 200 |  | 21
23 | 2 ml švirkštai | 33141310-6 | Dviejų dalių, graduoti, sterilūs, supakuoti po vieną, plastikiniai, su adata, 2 ml. |  |  |  | 1 vnt. | 700 |  | 21
56 | Atmosferos sąlygų sudarymo sistemos | 33696500-0 |  |  |  | ThermoFisherScientific
| Bendra 56-os pirkimo dalies kaina: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6662.26
66 | Ion plus Fragmentuotos bibliotekos paruošimo rinkinys | 33696500-0 | Turi būti skirtas sparčiam DNR amplikonų bibliotekos paruošimui naudojant Ion AmpliSeq technologija paruoštus panelius ir pradmenų rinkinius sekvenavimui su Ion PGM sistema. Rinkinys 10 reakcijų | UAB Linea libera | Turi būti skirtas sparčiam DNR amplikonų bibliotekos paruošimui naudojant Ion AmpliSeq technologija paruoštus panelius ir pradmenų rinkinius sekvenavimui su Ion PGM sistema. Rinkinys 10 reakcijų | Thermo Fisher (Ion torrent), 4471269 10 reakc. | 1 pak./10reakc. | 10 | 893 | 21 | 1080.53 | 8930 | 10805.3
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Pastabos:
1) siūlomų prekių kaina turi būti paskaičiuota maksimaliems orientaciniams prekių kiekiams;
2) pirkimo dalims, kurios susideda iš kelių sudedamųjų dalių, prašome pateikti pasiūlymus visai pirkimo daliai.