TSD-1032, VPP-2887

Artroskopijos instrumentų rinkinio techninė specifikacija (kiekis 1 rink.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rinkinio komplektacija: |  |  |
| 1.1. | Grandiklis su kabliu (kiekis 1 vnt.) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos; 3. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM) arba nerūdijančio medicininio plieno, arba lygiavertės medžiagos; 4. Rankenos ilgis 10 cm ±1 cm; 5. Garantinis terminas ≥ 12 mėnesių. | 1. Daugkartinio naudojimo. Katalogas, 3 psl. 2. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno. Katalogas, 2 psl. 3. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM). Katalogas, 2 psl. 4. Rankenos ilgis 10 cm. Katalogas, 2 psl. 5. Garantinis terminas 12 mėnesių. |
| 1.2. | Pjautuvo formos peilis (kiekis 1 vnt.) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos; 3. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM) arba nerūdijančio medicininio plieno, arba lygiavertės medžiagos; 4. Rankenos ilgis 10 cm ±1 cm; 5. Garantinis terminas ≥ 12 mėnesių. | 1. Daugkartinio naudojimo. Katalogas, 3 psl. 2. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno. Katalogas, 2 psl. 3. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM). Katalogas, 2 psl. 4. Rankenos ilgis 10 cm. Katalogas, 2 psl. 5. Garantinis terminas 12 mėnesių. |
| 1.3. | Siūlų nukreipiklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos; 3. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM) arba lygiavertės medžiagos; 4. Rankenos ilgis 10 cm ±1 cm; 5. Garantinis terminas ≥ 12 mėnesių. | 1. Daugkartinio naudojimo. Katalogas, 3 psl. 2. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno. Katalogas, 2 psl. 3. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM). Katalogas, 2 psl. 4. Rankenos ilgis 10 cm. Katalogas, 2 psl. 5. Garantinis terminas 12 mėnesių. |
| 1.4. | Kiuretė su dantukais (kiekis 1 vnt.) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos; 3. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM) arba nerūdijančio medicininio plieno, arba lygiavertės medžiagos; 4. Rankenos ilgis 10 cm ±1 cm; 5. Garantinis terminas ≥ 12 mėnesių. | 1. Daugkartinio naudojimo. Katalogas, 3 psl. 2. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno. Katalogas, 2 psl. 3. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM). Katalogas, 2 psl. 4. Rankenos ilgis 10 cm. Katalogas, 2 psl. 5. Garantinis terminas 12 mėnesių. |
| 1.5. | Elevatorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos; 3. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM) arba nerūdijančio medicininio plieno, arba lygiavertės medžiagos; 4. Rankenos ilgis 10 cm ±1 cm; 5. Garantinis terminas ≥ 12 mėnesių. | 1. Daugkartinio naudojimo. Katalogas, 3 psl. 2. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno. Katalogas, 2 psl. 3. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM). Katalogas, 2 psl. 4. Rankenos ilgis 10 cm. Katalogas, 2 psl. 5. Garantinis terminas 12 mėnesių. |
| 1.6. | Trokaras (kiekis 1 vnt.) | 1. Smailus; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos; 4. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM) arba nerūdijančio medicininio plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Rankenos ilgis 10 cm ±1 cm; 6. Garantinis terminas ≥ 12 mėnesių. | 1. Smailus. Katalogas, 2 psl. 2. Daugkartinio naudojimo. Katalogas, 3 psl. 3. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno. Katalogas, 2 psl. 4. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM). Katalogas, 2 psl. 5. Rankenos ilgis 10 cm. 6. Garantinis terminas 12 mėnesių. |
| 1.7. | Trokaras (kiekis 1 vnt.) | 1. Bukas; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos; 4. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM) arba nerūdijančio medicininio plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Rankenos ilgis 10 cm ±1 cm; 6. Garantinis terminas ≥ 12 mėnesių. | 1. Bukas. Katalogas, 2 psl. 2. Daugkartinio naudojimo. Katalogas, 3 psl. 3. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno. Katalogas, 2 psl. 4. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM). Katalogas, 2 psl. 5. Rankenos ilgis 10 cm. Katalogas, 2 psl. 6. Garantinis terminas 12 mėnesių. |
| 1.8. | Trokaras (kiekis 2 vnt.) | 1. Su skysčių ribotuvu; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos; 4. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM) arba nerūdijančio medicininio plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Rankenos ilgis 10 cm ±1 cm; 6. Garantinis terminas ≥ 12 mėnesių. | 1. Su skysčių ribotuvu. Katalogas, 3 psl. 2. Daugkartinio naudojimo. Katalogas, 3 psl. 3. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno. Katalogas, 2 psl. 4. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM). Katalogas, 2 psl. 5. Rankenos ilgis 10 cm. Katalogas, 2 psl. 6. Garantinis terminas 12 mėnesių. |
| 1.9. | Liniuotė (kiekis 1 vnt.) | 1. Metalinė arba lygiavertė; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Darbinės dalies ilgis 15cm; 4. Garantinis terminas ≥ 12 mėnesių. | 1. Metalinė. Katalogas, 3 psl. 2. Daugkartinio naudojimo. Katalogas, 3 psl. 3. Darbinės dalies ilgis 15 cm. Katalogas, 3 psl. 4. Garantinis terminas 12 mėnesių. |
| 1.10. | Siūlų čiupiklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos; 3. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM) arba nerūdijančio medicininio plieno, arba lygiavertės medžiagos; 4. Rankenos ilgis 10 cm ±1 cm; 5. Garantinis terminas ≥ 12 mėnesių. | 1. Daugkartinio naudojimo. Katalogas, 3 psl. 2. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno. Katalogas, 2 psl. 3. Rankena pagaminta iš polioksimetileno (POM). Katalogas, 2 psl. 4. Rankenos ilgis 10 cm. Katalogas, 2 psl. 5. Garantinis terminas 12 mėnesių. |
| 1.11. | Endoskopas (kiekis 1 vnt.) | 1. Stebėjimo kampas 0; 2. Diametras 2,3 mm ± 0,1 mm; 3. Autoklavuojamas; 4. Darbinis ilgis 70 mm ± 10 mm; 5. Garantinis terminas ≥ 24 mėnesiai. | 1. Stebėjimo kampas 0. Katalogas, 1 psl. 2. Diametras 2,4 mm. Katalogas, 1 psl. 3. Autoklavuojamas. Katalogas, 1 psl. 4. Darbinis ilgis 80 mm. Katalogas, 1 psl. 5. Garantinis terminas 24 mėnesiai. |
| 1.12. | Endoskopas (kiekis 1 vnt.) | 1. Stebėjimo kampas 30; 2. Diametras 2,3 mm ± 0,1 mm; 3. Autoklavuojamas; 4. Darbinis ilgis 90 mm ± 10 mm. 5. Garantinis terminas ≥ 24 mėnesiai. | 1. Stebėjimo kampas 30. Katalogas, 1 psl. 2. Diametras 2,4 mm. Katalogas, 1 psl. 3. Autoklavuojamas. Katalogas, 1 psl. 4. Darbinis ilgis 98 mm. Katalogas, 1 psl. 5. Garantinis terminas 24 mėnesiai. |
| 1.13. | Troakaro dėklas (kiekis 1 vnt.) | 1. Nelankstus; 2. Naudojamas kartu su techninės specifikacijos 2.12 punkte nurodytu endoskopu; 3. Diametras 3,3 mm ± 1 mm; 4. Ilgis 80 mm ± 10 mm; 5. Garantinis terminas ≥ 24 mėnesiai. | 1. Nelankstus. Katalogas, 1 psl. 2. Naudojamas kartu su techninės specifikacijos 2.12 punkte nurodytu endoskopu. Katalogas, 1 psl. 3. Diametras 2,3 mm. Katalogas, 1 psl. 4. Ilgis 70 mm. Katalogas, 1 psl. 5. Garantinis terminas 24 mėnesiai. |
| 1.14. | Troakaro obturatorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Aštriu galu; 2. Naudojamas kartu su techninės specifikacijos 2.13 punkte nurodytu troakaro dėklu; 3. Diametras 3,3 mm ± 1 mm; 4. Ilgis 70 mm ± 5 mm; 5. Garantinis terminas ≥ 24 mėnesiai. | 1. Aštriu galu. Katalogas, 1 psl. 2. Naudojamas kartu su techninės specifikacijos 2.13 punkte nurodytu troakaro dėklu. Katalogas, 1 psl. 3. Diametras 2,3 mm. Katalogas, 1 psl. 4. Ilgis 70 mm. Katalogas, 1 psl. 5. Garantinis terminas 24 mėnesiai. |
| 1.15. | Troakaro obturatorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Buku galu; 2. Naudojamas kartu su techninės specifikacijos 2.13 punkte nurodytu troakaro dėklu; 3. Diametras 3,3 mm ± 1 mm; 4. Ilgis 70 mm ± 5 mm; 5. Garantinis terminas ≥ 24 mėnesiai. | 1. Buku galu. Katalogas, 1 psl. 2. Naudojamas kartu su techninės specifikacijos 2.13 punkte nurodytu troakaro dėklu. Katalogas, 1 psl. 3. Diametras 2,3 mm. Katalogas, 1 psl. 4. Ilgis 70 mm. Katalogas, 1 psl. 5. Garantinis terminas 24 mėnesiai. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

2. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.